双辽市再生水利用配置管理办法（试行）

双辽市人民政府

2023年12月

- 双辽市再生水利用配置管理办法（试行）起草说明

为贯彻习近平生态文明思想，落实党中央、国务院有关污水资源化利用决策部署，加快推进双辽市再生水利用配置试点城市建设，根据《双辽市再生水利用配置试点实施方案》（2022年）要求，组织开展《双辽市再生水利用配置管理办法（试行）》起草工作。现就主要起草情况说明如下：

一、制定背景

双辽市属于吉林省中西部典型缺水地区及缺水城市，开发利用再生水，一方面可以缓解双辽市水资源供需矛盾，另一方面通过节水减污进一步保障西辽河下游国控断面水质稳定达标。根据《水利部 国家发展改革委 住房城乡建设部 工业和信息化部自然资源部 生态环境部关于公布典型地区再生水利用配置试点城市名单的通知》（水节约〔2022〕427号），双辽市申报成为典型地区再生水利用配置试点城市。

为了加强双辽市再生水的利用管理，提高双辽市再生水利用配置水平，维护再生水用户和再生水运营单位的合法权益，促进再生水事业的发展，总结出“效果好、能持续、可复制”的再生水利用经验，结合双辽市水资源紧缺的实际及未来社会发展对水资源的需求，以实现污水资源化利用和水资源合理配置为目标，制定本办法。

二、起草依据

《中华人民共和国水法》；

《取水许可和水资源费征收管理条例》；

《吉林省节约用水条例》；

《水污染防治行动计划》；

《国家发改委关于推进污水资源化利用的指导意见》

其他有关法律、法规和政策文件。

三、主要条款内容及说明

第一章 总则，共计七条，提出制定《管理办法》（试行）的法律依据、适用范围、相关定义、实施部门职责等。

第二章 开发利用，共计七条，明确再生水水源、利用领域、再生水利用设施建设要求、再生水水质标准、具备再生水利用条件的用水户使用再生水的相关要求等。

第三章 再生水配置利用工程建设，共计八条，明确再生水配置利用设施建设资金来源、建设要求、保护措施等。

第四章 运行管理，共计十二条，明确经营者确定条件、运营单位职责、运营过程中保护措施、水量水质监测要求、管理部门职责、用水户申请使用再生水的权利和义务等。

第五章 再生水水价管理，共计八条，明确再生水水价制定原则、水价调整程序、水费收缴相关规定和减免政策等。

第六章 附则，共计两条，主要明确双辽市再生水利用配置管理办法最终的解释权及公布实施时间等。

- 双辽市再生水利用配置管理办法（试行）

- 总 则

- 为加强再生水利用和管理，提高水资源利用效率和效益，促进经济社会可持续发展，保障用水安全，根据《中华人民共和国水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》、《吉林省节约用水条例》等法律法规，结合双辽市实际，制定本办法。

- 本市行政区域内规划配置、开发利用和保护管理再生水资源的活动，适用本办法。

- 本办法所称再生水，是指工业废水和生活污水经污水处理厂（站）无害化处理后，达到国家和本省规定的相关水质标准，满足相应使用功能的非饮用水。再生水资源利用设施是指再生水源的收集、净化处理、水质监测、输供水及利用、计量以及其他附属设施。

- 本办法所称集中式再生水利用是指以城市污水处理厂出水作为原水的再生水利用。本办法所称分散式再生水利用是指集中式再生水利用以外其他形式的再生水利用。

- 再生水是水资源的重要组成，依法属于国家所有。市水行政主管部门负责将再生水的利用纳入水资源统一配置，实行地表水、地下水、再生水的统一调度。并会同有关部门编制再生水利用规划，或者在本地区节约用水规划编制中纳入再生水开发利用内容。再生水开发利用规划应当服从水资源综合规划和节约用水规划。

- 市城乡建设主管部门负责集中式再生水的生产、输配水工程建设管理、监督、指导工作。依据本市再生水利用专项规划以及区域发展的需要，做到厂网配套、管网优先、建管并重，并与道路建设相协调，保证管网建设的系统性。鼓励社会资本投资建设再生水利用设施。

- 双辽市鼓励开发利用再生水。再生水利用量上限不受年度用水总量控制指标和年度用水计划的限制，超出年度分配指标的再生水利用量不计入年度考核用水总量统计。

- 开发利用

- 再生水水源主要有：

（一）生活服务业排放的污水；

（二）城市污水处理厂出水；

（三）符合污水排放标准、安全、相对洁净的工业企业排放的废污水。

电镀、化工、印染等有毒有害的工业废水，医疗机构废水和放射性废水等不能作为再生水水源。

- 严格再生水合理配置利用，下列领域优先利用再生水：

- 发电、钢铁等工业循环冷却用水；

- 城市绿化、冲厕、道路清扫、车辆冲洗、降尘、消防等城市杂用水；

- 具备利用条件的公共建筑设施、服务业宾馆、居民小区等冲厕、景观环境等用水；

- 河湖、湿地、生态景观等环境用水或者生态补水；

- 具备利用再生水条件的农、林、牧、渔业等用水。

- 符合下列条件的新建、改建、扩建项目应当配套建设再生水利用设施：

（一）新建、改（扩）建的城镇污水处理厂；

（二）钢铁、火力发电、垃圾焚烧、化工等项目；

（三）宾（旅）馆、饭店、商店、公寓、综合性服务楼及高层住宅等建筑的建筑面积在2万平方米以上；

（四）机关、科研单位、大专院校和大型综合性文化、体育设施的建筑面积在３万平方米以上；

（五）住宅小区规划人口在3万人以上；

（六）其他应当配套建设再生水利用设施的项目。

- 各行业利用再生水时，水质应当达到用水功能所需相应水质标准：

- 用作工业领域的冷却、洗涤、锅炉用水和采暖系统补充水的，应当达到《再生水水质标准》（SL368）的规定；

- 用作道路清扫、场地降尘、消防、车辆冲洗、厕所冲洗等城市杂用水，应当达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T 18920）的规定；

- 用作城市公园景观、绿地等灌溉用水的，应当达到《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T 25499）的规定；

- 用作观赏性湖泊、湿地、景观环境等用水的，应当达到《城市污水再生利用景观环境用水水质标准》（GB/T18921）的规定；

- 用于农田灌溉用水的，应当达到《农田灌溉水质标准》（GB5084）的规定；

- 再生水利用设施系统的出水具有多种用途时，其水质标准按最高使用要求确定。

- 再生水应作为工业用水的主要水源，应严格控制常规水资源取用量。高耗水行业当具备使用再生水条件但未使用的，要严格控制新增取水许可。核定下达年度用水计划时，对具备利用条件的用水户，明确再生水最低利用量指标；对按计划应当使用而未使用或使用量未达到要求的用水户，核减其下一年度的常规水源计划用水指标。

- 再生水经充分利用后仍需要外排的，应当按照《中华人民共和国水污染防治法》等有关规定设置排污口；外排水质除满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》要求外，还应当满足或者优于受纳水体环境功能区划规定的地表水环境质量标准，且不得影响上下游相关河段水功能需求。

- 有偿获得常规水资源取用水权的工业企业，充分利用再生水置换出的水资源用水指标，可以向水行政主管部门提出指标置换申请，水行政主管部门应当综合考虑企业再生水利用、用水权取得等因素，对置换出的水资源取用水指标数量进行审核认定。经认定的水权指标可以依法进行水权交易，或者由当地政府有偿收储。

- 再生水配置利用工程建设

- 市人民政府应当将再生水利用设施建设资金列入财政预算，推进再生水利用公共管网及其他设施的投资建设，保障再生水的利用。

- 政府投资再生水利用设施应当纳入市政基础设施建设计划。

- 鼓励社会资本以特许经营、政府和社会资本合作等模式，参与再生水利用设施的投资、建设和经营。

- 再生水利用实行“谁投资、谁受益、谁使用、谁付费”原则。

- 经水行政主管部门批准或者按照本办法规定，应当优先配置使用再生水水源的建设项目，需严格按照相关批复要求建设再生水利用设施，并与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”。建设再生水利用设施的投资应当纳入主体工程预决算。

- 再生水利用基础设施建设，应当遵循经济合理、技术可行、高效便利、集中建设与分散建设相结合的原则。国土空间规划编制或者城市建设过程中，应当预留再生水利用设施建设用地。

- 新、改、扩建城市道路，应当按照规划同步建设公共再生水供水管网。

- 对现有城乡污水处理厂（站），实施差别化分区提标改造和精准治污，合理布局再生水利用设施。在公共污水收集范围外，新、改、扩建的宾馆、饭店、综合性服务楼、机关、学校、科研单位、综合文化体育设施、住宅小区、工业园区及企业、乡镇等，以及已建未接入污水收集管网的工业企业及居民住宅，应当配套建设分散小型化污水处理回用设施。

- 建设项目的再生水利用设施在建设前，应当报市人民政府水行政主管部门备案。建设工程竣工后，水行政主管部门应当参加建设单位组织的再生水水源利用工程验收。再生水利用设施验收不合格的，建设单位应当在规定期限内整改，整改不合格的不得投入使用。

- 新建、改建、扩建建设工程中涉及再生水设施利用和保护的，相关部门在审查项目时，应当通知水行政主管部门参加审查。施工影响再生水利用设施安全的，建设单位应与经营单位商定并采取相应的保护措施。施工中损坏再生水利用设施的，由建设单位或施工单位依法赔偿。

- 再生水利用设施施工、抢修需挖掘、穿越、临时占用城市道路时，应当采取有效的安全防护措施，造成道路、绿化等设施损毁的，应当恢复原状或给予补偿。

- 运行管理

- 分散式再生水利用项目由其产权人自行管理和维护。

政府投资建设的集中式再生水配置利用项目，可通过招标投标、委托等方式确定符合条件的经营者管护，经营费用由收取的再生水水费支付。经营者应当具备与从事再生水经营活动相适应的资金和设备。

- 再生水利用设施的运营单位应当建立再生水配置利用设施运行、维护管理制度和工作规程，保证再生水利用设施正常运行，不得擅自停止使用。

- 再生水利用设施在建设、经营过程中，项目运行主体发生变化时，须在水行政主管部门和相关部门监督下办理移交手续。移交双方应对移交的设施进行检查确认，签订移交协议，并移交档案。

- 禁止单位和个人从事下列行为：

（一）擅自占压、拆卸、移动、穿凿、堵塞再生水利用设施；

（二）擅自连通再生水水源与自来水管道；

（三）擅自改变再生水水源用途；

（四）擅自接入公共再生水水源利用管网；

（五）其他破坏再生水水源利用设施的行为。

- 再生水水源的供水系统和自来水供水系统应当相互独立，再生水水源利用设施和管线应当设有明显标识。

- 再生水水源利用设施运营单位，应当按照规定建设独立的水量、水质在线监测监控设施，也可委托具有资质的机构对再生水水质进行定期检测，并将检测结果报水行政主管部门、建设行政主管部门备查。

- 水行政主管部门和建设行政主管部门，应当对再生水配置利用设施及运营单位加强监督检查。被检查单位和个人应当配合相关部门的监督检查，如实反映情况，不得提供虚假数据，不得拒绝或者阻碍监督检查人员依法执行公务。

- 水行政主管部门和建设行政主管部门，对经营者实施监督管理，履行下列职责：

（一）监督经营者履行合同规定的义务；

（二）受理公众对经营者的投诉；

（三）依法查处经营者的违法行为；

（四）建立应急预警机制，在紧急情况下依法接管再生水项目设施和经营；

（五）定期对再生水水质进行抽检，并将检测结果向社会公布；

（六）法律、法规和规章规定的其他职责。

- 使用再生水应当向经营者提出申请，并进行双方协商确定。经营者应自接到用水申请之日起十五日内决定是否受理。无正当理由经营者不得拒绝用户的用水申请。经双方协商达成协议后，应报水行政主管部门审查备案。

- 经营者应当与用户签订再生水供用水合同，保证供水水质、水压符合国家标准，不得擅自间断供水或停止供水。因工程施工、设备维修等原因需要停止向用户供水的，应当提前24小时通知用户。发生灾害事故、突发事件的，经营者应当及时组织抢修，并通知再生水用户。发现再生水水质不达标情况时，经营者应当停止供水，及时通知再生水用户，并向主管部门报告。

- 对于批复配置利用再生水的用水户，未经批准擅自更改取水水源及违反本办法的，由水行政主管部门责令限期整改；逾期不整改或整改不到位的，依法停止取用常规水源，并按违法取用水行为依法实施处罚。

- 在再生水配置利用设施建设及运行管护中，违反城市建设相关法律法规规定的，由城市建设行政主管部门责令停止违法行为，并依照相关法律法规进行处罚。

- 再生水水价管理

- 再生水价格以补偿成本和合理收益为原则，结合再生水水质、用途等情况，与自来水价格保持适当差价，按低于自来水价格（含污水处理费）的一定比例确定。

- 一般用途的再生水价格可实行政府指导、供用水户双方自愿协商确定。用于市政用途的再生水价格按照保本微利的原则由市发展改革部门核定。由价格行政主管部门监督。

- 再生水价格由成本、费用、税金和合理利润构成。成本包括合理的制水成本、输配成本和运营期间费用。税金指国家规定应缴纳的税费及附加。再生水行业净资产利润率水平按不低于自来水行业净资产利润率核定。

- 用于市政用途的再生水价格的制定或调整，由经营者向市城乡建设主管部门提交书面申请，由市城乡建设主管部门提出定（调）价方案，送发展改革部门依据法定程序审核后，报市政府批准执行。

- 再生水水费由经营者直接向再生水用户收取。

- 拒不缴纳、拖延缴纳或者拖欠再生水水费的，由市人民政府城乡建设主管部门依据职权，责令限期缴纳；逾期不缴纳的，从滞纳之日起按日加收滞纳部分千分之二的滞纳金，并处应缴或者补缴水资源费一倍以上五倍以下的罚款。

- 单位和个人使用的再生水可以免交污水处理费，免交水资源税。

- 直接采用生活污水作为原水的分散式再生水利用项目的经营者，可以根据处理的生活污水量向市城乡建设部门申请退还污水处理费，由市城乡建设部门与市财政部门审核同意后退还给经营者，退费的标准不超过同期污水处理费征收标准。

- 附 则

- 本办法由市水行政主管部门会同建设行政主管部门负责解释。

- 本办法自发布之日起施行。