目  录

第一章	城镇概况	1

一、	自然概况	1

二、	历史沿革	1

三、	社会经济	2

第二章	规划概述	2

一、	现行规划实施绩效评述	2

二、	上位规划	3

三、	规划依据	3

四、	规划范围	4

五、	规划期限	4

六、	指导思想	4

七、	规划原则	4

八、	规划重点	5

第三章	城乡统筹发展战略	5

一、	指导思想	5

二、	王奔镇SWOT分析	5

三、	区域定位	6

四、	城乡统筹发展目标	7

五、	产业发展战略	7

六、	人口与城镇化发展战略	8

第四章	镇域镇村体系规划	12

一、	镇域镇村体系现状特征分析	12

二、	镇域镇村体系规划	12

三、	镇村居民点发展规划	14

四、	镇域综合交通规划	15

五、	镇域公用工程设施规划	16

六、	镇域社会服务设施规划	19

七、	镇域生态环境保护规划	21

八、	镇域防灾减灾规划	23

九、	镇域空间管制分区规划	26

第五章	规划区规划	27

一、	确定规划区的重要意义	27

二、	规划区的范围	27

三、	王奔镇规划区空间发展规划	27

四、	规划区空间及设施规划	28

第六章	王奔镇城镇性质与城镇规模	29

一、	城镇性质	29

二、	城镇规模	31

三、	城镇发展目标	31

第七章	王奔镇城镇总体布局	32

一、	建设条件分析	32

二、	用地发展方向选择	32

三、	城镇布局结构	32

第八章	王奔镇镇区用地布局规划	33

一、	镇区现状	33

二、	镇区现状存在主要问题	34

三、	居住用地规划	34

四、	公共设施用地规划	35

五、	生产设施用地规划	36

六、	仓储用地规划	36

第九章	王奔镇镇区综合交通规划	37

一、	对外交通规划	37

二、	镇区道路系统规划	38

第十章	王奔镇镇区绿地系统规划	39

一、	现状分析	39

二、	绿地系统现状存在的问题	39

三、	绿地系统布局结构	39

四、	绿地系统规划	39

五、	园林绿化树种的选择	40

第十一章	王奔镇镇区景观风貌规划	41

一、	总体思路	41

二、	风貌景观宏观区划与设计要素推荐	41

三、	风貌景观建设推进的原则和措施	42

四、	城市设计引导	42

第十二章	王奔镇区公用工程设施规划	44

一、	给水工程规划	44

二、	排水工程规划	44

三、	供热工程规划	45

四、	燃气工程规划	47

五、	电力工程规划	48

六、	通信工程和广播电视工程规划	49

七、	邮政工程规划	50

第十三章	王奔镇镇区环境保护规划	50

一、	现状及存在主要问题	50

二、	环境保护规划原则	50

三、	环境质量规划目标	51

四、	环境功能分区和质量标准	51

五、	环境保护措施	51

第十四章	王奔镇镇区环境卫生设施规划	53

一、	现状存在的问题	53

二、	规划目标与原则	53

三、	环境卫生公共设施规划	53

第十五章	王奔镇镇区综合防灾规划	54

一、	抗震防灾规划	54

二、	消防规划	55

三、	防洪规划	56

四、	人防规划	56

五、	生命线系统规划	57

第十六章	王奔镇镇区“四线”控制规划	57

一、	城市蓝线	57

二、	城市绿线	57

三、	城市黄线	57

第十七章	王奔镇镇区近期建设规划	58

一、	近期发展目标	58

二、	规划期限与规模	58

三、	近期建设原则	58

四、	近期建设的主要内容	58

第十八章	王奔镇镇区中期建设规划	59

一、	中期发展目标	59

二、	规划期限与规模	59

三、	中期建设原则	59

四、	中期建设的主要内容	60

第十九章	规划实施措施	61

附表一:  王奔镇总体规划用地汇总表	62

城镇概况

- 自然概况

- 地理位置与行政区划

王奔镇位于双辽市区（郑家屯）东南部，地处吉、辽、蒙三省区交界，东西辽河的夹角地带。位于东经123°20′—120°05′，北纬23°20′—44°05′。北邻双辽市一马树林场和红旗街道，西隔西辽河与双辽市那木斯蒙古族乡相望，东接双辽市东明镇，南隔东辽河以平齐铁路为界，铁中以南即为辽宁省和内蒙古通辽市科左后旗。王奔镇下辖王奔、东岗、高产、长江、宏伟、团结、三江、捌家、巨兴、红星、仕家、呈祥、留久、光明、宝山等15个行政村，60个自然屯，全镇辐员面积122.2平方公里。

- 交通条件

王奔镇距双辽市区17公里，距辽宁省三江口镇10公里，距内蒙古金宝屯镇12公里。交通发达，国道203线（明沈公路），国道303线（集锡公路）在镇区内交汇， “长春——深圳”高速公路从镇内穿过，出入口位于呈祥村境内。王奔镇是各种商品的集散地，也是商贾云集之地。

- 自然条件

1、地形地貌

王奔镇地处东西辽河沿岸，整体地势北高南低，属冲积性土壤，形成了沿河平原地势。主要是草甸土、沼泽土、泥炭土和黑钙土，平均海拔128米。

2、气候

王奔镇地属亚寒带大陆性气候，历年主导风向是西南风，年平均风速3.7米/秒，最大风速24米/秒；年平均气温5.6℃，最低气温—35℃，最高气温36.7℃，地面平均温度7.1℃；降雨多集中在七、八月份，年平均降雨量为450mm，最大降雨量150mm，最大积雪深度200mm，最大冻土深度为1.5-1.55m；年平均相对湿度63%；累计年平均日照百分率6%，年雾日数13天，无霜期145天。

3、水文

王奔镇位居东西辽河脚下，境内地下水源丰富，抗旱水源井7500眼，完全解决春耕拿全苗，全年保丰收的问题。境内排水系统完备，有红旗沟、清河、新兴排干、弓河里排干、高产青年干、长江排干、三排干、四排干、吴家导洪渠等9条排水干渠和桥涵导洪系5座，能达到排洪要求。

4、自然灾害

主要自然灾害为旱涝两害，几十年中十年九春旱，夏涝秋吊时有出现。

- 资源条件

王奔镇土地面积122.2平方公里，其中耕地面积99.6平方公里，占总土地面积的81.5%，其中玉米6210公顷，水稻2300公顷，杂粮瓜菜820公顷，花生630公顷。，农作物以玉米、水稻、杂粮为主。

王奔镇土地肥沃，特别是王奔镇的土壤无污染，适合绿色食品生产，2004年被吉林省绿证委员会定位“绿色无公害瓜菜生产基地”。王奔镇地下水资源丰富，沟渠众多，旱可浇，涝可排，块块地都有井，尤其有四个村是高标准农田示范村，有电机井，从而确保了王奔镇农业单产高，效益好。王奔镇还有其特色的农产品，王奔镇留久牌香瓜，绿色无污染，吃了唇齿留香，回味悠长；王奔镇呈祥村脱毒马铃薯无公害、体型大、单产高、效益好；王奔镇内水稻加工企业5户，机械设备先进，加之水稻籽粒饱满，色泽好，绿色无公害，深受广大消费者的青睐，王奔镇大米还远销到大连、北京、济南、广州和深圳等地；王奔镇内酒业发展较快，规模较大的酒厂就有5个，王奔镇的酒都是纯粮食精烧细酿而成，喝着辣中带甜，香味扑鼻，年销售量750吨。王奔镇农业的大发展，也带动了牧业的发展，王奔镇境内大型养猪合作社15个，年出栏量18万头，养鸡合作社2个，年销售量3万只，养牛合作社6个，年出栏量4万头，还有几个养牛合作社正在建设中，王奔镇三江村户户都有牛，养牛成了三江村又一条致富路。

- 历史沿革

据历史记载：早在秦汉时期，此域属匈奴，唐代以来，属内蒙古之东部，几无居人。直至光绪三十三年，经总督徐士昌奏结大放，汉人始入。宣统二年（1901年）王奔镇设安垦局，村人剧增，民国二年（1912年）改王奔镇。因境内有大、小哈拉巴两座孤山，此域属双辽县管辖。日伪统治时期，此地为王奔村，设有伪村公所和伪警察署。1945年“九·三”胜利后，我军接收王奔，设民主政府。1946年国民党盘踞王奔，设村公所和警察分局，1947年春王奔解放，成立了第五区人民政府，后变王奔镇。1958年公社化时成立王奔公社，1961年划出永加、秀水、柳条、新立四个公社，撤王奔镇为王奔公社，1984年批准重新设立王奔镇至今。

- 社会经济

1、人口

王奔镇总人口24328人，少数民族有蒙古族、朝鲜族、满族、锡伯族，占总人口的1.5％。

2、经济概况

2011年国内生产总值 达42722万元，其中第一产业37649万元、第二产业1060万元、第三产业4013万元，人均国内生产总值17561元。

规划概述

- 现行规划实施绩效评述

- 上版规划简介

目前指导城镇发展建设的是1999年编制的《双辽市王奔镇总体规划（2000-2020）》，1999年经双辽市人民政府批准，近十几年的城镇发展与建设基本按照规划实施。

规划基期年为1999年，规划期限至2020年。

规划只有王奔镇区的规划，未对镇域村镇体系做规划。

城镇性质：以农副产品加工、商贸为主的（中型）中心集镇。

规划2020年人口规模为6600人，用地规模72公顷。

城镇用地发展方向：改造旧区，提高层数，加大建筑密度。

- 实施绩效评价

1、城镇性质：原城镇性质的确定依据主要是立足于王奔镇地理位置及丰富的农产品资源和区位交通优势。在当时的资源和发展条件下，这个定位是符合王奔镇的具体情况的。由于区域发展格局的变化及双辽市发展战略的调整，以及近些年王奔镇产业的发展和重要的区域地位，尤其是长深高速的开通，加上双辽市经济发展对王奔镇产生的积极影响，因此本轮规划的城镇性质应做相应的调整。

2、城镇规模：上轮规划预测到2020年镇区总人口将控制在6600人，目前镇区人口已达5421人，随着新型城镇化的推进镇区人口规模将会进一步扩张。

3、城镇建设用地发展方向：上版总体规划的用地发展方向是在现状基础上改造，从近几年执行规划的情况来看，建设基本按照上版规划进行，目前城镇面临新一轮的更新和扩张。

综上，从上述分析可以看出，上轮规划对王奔镇的用地布局、发展方向等方面规划是比较符合实际的，较好的控制建设用地的盲目扩展。使城镇功能分区比较明确，但因受东西向交通干道的影响，镇区缺少南北向的道路骨架。

- 上位规划

- 《吉林省城镇体系规划（2011-2020）》

吉林省城镇空间结构确定为“两区四轴一带”，“两区”指长吉都市整合区和延（龙图）珲（春）城市组合区；“四轴”指哈大发展轴、珲乌发展轴、舒梅发展轴和南部门户轴；“一带”指东部边境生态产业发展带。王奔镇位于南部门户轴上。

- 《四平市城市总体规划（2011-2030）》

四平市城市总体规划确定市域城镇空间结构：“一主、两副、四带”，“一主”是指四平市中心城区这一主中心；“两副”是指培育公主岭和双辽的中心城区作为市域副中心城市；“四带”是指沿哈大轴线、105省道、长春外环高速公路（规划）和吉林南部次区域高速公路（规划），形成城镇发展带。确定王奔镇城镇职能为农副产品加工集散中心、临近乡镇服务中心。

- 《双辽市市域镇村体系规划（2008-2030）》

1、规划双辽市域形成“点—轴—面”联动发展的空间结构。总体布局：一核、五心、三轴线。

一核——空间发展的中心

一核指双辽市中心城区，它是全市政治、经济、文化、教育等中心，具有强大的对外延伸和对内辐射能力。

五心——五个增长中心

五心指茂林镇、双山镇、服先镇、王奔镇、卧虎镇，这五个镇的经济发展良好、基础设施和社会服务设施较为完善，对周边村镇的吸引与带动作用较为显著，因此对于带动全市的经济增长具有重要作用。

三轴——一主轴两副轴

城镇发展主轴线主要指 “S105”公路和“G303”国道（双辽市中心城区—那木段），联系方向以长春市和通辽市为主。城镇发展副轴线有两条，一条是“S207”（后改为S219）公路和“G303”国道（王奔段）；另一条是“S105”公路和“G203”国道（双山——服先段）。三条轴线带动整个区域的发展，以中心镇为依托，通过点轴带动，促进整个市域经济的发展，实现城乡一体化目标。

2、规划确定王奔镇是双辽市域的中心城镇，绿色水稻生产基地、高油大豆生产基地。

3、确定王奔镇主要职能为：以优化种植业，规模发展养殖业为主，同时发展商贸业和物流运输业，优质水稻生产基地、专用玉米生产基地、特色经济生产基地。

- 《双辽市城市总体规划（2012-2030）》

1、规划双辽市空间结构为“一主、两副、三轴”的空间发展结构

一主——大双辽整合区

大双辽整合区是市域政治、经济、文化、教育中心，在区域内起着集聚作用，带领双辽市发展成为支撑南部门户次区域发展的增长极和地区性中心城市。

两副——茂林镇、双山镇

由于双辽市中心城区与各乡镇之间距离较远，且辐射范围较小，因此为了更好地带动双辽市域的全面发展，在区域范围内重点发展茂林、双山两个副中心，以期带动其周边地区的发展。

三轴——三条发展轴

一级发展轴带：指由G303（中心城区-那木段）和S105构成的长双发展轴，主要承担连通内蒙与长春的作用。

二级发展轴带：包括由S219和G303（中心城区-王奔段）构成的白双发展轴、由G203构成的松双发展轴。主要承担连接南北向白城、沈阳等大城市的作用。

“三轴”是在空间落实了“融合南北、聚合东西”的空间发展战略，通过三条发展轴带能够使双辽市更好地融入到哈大发展轴、沈阳都市圈、长春都市圈、通辽等东北核心经济区的发展中，使其能够更快的发展成为区域增长极和地区性中心城市。

2、总体规划中对双辽的区域定位为：东北地区重要的能源接续基地；东北地区重要交通节点、商贸物流集散中心；蒙、汉文化融合展示区；吉林省西南部地区性中心城市与门户城市；吉林省重要的能源基地、建材加工基地。王奔镇毗邻双辽市区，处于三省区交界，特殊的地理区位和交通条件决定了王奔镇将承担更大的区域发展职能。

3、总体规划中确定双辽市区的水源地位于王奔镇域内东辽河北岸。

4、王奔镇镇区人口至2030年为1.5万人。

5、王奔镇主要职能为：优质水稻生产基地、专用玉米生产基地、养殖业、商贸业、物流运输业。

- 规划依据

1、《中华人民共和国城乡规划法》（2008年1月1日）

2、《镇规划标准》（GB50188-2007）

3、《吉林省城乡规划条例》（2012年3月1日）

4、《吉林省城镇体系规划》（2011—2020）

5、《四平市城市总体规划》（2011-2030）

6、《双辽市市域镇村体系规划》（2008—2030年）

7、《双辽市城市总体规划》（2012—2030年）

8、《双辽市土地利用总体规划》（2006—2020年）

9、《王奔镇土地利用总体规划》（2006—2020年）

10、有关城市规划方面的法律、法规、标准、规范。

- 规划范围

王奔镇总体规划包括三个层次：

第一个层次：镇域镇村体系规划，范围为王奔镇行政辖区面积122.2平方公里。

第二个层次：城乡规划区规划，范围为王奔镇行政辖区面积122.2平方公里。

第三个层次：镇区总体规划，范围为北至王奔粮库北大墙，东至建成区东界，南至建成区南界，西至二次变电所、西至建成区西800米，规划至2030年王奔镇区城镇建设用地为2.43平方公里。

- 规划期限

规划期限：2012年-2030年

规划基期年：2011年；

近期至2015年；

中期至2020年；

远期至2030年。

- 指导思想

1、统筹安排、协调发展

以“十八大”精神为指导，全面落实科学发展观和“五个统筹”，以全面建设小康社会和实现镇域经济又好又快发展为目标。

遵循环境与资源、需求与供给的持续发展，提高城镇环境综合质量，合理布局。促进经济、环境、社会、人和谐全面发展，构建和谐、节约、高效的社会。

2、战略优先、把握全局

从更大的空间范围来研究王奔镇的战略地位、发展方向及发展动力，明确城镇发展的战略目标及发展方向。

3、远近结合、保持弹性

适应市场经济和城镇形态发展的需要，既考虑近期建设的问题，又考虑远期发展的多种可能，使规划具有适当的弹性和应变能力。同时注意规划的延续性，吸取上版总体规划中合理部分，近远结合，前后衔接。

4、适度超前、兼顾现实

以科学的态度充分认识王奔镇发展建设的有利条件和不利因素，规划既要高起点、高标准、前瞻性，又要与实际密切结合，确定切合王奔实际的发展策略、发展指标和阶段目标，坚持合理用地、节约用地、集约用地，使其规划适当超前，兼顾现实。

- 规划原则

1、生态优先原则

注重环境的优化与保护，用环境容量来衡量人口和经济发展的合理规模，促进生态环境的有效保护利用与城镇建设的可持续发展，人与自然和谐共荣。

2、城乡统筹发展原则

统筹考虑城镇与乡村的经济、社会、基础设施和社会服务设施、资源环境与城乡空间发展关系等方面，全面的建立城乡之间的协调发展机制，促进城镇与农村的统筹发展，这一原则将贯穿整个规划的编制过程。

3、特色性原则：尊重城镇发展历史，注重传统文化特色，使传统与现代有机结合，融会贯通。

4、可操作性原则：注重规划实施保障机制和体制创新的研究。适应动态滚动的分期、分片开展需求；合理布局，严用法规，提高规划实施的可操作性。

5、可持续性原则：本次规划追求长远指导作用，注重规划的前瞻性和适当的弹性，以利于城镇的可持续发展。以优美、超前的环境建设奠定可持续发展的基础，以完善的配套设施提供可持续开发的条件。

- 规划重点

1、依据王奔镇资源环境承载能力、防灾减灾、防疫等要求，统筹考虑王奔镇未来人口流动趋势、经济布局，合理和节约利用土地，明确发展方向和重点，规范空间开发秩序，划定镇域空间管制分区，提出各分区空间资源有效利用的限制和引导措施；并依据空间管制分区提出村庄整治与建设的分类管理策略。

2、研究城乡发展现状，制定王奔镇城乡统筹发展战略，从经济、社会、资源环境、空间布局等诸多方面研究城乡统筹发展的途径，从改善农村面貌、建设基础设施入手，使城乡居民能够享受较为均衡化的基本公共服务。

3、研究重大区域基础设施和社会服务设施布局的影响因素，统筹配置城乡居民点基础设施和社会服务设施，因地制宜的提出各类设施的共建、共享方案，避免重复建设与浪费。

4、论证城镇发展目标，确定城镇性质

充分论证城镇发展的区位优势和自身条件，确定王奔镇的城镇性质和发展方向，以保证经济社会向科学、合理、可行的方向不断发展。

5、调整城镇发展规模，促进城镇协调发展

由于王奔镇社会经济的快速发展，现状城镇人口规模不断扩大，合理科学地预测并确定发展规模，可以协调社会、经济的发展，有序、统筹地安排城镇建设发展的用地规模、经济投入，避免盲目发展、节约土地、保证城镇的可持续发展等方面有重大意义。

6、优化城镇空间布局，健全综合服务功能

现状城镇的功能布局不尽合理，为此需要明确功能片区，优化空间布局，使其既能自身发挥潜能，又能互相协调促进。

7、加强基础设施建设，改善城镇投资环境

随着城镇建设的进一步发展，城镇基础设施滞后将进一步显露，目前各种设施没有规划，盲目建设的情况必将直接制约经济和社会各项事业的发展，影响城镇整体投资环境的质量。完善的基础设施将极大的改善投资环境，为吸引资金创造条件。

城乡统筹发展战略

- 指导思想

王奔镇城乡统筹应坚持以镇带村、以工促农、镇农互动、协调发展的原则，逐步改变城乡二元经济结构，建立健全城乡社会保障体系和公共服务体系，增加城乡居民收入，缩小城乡发展差距，实现城乡经济社会协调发展，推进社会主义新农村建设，构建和谐社会。

- 王奔镇SWOT分析

- 优势分析

1、良好的区位、交通优势

王奔镇位于双辽市区（郑家屯）东南部，地处吉、辽、蒙三省区交界，东西辽河的夹角地带。毗邻双辽市区，是进出吉林省的门户地域。随着双辽市在吉林省地位的不断提升，将会给王奔镇带来更大的发展机遇和发展空间。

王奔镇距双辽市区17公里，距辽宁省三江口镇10公里，距内蒙古金宝屯镇12公里。交通发达，国道203线（明沈公路），国道303线（集锡公路）在镇区内交汇， “长春——深圳”高速公路从镇域内穿过，出入口位于呈祥村境内。

2、极具发展潜力的资源优势

王奔镇土地肥沃，特别是王奔镇的土壤无污染，适合绿色食品生产，2004年被吉林省绿证委员会定位“绿色无公害瓜菜生产基地”。王奔镇地下水资源丰富，特色的农产品丰富，镇内现有水稻加工企业5户，大米远销到大连、北京、济南、广州和深圳等地；王奔镇内酒业发展较快，规模较大的酒厂就有5个，年销售量达750吨。牧业发展繁荣，镇域内大型养猪合作社15个，年出栏量18万头，养鸡合作社2个，年销售量3万只，养牛合作社6个，年出栏量4万头，还有几个养牛合作社正在建设中。

- 劣势分析

1、经济实力薄弱，产业层次低

王奔镇经济实力相对薄弱，产业层次较低，国民经济中农业所占的比重大，而农业之中又以粮食作物为主，这种产业结构是单薄的，抗风险能力不强，在经济的长期发展中也是脆弱的。现有企业集聚效应不足，多以粮食初级加工为主。

2、各项设施落后，影响城镇长远发展

王奔镇镇区内基础设施滞后，无集中供热和污水处理设施。

- 机遇分析

1、国家对小城镇建设的大力支持

党的十六大报告中明确指出：“发展小城镇要以现有的县城和条件好的建制镇为基础，科学规划，合理布局，同发展乡镇企业和农村服务业结合起来。消除不利于城镇化发展的体制和政策障碍，引导农村劳动力合理有序的流动。” 2010年，“全国人大、政协两会”明确指出大力加强县城和中心镇基础设施和环境建设，引导非农产业和农村人口有序向小城镇集聚，统筹推进城镇化和新农村建设。推进户籍制度改革，放宽中小城市和小城镇落户条件。这就明确指出小城镇经济的发展方向和具体思路，为小城镇经济的发展提供了政策支持和保障。

2、长吉图开发开放先导区上升为国家战略和四平市“一核三带”富民优先战略为城镇发展提供了机遇。双辽地区处于长吉图开发开放先导区的辐射带动范围之内。四平市提出了一核三带的富民优先战略的主要实施区域也为双辽市域，特别是王奔镇处于四郑带上，为加快推进城镇化进程和促进城镇发展提供了动力和政策支持。

3、新型城镇化的实施

推进城镇化是实现现代化的重要依托和必然要求。加快城镇化进程是省委、省政府着眼吉林振兴发展全局做出的重大战略部署。新型城镇化的推进需要以城镇为依托，为王奔镇的发展提供了新的发展机遇。

- 挑战分析

1、与双辽距离过近，影响镇区辐射范围

王奔镇距离双辽17公里，镇域内的村庄受市区影响较大，减弱了镇区对村庄的影响。

2、产业层次低

王奔镇是一个以农业发展为主的城镇，农业占有相当大的比重，如何加大农业资源利用和提升农业资源层次，促进农民增收、农业增效是面临的挑战。

3、市场化的挑战

由于我国农业正处于传统农业向现代农业、计划农业向市场农业的“转型”期，作为农业产业结构调整主体的农民，市场主体意识尚未完全形成，属于典型的弱势群体，尚不具备独立对市场需求做出迅速而正确反应的贸易能力。一是农民组织化程度低与农民渴望融入市场的矛盾。二是科技信息不灵与农民渴望得到信息的矛盾。

- 区域定位

- 区域定位确定原则

全面性

确定区域定位不能从单向思维去片面的思考，而是要对区域载体整体定性，因而不是某一方面的定性。

导向性

导向性是对城镇现在与未来生存发展重大战略问题做出科学的导向选择，把城镇引向健康有序发展轨道。

包容性

市场经济下城镇发展的不确定因素很多，因此区域定位应具有外延性和包容性，使城镇发展在适应市场变化中具有足够的弹性和余地。

科学性

区域定位是对城镇外在宏观“物质文明”与内在微观“精神文明”组合载体生存发展战略属性所含的客观真实性、决策可靠性、发展优化性做出的科学判定，因而它的含义要有科学性而要避免片面性。

可操作性

区域定位要透过规划框定城市硬件系统和软件系统的规划与实施去实现。因此，区域定位应有利于依法管理、规范运作、有效实施。

- 区域定位

根据上述分析，得出王奔镇在区域发展中的定位是：

1、吉、辽、蒙交界地带的交通节点城镇；

2、双辽市重要的农业产业化基地；

3、双辽市重要的绿色农副产品生产与加工基地。

- 城乡统筹发展目标

- 经济发展目标

1、经济总量目标

至2015年，地区生产总值预计达到7.01亿元，年均增长18%；

至2020年，地区生产总值预计达到14.07亿元，年均增长15%；

至2030年，地区生产总值预计达到43.7亿元，年均增长12%。

2、产业结构目标

至2015年，第一产业增加值预计达到5.61亿元，年均增长14.3%；第二产业增加值预计达到0.36亿元，年均增长48.4%；第三产业增加值预计达到1.04亿元，年均增长37.5%，三次产结构为80：5：15。

至2020年，第一产业增加值预计达到9.57亿元，年均增长11.2%；第二产业增加值预计达到1.69亿元，年均增长36.2%；第三产业增加值预计达到2.81亿元，年均增长22%,三次产结构为68：12：20。

至2030年，第一产业增加值预计达到19.67亿元，年均增长7.47%；第二产业增加值预计达到8.74亿元，年均增长17.8%， 第三产业增加值预计达到15.29亿元，年均增长35%，三次产结构为45：20：35。

- 社会发展目标

至2015年，全镇总人口达到2.45万人左右，人口自然增长率控制在4‰以内，城镇登记失业率控制在2%。高中教育普及率达到80%，受高等教育面达30%。

至2020年，全镇总人口达到2.5万人左右，人口自然增长率控制在4‰以内，城镇登记失业率控制在2%。高中教育普及率达到90%，受高等教育面达50%。

至2030年，全镇总人口达到2.6万人左右，人口自然增长率控制在4‰以内，城镇登记失业率控制在1%。高中教育普及率达到100%，受高等教育面达70%。

- 生活质量目标

至2015年，城镇居民人均可支配收入达到14963元，年均增长11%，农民人均纯收入达到10699元，年均增长11%。城镇人均住房面积达到28㎡，农村人均居住面积达到32㎡。

至2020年，城镇居民人均可支配收入达到24099元，年均增长10%，农民人均纯收入达到17230元，年均增长10%。城镇人均住房面积达到30㎡，农村人均居住面积达到35㎡。

至2030年，城镇居民人均可支配收入达到57050元，年均增长9%，农民人均纯收入达到40790元，年均增长9%。城镇人均住房面积达到35㎡，农村人均居住面积达到40㎡。

- 生态环境保护目标

至2015年，城镇污水集中处理率达到80%；城镇垃圾无害化处理率达到60%；空气环境质量达标率达到85%。

至2020年，城镇污水集中处理率达到85%；城镇垃圾无害化处理率达到75%；空气环境质量达标率达到100%。

至2030年，城镇污水集中处理率达到95%；城镇垃圾无害化处理率达到90%；空气环境质量达标率达到100%。

- 产业发展战略

- 产业发展现状

2011年，全镇国内生产总值达到4.27亿元，同比增长26.3%。其中：第一产业3.76亿元、第二产业0.11亿元，第三产业为0.4亿元。

1、第一产业

王奔镇土地肥沃，特别是王奔镇的土壤无污染，适合绿色食品生产，2004年被吉林省绿证委员会定位“绿色无公害瓜菜生产基地”。王奔镇还有其特色的农产品，王奔镇留久牌香瓜，绿色无污染，吃了唇齿留香，回味悠长；王奔镇呈祥村脱毒马铃薯无公害、体型大、单产高、效益好；王奔镇大米还远销到大连、北京、济南、广州和深圳等地；全镇牧业发展步伐加快，新建标准牧业小区7个，改建5个旧的小区，使全镇养殖业小区发展到25个，全镇基础母牛存栏12000头，提前两年实现镇里规划的户均两头基础母牛的目标；育肥牛当年出栏26000头。猪、羊、禽养殖总量均达到历史最高水平，分别是28万头、5万只和85万只。

2、第二产业

王奔镇内水稻加工企业5户，规模较大的酒厂有5个，王奔镇的酒都是纯粮食精烧细酿而成，喝着辣中带甜，香味扑鼻，年销售量750吨。

3、第三产业

王奔镇个体工商户众多，遍布王奔镇各个自然屯，但大部分集中在镇政府所在地，王奔镇主路两侧有建材商店、家电商场、摩托车专卖、种子化肥专卖店、饭店和旅店等。全镇现有个体工商业户319户，小公司、小企业15户，其中粮食加工企业9户，各种专业合作社发展到26个，入社社员1733人，辐射周边农户2418户。

- 产业发展总体思路

1、第一产业

第一产业在发展上实现生产的规模化和基地化。王奔镇有发展第一产业的优势条件，肥沃的土地、特色种植业和充裕的劳动力是其第一产业发展的最大优势。但是传统的农业经营方式已经不能实现农业生产这一基础产业效益的提升和竞争力的提高。农业的规模化和基地生产就成农业发展的一个必然的转变，我国土地流转政策逐步完善，为土地生产的集中提供了更大可能，也将进一步推动土地生产的规模化和基地化。

实现农业生产的多样化，第一产业以种植为主，种植业以粮食作物为主。王奔镇依托处于东西辽河优势大力发展生态农业、高效农业、特色农业，打造辽河大米品牌和香瓜等特色农产品，提高第一产业附加值。另一方面大力推进养殖业发展。尤其是生猪、牛等畜种作为区域优势产品有着巨大的发展空间。

因地制宜的推进农业生产的现代化，随着农业生产技术的推广和应用，农业生产的科技含量日益增加。发改委、农业部《关于加快转变东北地区农业发展方式建设现代农业的指导意见》（2010）指出，到2020年，东北地区农业土地产出率、资源利用率和劳动生产率达到发达国家水平，现代农业发展取得显著成效。王奔镇的地形以台地和平原为主，为大型农业生产机械的应用和现代生产技术的大规模推广提供了可能。王奔镇农业生产必须摒弃原来的粗放生产模式，根据各区域的实际情况在类似地区推广一些有效的生产方式。

2、第二产业

第二产业以农副产品加工、绿色食品加工为主导，延伸产业链条。

主要发展大米加工、花生加工、制酒等产业。

王奔镇农产品资源丰富，临近长春的消费市场，有发展食品加工业的潜在优势。长春高校科研院所集中，王奔可以与科研院所合作引进一些先进的技术或工艺，发展高品质、高附加值的绿色食品加工工业。也可以利用自身的劳动力和农产品优势，与长春一些企业合作，形成加工和销售的分工和合作。通过区域的企业内分工实现效益的最大化。发展食品工业，不但可以推动农业生产的市场导向，促进农业生产的市场化进程，而且有助于延伸产业链条，拉动就业，促进地区工业化进程。

3、第三产业

第三产业的发展在王奔经济的未来发展中起着重要的作用，把第三产业的发展放在一个重要的位置既遵循经济发展的一般规律，也符合王奔镇的现实情况。其他产业及活动的需求是第三产业发展的前提条件。尽管地区经济相对滞后，但是王奔拥有良好的区位和交通条件，为发展商贸和物流等产业奠定了良好的基础。

推进商业向更大规模、更高层次的发展。王奔商业的发展很大程度上在于一些特色和优势产品的生产。

- 产业布局规划

为了促进地域功能组织趋于科学合理，按照社会地域劳动分工理论，结合双辽市城市总体规划和土地利用总体规划，并根据王奔镇发展战略和目标，综合考虑镇域的内外部因素影响，规划期内逐步形成“一核、两带、三片”的发展格局，推动城镇向经济强镇方向发展。

“一核”：以镇区为核心，包括王奔村、东岗村、宝山村、留久村，发展商贸物流和农副产品加工业；

“两带”：沿东、西辽河形成沿河产业带，主要以绿色水稻种植及旅游观光农业为主。

“三片”南部以宏伟村为中心，包括捌家子村、红星村形成以养殖业和饲料加工为主的经济片区；北部以仕家村为中心，包括光明村、呈祥村形成以花生、玉米、棚模为主的经济片区；东南部以高产为中心，包括长江村形成以绿色水稻种植为主的经济片区。

- 人口与城镇化发展战略

- 人口与城镇化发展现状

1、镇域人口与城镇化发展现状

2011年王奔镇镇域总人口为24328人，镇区人口为5421人，城镇化水平为22.3%。2007-2011年全镇人口年均综合增长率为20.1‰。

王奔镇人口变动情况

单位：人、‰

| 年份 | 总人口 | 非农业人口 | 农业人口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 22019 | 1052 | 20967 |
| 2008 | 23100 | 1680 | 21420 |
| 2009 | 23207 | 1891 | 21316 |
| 2010 | 24021 | 1970 | 22051 |
| 2011 | 24328 | 1977 | 22351 |

2、镇区人口现状

2011年，王奔镇镇区实际居住人口为5421人，其中户籍人口3881人，暂住人口1540人。镇区实际居住人口年均综合增长率为8.4‰，户籍人口年均综合增长率为8.4‰，暂住人口年均综合增长率为8.5‰。

王奔镇镇区人口变动情况

单位：人、‰

| 年份 | 总人口 | 户籍人口 | 暂住人口 | 自然增长率 | 机械增长率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 5198 | 3722 | 1476 | 5 | 7 |
| 2008 | 5207 | 3810 | 1397 | 6 | 7 |
| 2009 | 5309 | 3839 | 1470 | 6 | 8 |
| 2010 | 5316 | 3818 | 1498 | 7 | 8 |
| 2011 | 5421 | 3881 | 1540 | 7 | 8 |

- 人口预测

1、镇域总人口预测

（1）综合增长率法

根据我国人口政策、吉林省人口控制目标、双辽市域人口发展控制目标以及王奔镇域人口发展的内在特点，对镇域人口规模进行预测。

双辽市中心城区与王奔镇距离较近，对靠近中心城区的各村屯具有较强的吸引力，但是镇区由于生态农业以及第三产业的发展人口会大幅度增长，因此总体来看到2030年王奔镇域总人口呈现缓慢递增趋势。预测到2015年综合增长率10‰，到2020年综合增长率8‰，到2030年综合增长率5‰。

综合增长率法公式：Pt=P0×（1+r）t

其中：Pt为规划期末人口规模，P0为基期人口规模，r 为人口综合增长率，t为人口增长期限。

P2015=24328×（1+10‰）4=25315（人），取25000人

P2020=25000×（1+8‰）5=26016（人），取26000人

P2030=26000×（1+5‰）10=27329（人），取27000人

（2）多规模曲线法

利用spss软件，对2007-2011年间的人口数进行曲线分析，得出除INV曲线以外，其余曲线的相关系数均在0.9以上，因此采用各曲线预测结果平均值，得出2015年总人口为24091人，取24000人；2020年总人口为24145人，取24000人；2030年总人口为25080人，取25000人。

规模曲线预测表

| 曲线名称 | 相关系数 | 2015年 | 2020年 | 2030年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LIN | 0.941 | 26104 | 28874 | 34413 |
| LOG | 0.958 | 24894 | 25569 | 26362 |
| INV | 0.892 | 24206 | 24332 | 24420 |
| QUA | 0.957 | 24722 | 22987 | 10504 |
| CUB | 0.963 | 25925 | 25580 | 27191 |
| COM | 0.936 | 26275 | 29603 | 37578 |
| POW | 0.960 | 24947 | 25685 | 26581 |
| S | 0.900 | 24219 | 24352 | 24445 |
| GRO | 0.936 | 26275 | 29603 | 37578 |
| ESP | 0.936 | 26275 | 29603 | 37578 |
| LGS | 0.936 | 26275 | 29603 | 37578 |

通过上述两种方法预测，结合王奔镇实际，规划取两种预测结果的平均值，得出王奔镇镇域总人口2015年为24500人，2020年为25000人，2030年为26000人。

两种方法对比

| 预测方法 | 2015年 | 2020年 | 2030年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合增长率法 | 25000 | 26000 | 27000 |
| 多种规模曲线法 | 24000 | 24000 | 25000 |

2、镇区人口预测

（1）户籍人口预测

综合增长率法

随着吉林省快速推进城镇化的不断实施，城镇人口将进入快速增长阶段，王奔镇城镇化主要以就地和就近城镇化为主，因此周边村屯人口将逐步转移至镇区，使得镇区户籍人口快速增长。因此规划确定镇区户籍人口增长在规划期内主要呈快速上升趋势。结合王奔镇镇区现状及人口综合增长率变动情况，确定镇区户籍人口2015年人口综合增长率为15‰；2020年人口综合增长率为25‰；2030年人口综合增长率为40‰。

规划将王奔村的吴百胜，留久村的吴家铺、贾家窝棚，东岗村的葛家街、宝山村全部划入王奔镇镇区，这些村屯人口共1549人。因此本次规划镇区户籍人口为7970人。

综合增长率法公式：Pt=P0×（1+r）t

其中：Pt为规划期末人口规模，P0为基期人口规模，r为人口综合增长率，t为人口增长期限。

规划期内镇区户籍人口为：

P2015=6970×（1+15‰）4=7397（人），取7300人

P2020=7300×（1+25‰）5=8259（人），取8200人

P2030=8200×（1+40‰）10=12138（人），取12000人

多规模曲线法

利用spss软件，对2007-2011年间的人口数进行曲线分析，选取相关性在0.9以上的曲线预测值，采用平均值法，得出2015年总人口为7341人，取7300人；2020年总人口为8266人，取8200人；2030年总人口为12011人，取12000人。

规模曲线预测表

| 曲线名称 | 相关系数 | 2015年 | 2020年 | 2030年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LIN | 0.918 | 7367 | 8245 | 11500 |
| LOG | 0.808 | 7235 | 7898 | 10672 |
| INV | 0.638 | 7165 | 7775 | 10483 |
| QUA | 0.938 | 7527 | 8924 | 14257 |
| CUB | 0.938 | 7572 | 9326 | 17562 |
| COM | 0.919 | 7373 | 8273 | 11622 |
| POW | 0.811 | 7236 | 7901 | 10679 |
| S | 0.642 | 7164 | 7775 | 10483 |
| GRO | 0.919 | 7373 | 8273 | 11622 |
| ESP | 0.919 | 7373 | 8273 | 11622 |
| LGS | 0.919 | 7373 | 8273 | 11622 |

通过上述两种方法预测，结合王奔镇实际，得出王奔镇户籍人口2015年总人口为7300人，2020年为8200人，2030年为12000人。

（2）暂住人口预测

王奔镇属于“近城市地区”，距离双辽市中心城区仅为17公里，目前双辽市中心城区与王奔镇之间存在人口上的流动。部分外来人口在中心城区工作，但是由于房价与房租问题，选择在王奔镇居住。因此王奔镇镇区的暂住人口正快速增加。

2011年暂住人口占户籍人口的比例为28.4%。规划确定王奔镇镇区暂住人口占户籍人口的比例2015年为37%；2020年为47%；2030年为50%。

规划期内镇区暂住人口为：

P2015=7300×37%=2701（人），取2700人

P2020=8200×47%=3854（人），取3800人

P2030=12000×50%=6000（人），取6000人

（3）镇区实际居住人口

2015年，镇区实际居住人口10000人，其中户籍人口7300人，暂住人口2700人；

2020年，镇区实际居住人口12000人，其中户籍人口8200人，暂住人口3800人；

2030年，镇区实际居住人口18000人，其中户籍人口12000人，暂住人口6000人。

- 城镇化发展战略

1、城镇化发展阶段

2011年王奔镇的城镇化水平为22.3%，按照城镇化发展阶段理论，王奔镇目前正处于城镇化发展的缓慢发展阶段。

2、城镇化水平预测

城镇化水平是指城镇人口（包含居住半年以上的暂住人口）占总人口的比值。则王奔镇在规划期内城镇化水平为：

2015年，镇区总人口10000人，镇域总人口24500人，城镇化水平41%。

2020年，镇区总人口12000人，镇域总人口25000人，城镇化水平48%。

2030年，镇区总人口18000人，镇域总人口26000人，城镇化水平69%。

3、城镇化发展战略

总体战略：以点带面，以轴拉动，促进镇域镇村体系向更有效率的结构的演进。加快城镇化速度，保证城镇化质量；以王奔镇镇区发展为重点，促进城镇化集约发展；优先发展具有区位和资源优势的中心村，带动城乡统筹发展。

- 村屯整合战略

由于各村屯居民点人口逐步缩小、公用工程设施和公共设施不够完善，降低了农民人居环境水平，因此规划将优化整合镇域内村屯居民点，使其全部集聚到王奔镇区或附近中心村。只有对那些条件差、基础薄、规模小、破坏环境、影响环境、空间冲突的村庄进行优化整合，才能够从根本上解决城镇化协调发展问题。

- 产业集聚战略

将镇域内第二产业和第三产业集中布局到镇区，形成集聚规模、产生集聚效益，同时重点打造王奔镇品牌产品，形成带动力强劲的龙头企业，促进人口集中，推动城镇化的快速发展。

- 人口空间分布

目前，镇域内零散分布的村屯居民点人口出现萎缩趋势，公用工程设施和公共服务设施较为落后，全镇域各村屯布局又会出现服务半径重叠、浪费资源等问题，因此在结合各项设施服务半径的同时，逐步对镇域内各村屯进行整合。

各行政村人口预测

| 村名 | 2011 | 2015 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 王奔村（含镇区） | 5421 | 10000 | 12000 | 18000 |
| 东岗村 | 1251 | 1000 | 900 | 500 |
| 高产村 | 2127 | 1900 | 1800 | 1500 |
| 长江村 | 1334 | 900 | 800 | 500 |
| 团结村 | 740 | 400 | 300 | 0 |
| 三江村 | 1040 | 600 | 500 | 0 |
| 捌家子村 | 1300 | 900 | 800 | 500 |
| 宏伟村 | 3035 | 2800 | 2700 | 2400 |
| 红星村 | 1042 | 800 | 700 | 500 |
| 巨兴村 | 801 | 600 | 500 | 0 |
| 留久村 | 1330 | 900 | 700 | 0 |
| 呈祥村 | 1330 | 900 | 800 | 500 |
| 仕家村 | 1655 | 1500 | 1400 | 1100 |
| 光明村 | 1280 | 900 | 800 | 500 |
| 宝山村 | 642 | 400 | 300 | 0 |
| 合计 | 24328 | 24500 | 25000 | 26000 |

镇域镇村体系规划

- 镇域镇村体系现状特征分析

- 现状特征

2011年，王奔镇幅员面积122.2平方公里，共有15个行政村，60个自然屯，总人口24328人。镇区人口5421人，非农业人口1977人。

- 存在的问题

1、中心城镇经济发展缓慢，带动能力偏弱

镇区作为全镇经济、社会、文化中心，在经济实力、基础设施配套等方面均远远优于其它村屯，综合实力居于首位，但是与周边其它乡镇相比还有一定的差距，因距双辽市区较近致使镇区对周边村屯的辐射带动作用偏弱，导致劳动力、资金等发展要素不断向外流动。

2、各村屯职能单一，类型不健全

王奔镇各村屯除隶属关系垂直领导的纵向联系外，彼此缺少横向联系，具体表现为各村屯的性质相近、产业结构雷同、分工不明确、缺乏特色，各村屯职能千篇一律，各自的地方优势和特长没有得到充分发挥。

3、村屯发展规模偏小，基础设施配套不完善

王奔镇多数村屯人口规模偏小，但用地指标偏大，不利于各项设施的集约布置。同时由于经济发展较为落后，各村屯基础设施配套不完善，村庄整体面貌较差。

- 镇域镇村体系规划

- 镇域镇村体系职能结构

1、职能结构现状

王奔镇域内绝大多数村屯以种植业和养殖业为主。表现出以下特点：

（1）镇区经济发展较快，成为全镇的政治、经济、文化、交通、贸易中心；

（2）全镇各村屯的职能较为单一，以农畜产品生产为主要职能。

（3）部分村屯有农副产品加工功能，但农副产品加工处于初级阶段，规模化生产没有形成。

（4）有一定的地域分工特点，但村与村之间的职能差异不明显。

2、职能结构规划

（1）规划目标

王奔镇本着因地制宜，突出特色的原则，加大产业调整力度，大力发展优质、高产、高效农业，要充分利用本地的优势和条件，大力发展特色产业，形成专业化、规模化的生产格局；依靠镇区的产业基础，大力发展二、三产业。

（2）职能规划

表 王奔镇镇村职能结构规划表

| 村镇名称 | 主要职能 |
| --- | --- |
| 镇区 （王奔村） | 镇域政治、经济、文化中心，以农副产品加工、商贸物流为主的城镇 |
| 东岗村 | 绿色优质水稻种植 |
| 高产村 | 绿色优质水稻种植 |
| 长江村 | 绿色优质水稻种植 |
| 捌家子村 | 畜牧养殖、水稻种植 |
| 宏伟村 | 畜牧养殖、水稻种植 |
| 红星村 | 棚模、地模瓜菜 |
| 呈祥村 | 棚模、地模瓜菜 |
| 仕家村 | 花生、玉米 |
| 光明村 | 花生、玉米 |

- 镇村体系等级规模结构规划

1、等级规模结构现状

表  王奔镇镇村规模等级现状表

| 规模等级 | 规模（人） | 数量 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | >5000 | 1 | 王奔镇镇区（王奔村） |
| Ⅱ | 2000-5000 | 2 | 高产村、宏伟村 |
| Ⅲ | 1000-2000 | 9 | 东岗村、长江村、三江村、捌家子村、红星村、留久村、呈祥村、仕家村、光明村 |
| Ⅳ | <1000 | 3 | 团结村、宝山村、巨兴村 |

2、等级规模结构规划

通过对王奔镇各村屯资源、环境、区位等条件的综合分析，确定中心村为高产村、宏伟村、仕家村。

中心村的选取主要有以下依据：

（1）具有较好的区位优势，如分布在主要交通沿线或位于服务腹地的中心；

（2）具有一定的经济发展基础和良好的基础设施；

（3）考虑主要教育服务设施的布局；

（4）位于镇区远期发展备用地之外。

表  王奔镇域规模结构规划表

| 序号 | 规模（人） | 个数 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | >10000 | 1 | 王奔镇镇区 |
| Ⅱ | 1000-10000 | 3 | 高产村、宏伟村、仕家村 |
| Ⅲ | ＜1000 | 6 | 东岗村、长江村、捌家子村、红星村、呈祥村、光明村 |

表 王奔镇域等级结构规划表

| 等级 | 类型 | 个数 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 镇区 | 1 | 王奔镇镇区 |
| Ⅱ | 中心村 | 3 | 高产村、宏伟村、仕家村 |
| Ⅲ | 基层村 | 6 | 东岗村、长江村、捌家子村、红星村、呈祥村、光明村 |

- 镇村体系空间结构规划

1、镇域空间结构现状

王奔镇镇域空间结构呈现以镇区为中心，村庄大多沿交通道路分布。

2、镇域空间发展构想

（1）长深高速公路从镇域内通过且有高速公路出入口，届时王奔镇经济区位优势将进一步凸显，可借区域发展机遇，加快自身的发展。

（2）长郑经济发展轴带是双辽市和四平市重点发展的经济轴带之一，王奔镇应积极融入大区域的发展格局中。

（3）建立三级镇村体系结构，即以镇区为中心，片区中心村、基层村构建3级镇村体系结构，形成合理的地域功能组织。

3、镇村空间结构规划

根据王奔镇域幅员面积大的特点，从镇域实际出发，综合考虑基础设施配置和公共服务优化，依托区域总体功能定位和资源环境承载能力、开发密度和发展潜力、将全镇空间结构分为“一核、三副、二轴”

一核：镇域主中心

三副，三个副中心分别为高产村、宏伟村、仕家村。

二轴，依托国道203线和国道303线为镇域发展主轴。加强与内蒙古 、辽宁两省和长春、四平、通辽、松原、双辽、长岭、昌图等市县的联系。

- 镇村居民点发展规划

- 村庄布局原则

为促进镇域经济的发展，优化乡镇行政区划格局，加强小城镇建设，加快农村城镇化进程，降低农村乡镇行政管理费用，减轻农民负担，建设循环和节地型村庄，规划结合实际情况，依据国家的相关政策，所辖村屯合理撤并。

1、集约建设与集中布局原则

村庄建设、布局要统筹兼顾当地经济社会发展水平和资金筹措能力，根据本村的经济水平、村民意愿确定，与村庄的实际需求相适应，按照节地、节能、节水、节材的要求，做到经济、适用、便于实施。

2、因地制宜与以人为本原则

深入村庄调查研究，结合村民生产生活方式，切实了解村民需求，从有利农业生产、方便农民生活出发，因地制宜地确定建设目标。

3、注重特色与保护文化原则

围绕保留和彰显乡村风貌，充分利用自然地形地貌，尊重当地的乡风民俗，保护村庄自然肌理，突出地方特色，营造浓郁的乡土风情。

4、尊重农民与科学引导原则

充分听取村民意见，维护村民的合法权益，充分尊重村民的健康传统习惯。以试点示范、典型引路等方式，加强对村民宣传，适时、适度推进农民集中居住。

- 村屯整合规划

王奔镇全镇辖15个行政村60个自然屯，用地浪费严重，且住宅建筑零乱，宅院大小不一；公共服务设施不配套，除小学、村委会及部分商业网点外，其余的公共建筑项目不全；村内缺少幼儿园，学前教育受到影响；现有的道路网系统尚未完善，各级道路普遍偏窄；公共绿地严重短缺，居民生活居住环境较差，缺少游憩活动的场所。为了更好地解决镇域现状村庄存在的这些问题，创造良好的生活居住环境，规划实行村屯合并。

建议实施村屯合并规划，使经济实力较弱、人口较少、距离较近的村屯联合发展，使之达到一定的规模，节约用地，降低基础设施建设投资。行政村周围和其它规模较小的自然屯要严格控制，原则上不再批准新的宅基地和翻建新房，任其自然萎缩，人口逐步向镇区和中心村集中，迁出的土地进行调整，用于还田、植树、种草。

1、重点发展村

这类村规模较大，经济状况良好，是社会主义新农村建设的重点。主要分布于自然资源丰富、交通线路附近的区域。包括宏伟村、高产村、仕家村。

这3个村地理位置优越、经济较发达、基础设施条件较好、居民点人口规模较大，应重点发展，各项基础设施要达到一定标准，改善人居环境，提高公共资源、基础设施利用率，各项用地集中布局，鼓励人口和产业向重点发展村集中，充分发挥其区位优势、规模优势、经济优势，带动周围村屯发展。

2、建议撤并村（屯）

（1）撤并村（屯）

这类村（屯）撤并的原因为：人口少、基础设施配置经济性差；位于洪涝易发区、河堤内村屯、生态敏感区内；交通联系不便；位于城镇规划建设区以内。

（2）村（屯）撤并应遵循以下原则：交通闭塞的村（屯）向交通便利的村（屯）集中，经济落后的村（屯）向经济发展的村（屯）集中；经济相对落后，村（屯）规模小，人口不足200人，基础设施配置较差的向村(屯)规模大，经济相对较好的村庄集中。

（3）分布：主要指位于镇区发展范围之内或交通联系不便、位于生态敏感区、地质灾害易发区，以及其他不适合人类居住的区域内的村屯。

为促进城乡一体化发展、更好的配置公用工程设施和公共服务设施、改善村庄居民的生产生活条件，建议撤并至镇区的村屯包括宝山村。

其余村（屯）根据具体情况，按照村民意愿逐步合并到中心村或条件好、规模较大的村屯，至规划期末撤并团结村、三江村、巨兴村、留久村、宝山村，村屯人口撤并至镇区和中心村。

建设要求：撤并村屯不再进行基础设施配置和扩大用地规模，维持社会服务设施现状，对已经严重破损的危房、土坯房予以拆除，新建房屋按撤并、整合的原则进入迁并的村屯内安置。对已经废弃的建筑或已“空心化”的村屯采取分期、分批拆除，进行土地整治，逐步实行还耕、还林、还草。

3、保留村（屯）

保留村，除上述两类村庄以外的村屯。以“投资少，见效快”的整治手段，从点到面，抓好重点地块的整治，搞好环境卫生和基础设施建设。充分发挥各村自然环境优势，立足现状，降低实施启动的难度，调动村民参与整治的积极性。

建设要求：执行严格的土地固化政策，不允许扩大规模，但应对其村容、村貌要求进行整治，可建设一些必须的基础设施和社会服务设施。

表 村庄整合规划表

| 现状村庄 | 规划意向 | 规划村庄 |
| --- | --- | --- |
| 王奔村 | 保留 | 王奔村（镇区） |
| 宝山村 | 撤消 |  |
| 高产村 | 保留 |  |
| 长江村 | 保留 |  |
| 东岗村 | 保留 |  |
| 捌家子村 | 保留 | 捌家子村 |
| 三江村 | 撤消 |  |
| 宏伟村 | 保留 | 宏伟村 |
| 团结村 | 撤消 |  |
| 仕家村 | 保留 |  |
| 光明村 | 保留 |  |
| 呈祥村 | 保留 | 呈祥村 |
| 留久村 | 撤消 |  |
| 红星村 | 保留 | 红星村 |
| 巨兴村 | 撤消 |  |

- 镇域综合交通规划

- 现状概况

王奔镇镇域有长深高速公路、国道303线、国道203线通过，长深高速公路出入口位于呈祥村境内。近年修建村村通水泥道路近80公里。

- 规划原则

1、一体化发展原则。坚持不同运输方式之间、线路和结点(各类客货场站)之间协调一致原则，共同完成区域的运输任务，发挥各自运输方式的长处。

2、与主要经济流向一致性原则。交通网络布局、走向、等级与交通流量流向相一致，发挥网络最佳的运输效益。

3、快速机动化发展原则。交通设施规划应有利于构建高速高效的对外机动运输通道，促进本区域与其他城市的人流物流周转。

4、因地制宜可行性原则。充分利用现有网络设施，使之在规划网络中发挥最大的作用。

- 交通规划

（1）公路规划

高速公路：

依托长深高速公路通过大富交通枢纽加强与长春、松原、通辽、沈阳、四平等地的交通联系。

公路：规划国道303线、国道203线提升为一级公路，依托国道加强与周边地区的联系。

其它道路： 至规划期末全部实现村村通的道路硬化，达到四级路以上标准。加强村庄与村庄、村庄与城镇、村庄与主要交通干线的联系。村村通道路的修建应该结合新农村建设和城镇化建设，优先连接发展相对好的村屯，对将来发展萎缩的村屯应视情况修建，以免浪费资源。

镇域内主要村道有：G303线至仕家村——光明村、G303线至呈祥村至光明村、光明村至东岗村、光明村——王奔镇区、东岗村——高产村——长江村——宏伟村、王奔镇区——王奔村——捌家子村、G203线——红星村——宏伟村。

（2）客运站规划

规划新建王奔镇客运站，等级为四级站。

规划在中心村设候车室，其它村屯设乘降点或是停靠站，以满足人民群众对外出行需求。

- 镇域公用工程设施规划

- 镇域给水工程规划

- 用水量指标

王奔镇镇区人均综合用水量指标：至2015年取200升/人·日；至2020年取240升/人·日；至2030年取300升/人·日。

各村综合用水量指标

中心村综合用水量指标：2015年80升/人·日， 2020年100升/人·日，2030年120升/人·日。

基层村综合用水量指标： 2015年70升/人·日，2020年90升/人·日，2030年110升/人·日。

- 镇区供水规划

规划至2015年，在镇区内建净水厂，给水水源为地下水源。

规划至2030年，在污水处理厂旁建一座再生水厂。

水厂厂区及再生水厂周围应设置宽度不小于10米的绿化地带。

生活饮用水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的规定。

再生水水质控制指标，应符合《污水再生利用工程设计规范》（GB50335—2002），可用于镇区对水质要求不高的工业用水及非生活饮用水。

- 村庄供水规划

规划至2015年，各中心村应建设给水工程，水源为地下水。

规划至2020年，各基层村应建设给水工程，联村、联片供水或单村供水；无条件建设集中式给水工程的村庄，可选择手动泵、引泉池等单户或联户分散式给水方式；水源为地下水。

规划至2030年，各基层村均应建设给水工程，水源为地下水。

净水厂周围设10m宽绿化带。

水源为地下水时，水源水质应符合现行国家标准《地下水质量标准》GB/T14848的规定；

原水必须经净化处理达到国家规定的《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）后方可作为饮用水。

4、地下水源的卫生防护

取水构筑物的防护范围，应根据水文地质条件、取水构筑物的形式和附近地区的卫生状况进行确定。

在水源地单井或井群影响半径范围内，不得使用工业废水或生活污水灌溉和施用持久性或剧毒农药，不得修建饲养场、渗水厕所、渗水坑，不得堆放垃圾、废渣、粪便，不得进行破坏深层土层的活动。

- 镇域排水工程规划

- 排水体制选择

规划至2030年，镇区采用分流制排水系统。

规划至2015年，各中心村排水体制应采用雨污分流制；雨水沟渠宜与路边沟结合。条件不具备时，可采用雨污合流，但应逐步实现分流。

规划至2020年，各基层村排水体制应采用雨污分流制；雨水沟渠宜与路边沟结合。条件不具备时，可采用雨污合流，但应逐步实现分流。

规划至2030年，所有村庄排水体制应采用雨污分流制；雨水沟渠宜与路边沟结合。

- 镇区污水处理

规划至2015年，在镇区东南处建一座污水处理厂，污水经过处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(CB18918--2002)一级A级标准后，将处理水排入附近水体。

规划至2030年，扩大污水处理厂的处理规模，将部分处理水进行再生回用，剩余处理水排入附近河流。

在污水处理厂周围设置20米宽的防护绿带。

- 村庄污水处理

至2015年，村庄的粪便污水不得直排，排放前必须经沼气池或化粪池处理，并符合当地排放标准，处理后的熟污泥可用作农肥。

至2020年，各村庄有条件时应联村或单村建设污水处理站，污水处理站出水应符合现行国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）的有关规定；污水处理站出水用于农田灌溉时，应符合现行国家标准《农田灌溉水质标准》（GB5084）的有关规定。

至2030年，各村庄污水都应经污水处理站处理。

- 雨水规划

雨水管线采用暗管、暗渠和明沟相结合的方式。雨水管本着利用地形坡度就近排入水体的原则，逐步完善雨水工程系统。

- 供热规划

1、供热现状

镇域范围内各村没有集中的供热设施，农村居民住宅主要以火炕采暖形式为主。

2、指导思想

贯彻实施发展节能经济，建设资源节约型、环境友好型社会的战略方针。坚持以人为本，全面规划，分期实施的指导思想。

3、供热规划原则

（1）坚持远期与近期结合，新建与改造结合的原则。

（2）根据规划期末热负荷的需求，贯彻以大代小的原则。以提高供热保障能力和热化率。

（3）根据地区能源结构，规划热源主要以煤为主。可再生能源为补充的原则。

4、供热规划

按照节能、环保的建设理念，结合房屋改造，提高墙体的保温性能同时，因地制宜，要始终贯彻近期与远期相结合，合理布局，分期实施的原则，家用采暖燃料采用生物质燃料。应大力推广使用清洁的二次能源。

镇区热化率：到2015年热化率为78%，到2020年热化率为85%，到2030年热化率为90%，

至2015规划集中供热面积达到56万m²，总热负荷达到16.6MW。

至2020年规划集中供热面积达到91万m²，总热负荷达到25.4MW。

至2030年规划集中供热面积达到188万m²，总热负荷达到39.8MW。

镇域内高产村、宏伟村、仕家村到2020年集中供热。

高产村集中供热面积达到5万m²，热化率70%，总热负荷达到3MW。

宏伟村集中供热面积达到8万m²，热化率70%，总热负荷达到4.5MW。

仕家村集中供热面积达到4万m²，热化率70%，总热负荷达到2.2MW。

5、供热热源

镇区供热热源采用区域集中供热锅炉房，在镇区设置一处集中供热锅炉房。各中心村供热热源采用集中供热锅炉房。

| 名称 | 容量 （MW） | 供热面积 （万m2） | 占地面积 （万m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 高产村锅炉房 | 4.2 | 5 | 0.5 |
| 宏伟村锅炉房 | 7 | 8 | 0.5 |
| 仕家村锅炉房 | 4.2 | 4 | 0.5 |

- 燃气工程规划

1、现状概况

镇域内居民主要以液化石油气罐的形式供应居民用气。各村庄居民炊事用气普遍采用煤炭和秸秆作为燃料。

2、规划原则

（1）坚持统一规划、统一管理、合理布局、多种气源、多种途径的原则。

（2）坚持先以民用供气和公共建筑供气优先的原则。

3、燃气工程规划

镇区规划近期以液化石油气罐为主，远期以管道天然气为主。

区域内各村按照节能、环保的建设理念，在各村可发展沼气池生产沼气，沼气作燃料，沼渣、沼液可用作肥料，沼液还可用于浸种，提高作物品质和产量，具有产气积肥同步，能源物流良性循环功能，是增加农民收入，提高农民生活质量，改善农民生产生活环境的一项技术措施。

至2020年规划人数1.2万人，天然气气化率为80%。2020年总耗气量为106.4万m3/年。

至2030年规划人数1.8万人，天然气气化率为90%。2030年总耗气量为220.1万m3/年。

规划到2030年各村以发展沼气和秸秆燃气为主，在发展清洁能源同时再辅助部分液化石油气罐作为农村燃气供应方式。规划居民用气指标为1.0Nm3/日·户。规划各家各户在畜舍和厕所下建沼气池。

4、规划实施的措施

（1）认真贯彻执行城镇燃气管理法规，按照总体规划的要求，有计划、分步骤实施。

（2）加强行业管理，避免重复建设。

- 电力工程规划

1、现状概况

（1）66KV变电所：

镇区有一座66KV变电所。

（2）66KV线路：

镇区有由南向北66KV架空电力线路一条。

（3）10KV变电所：

镇区10KV变电所除了自用变电所外大部分为杆（台）上变压器。

（4）10KV线路：

10千伏电力线路128公里，有152台变压器，容量达890KVA。

（5）电压等级：

全镇电网电压为66KV、10KV、0.4KV/0.22KV三个等级。

（6）年用电量：

王奔镇年用电量为17千万KWH。其中，工业用电量4千万KWH，农业用电量6千万KWH，生活用电量7千万KWH。

2、电力工程规划：

（1）用电负荷的预测

王奔镇镇区2015年用电负荷为0.35万KW，2020年用电负荷为0.36万KW，2030年用电负荷为1.47万KW。

镇区外现状年用电量为650万KWH。按年用电量递增率5%计算时，其2015年用电负荷为0.33万KW，2020年用电负荷为0.34万KW，2030年用电负荷为0.35万KW。

根据以上预测，王奔镇2015年用电负荷为0.68万KW　，2020年用电负荷为0.70万KW， 2030年用电负荷为1.82万KW。

当功率因数为0.9时，2015年视在负荷为0.76万KVA，2020年视在负荷为0.78万KVA，2030年视在负荷为2.02万KVA。

当容载比为2.0时，2030年66KV变电容量为4.04万KVA。

（2）66KV变电所规划

根据负荷预测，将王奔变电所扩容成（2X2）万KVA的66KV变电所。

（3）10KV变电所规划

除镇区外采用杆（台）上变压器。

（4）10KV线路规划

镇区10KV线路采用地埋电缆环网式，其余为架空线路。

（5）路灯规划

在镇区路灯采用杆柱式。路灯和广告宣传用灯的设置由当地路灯专业部门和镇、镇主管部门确定。其道路照明平均照度应符合《城镇道路照明设计标准》(CJJ45-2006)。其平均照度主干路为15lx；次干路为8 lx。

村屯根据需要设路灯。

- 通信工程规划

1、现状概况

镇区有中国联通王奔分公司。其占地面积1000平方米，建筑面积260平方米，职工人数3人。

目前镇区网通分公司镇区电话装机总容量800门，实装电话数450门。

镇区电信线路为地埋和架空的光缆线路。

2、固定电话规划

2015年电话普及率为30门/100人， 2020年和2030年电话普及率为50门/100人。

3、移动通信工程规划

2015年移动电话普及率为40部/100人，2020年为70部/100人，到2030年移动电话普及率为100部/100人。

主移动基站的建设以无盲区为原则。

4、宽带数据网络规划

2015年宽带普及率为20%，2020年宽带普及率为50%，到2030年宽带普及率为100%。

在规划期间逐步普及广大农村的宽带普及率，	使广大农村同城镇一样通过宽带与外界双向交流。

- 广播电视工程规划

1、现状概况

王奔镇有线电视可以收看中央、省和地方及其它省市电视台节目。

目前，王奔镇镇区有线电视主网为地埋和架空的光缆和电缆混合线路。

有线电视入户率50%。

2、广播电视工程规划

在本次规划期间，使无线电视节目在镇的覆盖率达到100%，有线电视入户率达到100%。

在镇区，逐步改造有线电视主干线为地埋的同时，凡新建有线电视主干线均地埋。

- 邮政工程规划

1、现状概况

镇区有王奔邮政局。

镇区邮政局业务处理微机化。

2、邮政工程规划

在本次规划期间继续扩展邮政业务范围，提高邮政业务处理机械化、智能化水平，扩大机械化邮路数。

- 镇域社会服务设施规划

| 名 称 | 教师数（人） | 学生数（人） | 班级数 | 占地面积 （m2） | 建筑面积 （m2） | 所在村屯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王奔中学 | 51 | 470 | 12 | 40000 | 8500 | 王奔镇内 |
| 王奔中心校 | 27 | 456 | 12 | 24300 | 2025 | 王奔镇内 |
| 东岗小学 | 2 | 10 | 1 | 10000 | 684 | 东岗村三屯 |
| 高产小学 | 12 | 103 | 6 | 10600 | 753 | 高产村七屯 |
| 长江小学 | 10 | 51 | 6 | 3470 | 461 | 长江村七屯 |
| 留久小学 | 10 | 65 | 6 | 7200 | 614 | 留久村四屯 |
| 红星小学 | 10 | 118 | 6 | 19000 | 820 | 巨兴村六屯 |
| 宏伟小学 | 12 | 152 | 6 | 16500 | 1111 | 宏伟村一屯 |
| 捌家子小学 | 11 | 169 | 6 | 10800 | 946 | 捌家子村一屯 |
| 呈祥小学 | 11 | 103 | 6 | 19000 | 1072 | 呈祥村 |
| 仕家小学 | 12 | 105 | 6 | 8000 | 665 | 仕家村四屯 |

- 教育设施规划

1、现状

王奔镇内有初中1所，小学10所,幼儿园2所，适龄入学率达到100%，巩固率100%；九年义务教育普及率达到99.5%。

表  王奔镇中小学现状表

表  王奔镇幼儿园现状表

| 名 称 | 教师数（人） | 学生数（人） | 班级数 | 占地面积 （m2） | 建筑面积 （m2） | 所在地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王奔幼儿园 | 5 | 117 | 4 | 2878 | 444 | 王奔村一屯 |
| 宏伟幼儿园 | 4 | 60 | 2 | 1650 | 520 | 宏伟村一屯 |

2、存在的主要问题

（1）全镇（除镇区）小学入学适龄儿童逐年减少，学校规模日渐缩小，日常维护困难；

（2）村小数量过多，教育资源布局过于分散，布局不合理，需进一步调整；

（3）设施建设不足，教学设备老化问题突出。

3、教育设施规划原则

学校设置要本着相对集中、优化配置、注重规模效益的原则合理规划。

新建学校应选在交通方便、地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅、环境适宜、公用设施比较完善、远离污染源的地段。应避开地震断裂带等不安全地带。架空高压输电线、高压电缆穿越校区。

学校设置应避开公共娱乐场所、集贸市场、医院传染病房、太平间、气源调压站、高压变配电所、垃圾楼及公安看守所等不利于学生身心健康和危及学生生命安全的场所。

4、教育设施规划

至2020年，规划逐步把基层村小学合并到中心校及中心村小学；加快中小学布局调整和危房改造，扩大中心小学办学规模，完善教学配套设施；加强儿童学前教育，镇区和各中心村设置幼儿园；加强镇区小学、初中寄宿制校舍建设；配备完善的教学设备。实现高水平、高质量普及九年义务教育；相应完善寄宿设施或专门的公交体系。

至2030年，规划保留镇区和各中心村小学，其余村小根据各村交通及公交体系发展程度，逐步撤并入镇区和中心村小学入学。

- 医疗卫生设施规划

1、现状及存在的主要问题

（1）现状

王奔镇现有王奔镇中心卫生院、村级卫生所14所。

表  王奔镇卫生设施现状

| 名称 | 医生人数（人） | 床位数（张） | 建筑面积（m2） | 服务范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 王奔镇中心卫生院 | 46 | 8 | 1100 | 全镇 |
| 东岗村卫生所 | 2 |  | 60 | 东岗村 |
| 高产村卫生所 | 3 |  | 60 | 高产村 |
| 长江村卫生所 | 3 |  | 110 | 长江村 |
| 团结村卫生所 | 3 |  | 60 | 团结村 |
| 三江村卫生所 | 3 |  | 80 | 三江村 |
| 捌家子村卫生所 | 2 |  | 65 | 捌家子村 |
| 宏伟村卫生所 | 5 |  | 120 | 宏伟村 |
| 红星村卫生所 | 1 |  | 70 | 红星村 |
| 巨兴村卫生所 | 3 |  | 130 | 巨兴村 |
| 留久村卫生所 | 2 |  | 60 | 留久村 |
| 呈祥村卫生所 | 2 |  | 60 | 呈祥村 |
| 仕家村卫生所 | 4 |  | 80 | 仕家村 |
| 光明村卫生所 | 3 |  | 60 | 光明村 |
| 宝山村卫生所 | 3 |  | 120 | 宝山村 |

（2）存在的主要问题

①卫生事业经费不足，医疗服务质量和服务效率需要进一步完善，乡镇卫生院经营困难。

②村屯医疗卫生条件尚需进一步改善

③专业性医疗卫生设施缺乏。

2、医疗卫生设施规划原则

（1）健全以初级卫生保健为基础，不同层次，布局合理，具有综合功能的镇和村二级卫生服务网络，促进卫生资源的合理分配。

（2）建立和完善适合王奔镇情，多种形式的健康保障制度。

3、医疗卫生设施规划

至2015年，规划增加病床数量，健全卫生院医技科室和临床科学，临床医生各科持证上岗，有效治疗常见病、多发病、控制各种传染病，提高器材装备水平，加强村级卫生所建设，提高村级卫生所医疗水平；

至2020年，建成标准化卫生院，同时设置防疫、保健站以及计划生育指导站；中心村设置规范化卫生室。

至2030年，建成覆盖镇域、功能齐全完善的医疗救治、疾病预防控制体系。

- 文化体育设施规划

1、现状

王奔镇区现状有一所文体站，占地面积500平方米，建筑面积300平方米，座位60个，职工一人。镇域内有文化广场三个，王奔镇文化广场、宏伟村文化广场、宝山村文化广场。

其它村文化设施缺乏，不能满足人民群众精神文化需要。

2、文化体育设施规划原则

①文化设施布局采取分级配置，分片配置的原则。

②重点加强镇区、中心村的文化设施建设。

（3）文化体育设施规划

- 镇区

规划设置集图书室、科普室、体育场等为一体的文体活动中心，方便居民开展多种文体活动。

- 中心村

中心村设置标准文化大院，服务范围为本村及周边村,应包括图书阅览室、活动室等；规划建设体育活动室，配备必要的运动设施及体育器材，可结合小型文化站设置；户外活动场地应大于100平方米。

- 基层村

基层村应进一步完善图书阅览、青少年活动、老年休闲、科技传播、篮球场、乒乓球台等设施。

- 社会福利设施规划

1、现状

王奔镇现有社会福利中心一处，位于光明村境内，床位60张，占地1.5公顷。

2、社会福利设施布局规划

规划进一步完善老年设施网络建设，提高城乡老年设施覆盖率。全镇老年设施按照镇区、中心村、基层村三级配置。按照1.5－3.0 床位/百老人的标准，在社会福利中心现有基础上适当扩容增加床位，人均居住面积20平方米，并设置大于300平方米的室外活动场地；镇区按照居住小区级别配置相应的老年服务站、老年服务中心、托老所等，提供助餐服务、休息保健、阅览、娱乐等设施。中心村附设不小于150平方米的室外活动场地，服务半径应小于500米。

- 镇域生态环境保护规划

- 现状特征分析

王奔镇地处松辽平原与科尔沁草原接壤带，地势北高南低，属冲积平原，土质肥沃。属大陆性季风气候，属吉林省西部干旱地区。王奔镇位于东西辽河夹角地带。

- 保护方式选择

王奔镇域西北部以旱田为主生态脆弱地区，其西南和东南为西辽河、东辽河流域，以水田为主，生态较好，东辽河北岸为双辽市水源地，属生态敏感区，王奔镇应以生态保护和生态复本作为主要任务，因此城镇化的推进要以生态保护为前提，彻底改变过去粗放的经济发展模式，转变经济发展方式，建立经济与环境协调发展的生态经济新模式，促进传统农业经济向生态经济的转型；区域发展采用集中城镇化战略，极化发展中心镇区，促进城乡及区域生态环境可持续发展，为社会经济发展建立良好的生态基础。

- 保护规划指引

按照吉林省生态省建设的要求，镇域范围内实行综合治理，按照土地利用总体规划要求，对不宜农的土地，因地制宜，退耕还林还草；减少化肥和农药的使用量，提高使用效率；加强水资源保护，治理工业废水和城镇污水。对于生态环境本底相对较好的地区及承担重要生态功能的生态廊道，如东西辽河流域及周围湿地等，采用保护优先的策略，保护好已存的原生生态环境，使其免遭污染和破坏，保护的核心内容是保持现状的完整性和真实性，控制开发建设的规模与强度，以适应生态环境的容量及承受能力。对于生态环境脆弱的地区和生态环境已经遭受破坏的地区，重在生态恢复与建设，实施“退耕还林、还草”和防护林工程，通过工程措施和生物措施相结合改善生态环境。

按照国家环境保护要求，加强环境污染的综合治理，建设适宜人居的生活环境。继续改善镇域环境质量，推广清洁生产，发展循环经济、低碳经济、建筑节能，实现经济与环境的可持续协调发展。逐步改变燃料结构，减少直接燃煤对大气的污染，积极采取措施逐步改变燃料结构，发展气体燃料，代替部分燃煤。与此同时，大力开展太阳能、生物能、风力能的相关设施建设，开辟更多的辅助能源。

- 生态功能分区

根据镇域内部自然地理分异特征，将王奔镇域内部生态保护予以细化，实施差别化的生态策略，提高区域生态功能及生态恢复能力。坚持生态保育、生态恢复与生态建设并重的原则，改善人居环境，实现生态、经济、社会效益的协调统一。镇域生态功能分区划分为“一带，四区”

一带：沿西辽河建设防风固沙林形成吉林省西部屏障。

四区：特殊保护区、北部生态恢复区、南部生态保育区、中部生态建设区

1．特殊保护区

特殊保护区主要包括东辽河地下水水源地。

①水源保护区区划

保护区按三级划分，一级保护区范围以开采井为中心，半径为30米的范围；二级保护区位于一级保护区外围，以开采井为中心半径为500米的范围。准保护区位于二级保护区外围沿二级保护区边沿外延300米。

②水源保护区的保护

水源保护区内任何一级保护区均严格禁止利用渗坑、渗井等排放污水和排放其他含有有害物的废液、废物；严格禁止利用地下岩层的孔隙、裂隙储存石油和天然气等。

一级保护区禁止建设与取水无关的任何建筑物，禁止从事农牧业活动；禁止排污管道通过；禁止倾倒和堆放任何污物、垃圾和粪便等废物。

二级保护区禁止建立化工、电镀、造纸、冶炼、印染、炼焦等有严重污染的企业；禁止设置城市垃圾、粪便、易溶、有毒有害等废物堆放场和转运站；禁止利用未经净化处理的污水灌溉农田。对区内居民的生活、生产废物应严格管理，严禁无序排放。

准保护区禁止建设城市垃圾、粪便、易溶、有毒有害废物堆放场站。

2、北部生态恢复区

坚持生态恢复，严格控制新增村屯建设用地，适时实施迁村并点，减少对生态环境的干扰。重在保护和恢复耕地；封育草地，通过自然恢复和人工种植相结合的措施，维护生态平衡，禁止对草原及林地的破坏性开发或毁草造田，实施草原“三化工程”和防护林工程。

3、南部生态保育区

坚持生态保育，南为东西辽河流域区，加快水域生态功能保护建设；适度开发旅游资源和生态农业建设；发展生态旅游等多种经营，建设生态旅游示范区。

采用生态型农业发展模式，以生态保护为主，严格控制现有耕地规模和建设用地规模；鼓励迁村并点；合理配置和利用各种水资源。

4、中部生态建设区

坚持生态建设，王奔镇处于城镇化水平的初期阶段，加强增长极的培育是促进城镇化水平提高的主要途径，强化人口向镇区集聚，集约发展，严格控制高耗能耗水产业的引入，采用生态型工业和生态型农业发展模式。

- 综合整治规划

1、水环境综合整治规划

生活污水、工业污水禁止直接排放，须经处理达标后方可排放。加强水源地的保护。实现饮用水水源水质达标率100%。地面水CODcr均值规划期末达到≤15mg/L。

2、大气环境综合整治规划

镇区发展集中供热和联片供热。改善区域燃料结构，各村推广使用秸秆气化沼气；镇区则利用现有的气源，普及使用天然气，削减二氧化硫及烟尘排放量。

3、城镇固体废弃物污染防治规划

规划与双辽市区共用垃圾处理场，使生活垃圾得到及时处理，防治其对周围环境的污染；农村居民点建设集中垃圾收集场所；工业固体废弃物应加强转化与再利用水平，实现固体废弃物资源化；医疗卫生垃圾由卫生管理部门集中清运，运至有资质的处理中心统一处理。

4、区域环境噪声污染防治规划

交通噪声污染防治措施：城镇各片区内主要街路禁止鸣笛；在公路主要干线两侧进行绿化。

生活噪声污染防治措施：未经批准，不准在公共场所使用大功率广播和宣传车；居民楼附近不宜兴建娱乐性门市房；餐饮娱乐业要按照噪声功能分区标准执行；严禁在学校、办公、居住、敬老院等噪声敏感区附近建设噪声污染源。

- 保护目标

1、总体目标

（1）至2015年，环境污染得到有效治理，力争使环境污染和生态破坏的趋势得到基本控制。

（2）至2020年，主要污染物排放总量明显减少，基本改变生态环境恶化的状况，城镇环境质量有比较明显的改善。

（3）至2030年，环境污染得到全面控制，城镇环境质量显著提高，达到高质量的生态环境要求。

2、环境质量目标

（1）水环境目标：

至2015年，集中式饮用水源地水质达标率达到100%；地表水环境质量达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体标准；城镇污水集中处理率达到80％；重点水污染源排放达标率达到100％。

至2020年，集中式饮用水源地水质达标率达到100%；地表水环境质量达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体标准；城镇污水集中处理率大于达到85％；重点水污染源排放达标率达到100％。

至2030年集中式饮用水源地水质达标率达到100%；地表水环境质量达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体标准；城镇污水集中处理率达到95％；重点水污染源排放达标率达到100％。

（2）大气环境目标：

至2015年，空气质量达到国家二级标准；机动车尾气排放达标率达到80%；重点大气污染源排放达标率达到100%，其中二氧化硫和氮氧化物指标保证达标且保持一级标准。

至2020年，空气质量达到国家二级标准；机动车尾气排放达标率达到90%；重点大气污染源排放达标率达到100%，其中二氧化硫和氮氧化物指标保证达标且保持一级标准。

至2030年，空气质量控制在国家二级标准，机动车尾气排放达标率达到100%；重点大气污染源排放达标率达到100%，其中二氧化硫和氢氧化物指标保证达标且保持一级标准。

（3）声环境目标：

至2015年全镇环境噪声控制在55分贝（A）以下，交通干线噪声平均控制在70分贝（A）以下。

至2020年全镇环境噪声控制在55分贝（A）以下，交通干线噪声平均控制在70分贝（A）以下。

至2030年全镇环境噪声控制在55分贝（A）以下，交通干线噪声平均控制在70分贝（A）以下。

（4）固体废弃物整治目标：

至2015年，工业固体废弃物综合治理率达到75%，城镇垃圾无害化处理率达到60%；

至2020年，工业固体废弃物综合治理率达到80%，城镇垃圾无害化处理率达到75%；

至2030年，工业固体废弃物综合治理率达到95%，城镇垃圾无害化处理达到90%。

- 镇域防灾减灾规划

- 防灾规划原则

1、尽量控制城镇中心区内的人口密度和建筑密度，分散遇灾时的损失。

2、城镇建设时要保证通畅的对外交通和宽松的内部交通，以利对外联系和人员疏散。

3、明确遇灾时的疏散通道和避难场所。

4、对供水、供电、通迅、供气等各类管线要加强抗灾能力，力求减少遇灾时的损失，避免造成次生火灾，尽量争取保证畅通，为灾后救援提供服务。

5、对易燃、易爆、有毒物质的仓库及生产单位要加强预防措施，以免发生次生灾害。

- 防灾救害应急措施

1、成立以相关领导为总指挥的救灾指挥部，对全镇的防灾救害工作实施统一指挥。

2、平时加强防灾救害知识的宣传和教育，提高群众的防灾知识和遇灾时的自救能力。

3、医疗、粮食、物资等部门要备有足够的设备和物品，保障充足的后备资源和救护能力。

- 防震减灾规划

1、现状地震区划及等级

根据吉林省地震动参数区划，王奔镇地震动参数为0.05g（地震烈度为Ⅵ度）设防区，规划按Ⅵ度设防。

2、防震抗震规划原则

（1）防震抗震与救灾相结合为主；

（2）从实际出发，与人防建设相结合的原则。

2、防震抗震规划

坚持“预防为主，平震结合”的方针，逐步提高城镇的综合防震减灾能力，最大限度地减轻地震灾害，保障人民生命财产的安全。

（1）规划在镇政府设置镇级抗震救灾指挥中心，负责制订地震应急方案，在接到地震预报后，向全镇发布命令，统一指挥人员疏散、物资转移和救灾。

（2）避灾疏散通道与疏散场地

避震疏散通道原则上应使居民的疏散救护便捷安全，保证主要道路畅通无阻。规划避震疏散通道主要利用城镇的主次干道及高速公路、国道等对外交通通道，形成通畅的快速疏散体系。规划管理中要对沿线建筑控制高度和建筑后退距离严格审批，以保证建筑物倒塌后仍能通行。

农村以村村通道路和主道作为主要疏散通道，以农田空地作为主要疏散场地。

（3）生命线系统及建筑设防

重点加强对供水、电力、交通、电信、燃气、医疗救护、粮食供应、防洪、防地质灾害、消防等生命线系统的防护措施，这些工程必须严格按照标准设防，原有的工程设施不符合抗震要求的建筑物，必须进行加固和改造处理。城镇其他各类建筑物及工程构筑物工程设计，必须遵照《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）执行。

（4）旧城改建

旧镇区改建时，应充分考虑防震的要求，增加和拓宽支路及宅前后道路，增加绿地和广场，以有效提供避震疏散用地，对低质量的成片建筑进行改造，必须满足防震要求。

（5）抗震加固规划

对镇区中原没有按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）及《建筑抗震鉴定与加固技术规程》进行抗震设防的建筑物、构筑物，均应分期进行抗震加固，抗震加固的重点是提高城镇抗震指挥机关、城镇生命线工程、次生灾害源，以及工业与民用建筑等的防震减灾能力。

（6）新建工程防震减灾规划

城镇改建、扩建、新建工程严格执行《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）和《建筑抗震鉴定与加固技术规程》标准设防，重点建设工程及可能发生严重次生灾害的工程，首先应进行抗震安全性评价，根据结果确定建设场地，进行抗震设防。

（7）建筑抗震设防等级分类

重点设防类：包括政府、医院、学校、体育场馆、影剧院、商场、交通枢纽、消防车库及其值班用房、加油站等，抗震设防标准须提高一度设防。

（8）抗震措施

①加强防震减灾工作机构的建设，建立健全防震减灾体系，充分发挥政府职能。

②建立和完善各项防震减灾工作法制化管理。

③建立以地震监测预报、工程抗震、抗震救灾准备为主的防震减灾系统工程。

- 防洪规划

1、防洪治河的原则

按照《中华人民共和国防洪法》规定，根据王奔镇的实际，治河原则是“统一规划、综合治理、因地制宜、合理布局、疏导结合、确保行洪、保证重点、照顾一般、统筹安排、分期实施。”。

2、防洪标准

根据国家有关规范，结合王奔镇镇实际情况，镇域根据国家现行标准《防洪标准》（GB50201）进行控制。

3、防洪规划

王奔镇域境内主要有东辽河、西辽河按50年一遇设防，其余河流和排干按30年一遇设防。

- 消防规划

火灾危及人民生命财产的安全，严重影响居民的生产和生活，并且会给国民经济带来巨大损失，因此城镇消防建设决不可轻视。按照统一规划、完善体系、合理布局、分步实施的原则，坚持预防为主、防消结合的方针，建立专业消防为主、企业消防协同的消防体系。按照国家规范要求设消防站，按国家规定新建市政消火栓，配备新型消防车及装备，建立可靠的消防水源，完善通讯及训练基地等基础设施。在各中心村成立义务消防队，充分利用河流、水库、水渠等天然水源，配套规划消防车通道及取水设施，保证每个中心村至少配置一台消防水泵和必备消防器材。

1、消防现状

王奔镇内现有王奔消防支队，有一台消防车，工作人员4人，位于镇政府内。

2、存在的主要问题

（1）消防经费不足；

（2）城市道路网不能满足消防要求，路网欠完善；

（3）消防栓设置远不能满足消防要求，且分布不尽合理。

3、消防站与消防指挥中心布局

根据《乡镇消防队标准》（GA/T998-2012）要设立乡镇消防队，在镇区规划二级乡镇专职消防队。

4、消防给水

消防水源在镇区主要依靠供水管网、消防水池，在农村地区主要依靠自然水体。各行政村尽量采用多水源供水方式。

5、消火栓配置

镇区，消火栓按120米的间距进行配置，尽可能设在交叉口，在商贸区重点建筑物和中心区提高消火栓密度。消火栓的接管直径不小于100毫米。

6、消防通道与建筑消防

城镇建设中要注意完善道路网密度，提高消防车通行能力，各项建设要严格执行国家颁布的消防条例，健全消防设施留足消防通道。规划要求新建各类建筑物充分考虑消防要求，严格执行国家颁布的防火规范，满足消防间距，配备必要的消防设施。

消防通道之间距离不宜超过沿街160米，消防通道的宽度不应小于6米，转弯半径不应小于15米。新建各类建筑物要满足消防间距，配备必要的消防设施。

7、消防通信

规划至2015年，完善有线通信系统作为报警、接警的主要通信方式，并按规定设置119火警线、报警专用线、报警监听线等。建立与电信部门联网的主叫号码计算机子系统，实现报警主叫号码显示，并具备反查地址、用户信息功能。

规划至2030年，建立消防无线通信专用网，实现“三级组网”，无线有线汇接和无线报警。

- 地质灾害减防规划

规划实行“预防为主，避让与治理相结合”的原则，强化地质环境监督管理，保护地质环境，尽最大可能减少地质灾害损失，保证社会、经济和环境的可持续发展。加强地质灾害预警和监测，制定突出性异变情况应急措施。强化地质灾害易发区用地监管，对城镇建设、有可能导致地质灾害发生的工程项目建设和在地质灾害易发区内进行工程建设时，在申请建设用地之前必须进行灾害危险性评估，避让不良地质、消除地质灾害隐患。对重大工程项目、重要企事业单位在选址建设时必须严格管理。

- 防疫规划

（一）防疫站布局

考虑到王奔镇农牧业发展需要及农畜产品质量安全水平，在镇区布局一处防疫站，负责镇域的防疫工作及灾后防疫和指挥。重点负责镇域动物防疫、检疫、监督工作；制定动物疫病防治规划；负责动物产品检验检疫；负责制定全镇重大动物疫情应急预案，组织实施重大动物疫情的监测、调查、控制、发布、扑灭等应急工作；承担防治动物重大疫病指挥部的具体工作。利用镇区医院负责日常防疫和物资储备。

（二）防疫规划

1、在王奔镇结合镇医院设防疫站，负责本镇及周边地区防疫工作。考虑到王奔镇农牧业发展需要及农畜产品质量安全水平，在王奔镇镇区布局一处动物检疫站，重点负责镇域动物防疫、检疫、监督工作。

2、做好环境卫生综合整治工作

对医疗废弃物、生活垃圾、粪便和动物尸体进行无害化处理，有重点、有针对性的开展科学防疫和消毒、杀菌、灭蚊蝇工作。做好居民生活区环境卫生管理工作。

3、加强疫情监测工作，保证疫情报告渠道畅通

要尽快建立传染病疫情和突发公共卫生事件网络直报系统，修复或购置疫情网络直报设备，及时、准确报告疫情。做好传染病疫情的搜索、分析和预测工作，加强聚集性病例的监测、调查与处理，防止疫情扩散。加强传染病病因及食品、饮用水的现场快速检测，及时发现传染病流行苗头。高度重视并切实防控人畜共患疾病的发生和传播。做好适龄儿童的乙脑、甲肝等疫苗接种，建立有线免疫屏障，开展应急疫苗接种。

4、加强集中供餐单位的餐饮原料采购、储存、加工和餐饮器具消毒的卫生监督管理，改善集中供餐场所的食品加工环境和设施。要严防重大食物中毒事件和食源性疾病的发生。

（三）防疫规划措施

1、政府要充分发挥基层组织作用，动员群众积极参与，广泛开展以治理卫生环境为重点的卫生运动。

2、环保部门要加强污染源排查和整治，加强集中式饮用水源地水质监测，保证饮用水水源安全。卫生部门要加强对饮用水的监督检查，保障群众饮水安全。特别要加强学校、医院等公共场所供水设施建设，保障饮用水达到卫生标准。各有关部门要建立协作机制，按照职责分工，做好水源地、公共供水设施、集中供水点和末梢水的水质监测工作，做到信息共享。

- 人防工程规划

1、规划原则

（1）坚持“统筹兼顾、因地制宜、重点建设、平战结合、注重实效、着眼发展、长期坚持、全面发展” 的原则。

（2）依据《人民防空法》制定人防规划，按照相对分散、集中配置的原则，制定调整人防工程的布局和建设数量。

2、规划目标

实现王奔镇城镇建设与人防建设的协调发展，达到战备与经济效益同步提高，增强城镇总体防护能力、平战生存能力，战灾后的恢复能力，保障城镇居民的生命安全。

3、人防工程建设规划

（1）降低旧城区人口密度和建筑密度，使城区人口密度合理分配。

（2）按平战结合的要求，完善城镇道路，保证城镇对外道路的通畅。

（3）旧城改造、新区开发，应有一定的绿地和空间，加强防空、防火、抗灾能力。

（4）积极防护、严格伪装，加强防卫，适时疏散重要物资。

（5）完善人防通信、警报系统，增强人防通信、警报系统的抗毁能力。

（6）城镇供水、排水、供电、供气和通信管网，在满足作战时生产、生活需要的前提下，同时考虑防火、防灾要求。

（7）新建工厂及储存易燃、易爆、有毒物品的仓库应远离城镇密集区，对原有的进行搬迁和控制其数量、规模，加强防护管理，提高抗毁能力。

- 镇域空间管制分区规划

- 空间管制的目标、内容与方法

为协调城镇各项建设与区域生态环境保护的关系，保护和改善区域环境，综合考虑自然环境条件、生态适宜性、工程地质和资源保护等多方面因素，明确划定禁止建设区、限制建设区和适宜建设区，不同区域分别实行不同的空间管制策略。

- 空间管制与协调原则

1、坚持引导与管制相结合的原则

引导和管制都是空间管制的必要手段，引导可达到优势资源的充分发挥，管制可保护空间资源，保护生态环境，因此必须坚持把引导和管制有机结合起来的原则。

2、坚持保护与整治并重的原则

不同的空间保护与整治各有侧重，整体上必须要求保护与整治并重，科学的分类指导，实行有效管制。

3、坚持引导城镇合理布局和城乡协调发展的原则

从区域整体出发，妥善处理城镇建设和区域发展的关系，综合评价区域城镇的发展条件，统筹安排区域基础设施，避免重复建设，限制不符合区域整体利益和长远利益的开发活动，引导城镇合理布局和城乡协调发展。

- 空间管制分区

按照生态优先、资源优化配置、城镇集约发展、人口有机集中的原则确定管制分区，有针对性地实施分区管制。

1、禁止建设区

禁止建设区是为保护生态环境、自然和历史文化环境，满足基础设施和公共安全等方面的需要，划定的禁止安排村镇开发建设的区域。主要包括地下水源保护区的核心区、基本农田保护区、地表饮用水源一级保护区、水体河流控制区、大型基础设施通道控制带、易燃易爆危险品仓储周边区域、矿产资源区的禁止开采区、滞洪泄洪区以及其他需要控制的地区。

2、限制建设区

限制建设区主要是指为保护生态环境、资源保护、自然和历史文化环境，满足基础设施和公共安全等方面的需要，必须对建设内容、规模、强度、密度等进行引导和控制的地区。包括一般农田保护区、绿化隔离地区、地表水源二级和准保护区、地下水源防护区、沉陷区等、建成区以外的地下水超采区、蓄滞洪区、地质环境不适宜或较不适宜建设区域、重大交通廊道周边限制建设区、重大污染企业周边限建区等。

3、适宜建设区

除禁止建设地区和限制建设地区外的地区。

- 空间管制策略

（1）禁止建设区

①编制禁建区保护专项规划，划定核心保护区及其外围保护带，严格保护区内自然山林、河湖水域、森林植被、各类动物等生态资源以及文化历史和矿产等资源。

②禁止建设与保护无关的任何建筑物，禁止从事农牧业活动；禁止排污管道通过；禁止倾倒和堆放任何污物、垃圾和粪便等废物。

③划定基本农田保护区，编制基本农田保护规划，保护基本农田，严格控制占用基本农田进行非农建设或将基本农田改为其它性质农用地。

④区域性河流、水库、流域及周边岸线和地下水源保护区：保护区均严格禁止利用渗坑、渗井等排放污水和排放其他含有有害物的废液、废物；严格禁止利用地下岩层的孔隙、裂隙储存石油和天然气等。保护区禁止建设与取水无关的任何建筑物，禁止从事农牧业活动；禁止排污管道通过；禁止倾倒和堆放任何污物、垃圾和粪便等废物。

⑤地质灾害高易发区内的居民点应向外迁移，暂时不能迁移的需要进行必要的工程和生物措施进行保护，严禁各类破坏地表环境的活动，严禁进行任何新的非农建设活动。

⑥禁建区以保护为主，任何允许进行的行为都应有利于保护，杜绝任何形式的破坏活动。

（2）限制建设区

①限制该区域内居民点的规模，建设用地尽量选择避让；

②严格保护限建区内耕地，禁止非法占用耕地。城镇建设确需占用少量耕地的，应按有关程序报行政主管部门批准，并按耕地占补平衡原则进行占用补偿，维护耕地总量动态平衡。

③组织部分地区退宅还耕、退耕还林，撤并自然村落，将农村空置房基地作耕地开发改造。编制土地开发整理规划。

④限建区内应严格控制农房分散建设，农民建房应适当集中，形成规模。

⑤加强此区的生态环境建设，植树造林、绿化荒山、生态治理弃置地。

⑥对需要在限建区内安置的城镇市政设施和污染性生产企业等项目，须进行科学合理选址和可行性研究论证，并经过有关主管部门审批。

⑦建区内重大基础设施（水利设施、电力设施、交通设施等）建设应有利于城镇的发展，不能危及城镇的安全或者妨碍城镇建设发展。

（3）适宜建设区

①依据《中华人民共和国城乡规划法》进行管制，严格执行“一书三证”制度。

②农村居民点依据《土地管理法》、《王奔镇土地利用总体规划》、《村庄和集镇规划建设管理办法》和相应的村镇规划进行管制。主要措施：严格控制农村建房乱占耕地与乱建。

严格按照规划确定的范围、性质、方向、规模及控制指标、规划设计条件和环境要求进行开发建设。

规划区规划

- 确定规划区的重要意义

《中华人民共和国城乡规划法》第二条指出：城市规划区、是指城市、镇和村庄的建成区以及因城乡建设和发展需要，必须实行规划控制的区域。

划定城市规划区的主要目的，在于从城市远景发展的需要出发，控制城市建设用地的使用，以保证城市总体规划的逐步实现。

- 规划区的范围

王奔镇规划区范围为王奔镇行政辖区范围，面积为122.2平方公里。

- 王奔镇规划区空间发展规划

- 规划区发展空间选择

从用地条件看，王奔镇地势平坦，北高南低，镇区周围发展空间腹地较大，制约限制因素较少。

从区位和交通设施看，国道303线和国道203线在镇区内交汇，北部有长深高速公路通过。综合分析，镇区向西发展为主要发展方向，应作为未来经济、人口聚集的主要空间进行发展引导与保护控制。

- 规划区空间布局结构

规划区空间布局为“一核，两轴，多区”的结构

一核 ：王奔镇镇区；

两轴：沿国道303线和国道203线形成的主要经济发展轴。

多区：指规划区内的产业发展区，主要有蔬菜种植区、特色产业种植区、畜牧养殖区、绿色水稻发展区、水源保护区等。

- 规划区城乡统筹

规划区包括10个行政村。大部分村屯仍主要从事农业生产活动，规划区内城乡二元结构特征仍较显著，加强城乡功能联系，是本规划期内落实城乡统筹发展的重要目标。

理顺镇区和村庄关系，鼓励农村剩余劳动力向镇区集中，以改善生活设施条件。本次规划规划区内的农村居民点划分为三种类型：重点发展村屯 、撤并村屯、引导改造村屯。

重点发展村屯：宏伟 村、仕家村、高产村。

撤并村屯：团结村、三江村、巨兴村、留久村、宝山村

引导改造村屯：东岗村、长江村、捌家子村、红星村、呈祥村、光明村

规划区内村屯应加大、加快整治的力度，完善道路、给排水、电力、电讯等基础设施建设，加强文化教育、医疗卫生、商贸服务等社会服务设施的配套管理，提高公共资源、基础设施利用率，提高承载能力和吸纳能力，形成村庄建设新格局。

- 规划区规划

根据人口规模预测至2030年镇域人口为26000人，镇区人口为18000人。根据《镇规划标准》（GB50188-2007）规定，城镇人均建设用地控制在140平方米，村庄人均建设用地控制在150平方米。那么城镇建设用地控制在2.43平方公里，村庄建设用地控制在1.2平方公里。撤村并屯后的土地进行土地整理改造。

- 规划区绿色空间控制

东西辽河两侧按20-50米划定；公路两侧控制带按《公路安全保护条例》（第593号国务院令）执行；水厂周围不低于10米防护绿带，污水处理厂周围20米为禁止建设的绿色空间，在这些区域内除绿化外禁止进行任何建设活动。

- 规划区空间及设施规划

- 整体空间发展策略

在本规划期内，规划区以镇区为核心，兼顾周边村屯，共同实现城乡和谐发展。规划区是镇域实施经济发展、打造接续产业的核心地区，是镇域城乡统筹发展的示范地区，是实现社会和谐与进步的重点地区。

加强规划区内的基础设施建设水平和社会服务水平，加强镇区的统一规划管理，共同促进王奔镇发展。近郊村可以逐步与镇区进行融合，提供城镇所需的生活农产品物资，交通干线沿线可以适当发展与交通条件相符合的无污染工业。

- 规划区交通设施规划

预留国道203线、国道303线升级改造发展用地，

规划实现村村通、屯屯通，建设标准为水泥路，等级不低于四级。

公路为确保行车安全并为今后改建提高技术标准预留发展空间，应按《公路安全保护条例》和有关规定的相关要求严格执行公路控制范围。

- 规划区社会服务设施规划

规划区范围医疗、卫生、文化等设施在规划中统一安排，与镇区共享。王奔镇敬老院在镇区西侧，规划应该扩大规模并提升服务档次。

- 规划区基础设施规划

基础设施廊道控制主要包括高压输电线路、区域供水输配水管道和区域供气输配气管道工程等。

王奔镇殡葬设施与双辽市合用。

王奔镇城镇性质与城镇规模

- 城镇性质

- 确定城镇性质的重要意义

城镇性质是指各城镇在国家经济和社会发展中所处的地位和所担负的主要职能，是各城镇在城镇网络以至更大范围内的地位以及所承担的主要职能，决定今后一定时段内城镇主导经济的走向。

确定正确的城镇性质，对城镇的经济、社会、建设等非常重要，它是城镇发展方向和布局的重要依据。明确王奔镇的城镇性质，进一步明确王奔镇在吉林省域、四平市域、双辽市域经济的地位和作用，是王奔镇城镇总体规划的重要环节。

- 城镇性质分析

确定城镇性质，就是综合分析城镇今后一定时期内发展的主导因素及其特点，明确它的主要职能，指出它的发展方向。从城镇的现有优势、潜在的优势条件，以及科学技术的进步、经济发展的方向等，依据区域城镇分工和城镇自身社会、经济发展战略来科学地确定一个城镇的性质。

- 城镇性质定位的框架思路

在实践中，由于受传统的计划经济体制和城镇传统发展模式，特别是传统的行政管辖体制的束缚，我国许多城镇功能的定位大都局限于就城镇论城镇，或稍稍涉及行政区以外的周边地区，往往只重视静态的绝对优势定位而忽视动态的比较优势和竞争优势定位。这不仅制约了城镇的发展，不利于在现代化进程中城镇功能的完善与发挥，而且与我国城镇经济社会发展所面临的国内外大背景显然是相背离的。

王奔镇在上一轮规划中，对城镇性质定位有过阐述——以农副产品加工、商贸为主的中心集镇。在当前的形势下，王奔镇要获得更大的发展，必须要重新强化和整合其功能，对其未来的城镇性质进行一个合理的定位，使之成为一个新型的、具有与日俱增的吸引力和竞争力的现代化城镇，以期更好地利用其巨大的发展潜势，发挥其在带动区域经济发展、促进双辽市南部乃至三省区交界地带的经济发展的作用。

一般说来，城镇性质定位可分为3个步骤：第一步，以比较优势理论、功能迭加理论和可持续发展理论为指导，分析城镇发展的区域背景，剖析城镇经济发展的优势与基本特征，并对城镇病理进行诊断；第二步，在上述分析的基础上，从区域、产业与特色等各方面对城镇性质进行定位；第三步，在上述定位的基础上，对城镇性质进行综合定位

1、城镇性质定位的理论基础

城镇性质是对城镇在一定区域范围内所处的地位和所承担的主要职能的高度概括和表达。一般说来，分析、确定城镇性质，只有以比较优势理论、城镇功能迭加理论和可持续发展理论为指导，才能使城镇性质定位科学、合理。

（1）比较优势理论

在对王奔镇城镇性质进行定位时，必须把王奔镇放在四平市及双辽市的范围内进行比较，来确定王奔镇的条件优势、产业优势和产品优势，这是王奔镇城镇性质定位的实质所在。

在分析王奔的优势中主要的是分析王奔在吉林省或地区中的地位和作用，通过调查和对比，王奔在区位交通、农副产品、商贸流通等方面具有较大优势。

区位交通：王奔镇位于双辽市区（郑家屯）东南部，地处吉、辽、蒙三省区交界，东西辽河的夹角地带。毗邻双辽市区，是内蒙古、辽宁进出吉林省的门户地域。随着双辽市在吉林省地位的不断提升，将会给王奔带来更大的发展机遇和发展空间。

王奔镇距双辽市区17公里，距辽宁省三江口镇10公里，距内蒙古金宝屯镇12公里。交通发达，国道203线（明沈公路），国道303线（集锡公路）在镇区内交汇， “长春——深圳”高速公路从镇内穿过，出入口位于呈祥村境内。

农副产品：王奔镇土地肥沃，特别是王奔镇的土壤无污染，适合绿色食品生产，2004年被吉林省绿证委员会定位“绿色无公害瓜菜生产基地”。王奔镇地下水资源丰富，特色的农产品丰富，；镇内现有水稻加工企业5户，大米远销到大连、北京、济南、广州和深圳等地；王奔镇内酒业发展较快，规模较大的酒厂就有5个，年销售量达750吨。牧业发展繁荣，镇域内大型养猪合作社15个，年出栏量18万头，养鸡合作社2个，年销售量3万只，养牛合作社6个，年出栏量4万头，还有几个养牛合作社正在建设中。

（2）城镇功能迭加理论

城镇功能是在一定区域生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾运动中产生和发展的。决定城镇功能发展的根本力量是社会生产力的发展，而城镇功能的不断完善反过来又极大地促进了社会生产力的进一步发展。城镇功能的发展经历了一个从单一功能到多元功能、从简单功能到复杂功能、从低级功能到高级功能的发展过程，城镇的主要功能，即城镇性质，是城镇功能不断迭加的产物。

王奔镇的城镇性质是功能不断迭加的产物。“十二五”以来，王奔坚持立足本镇实际，推动经济跨越式发展，以产业结构调整为主体，以农业增效，农民增收、财力增强为目标，促进农村经济和社会各项事业的全面发展。全面推进城镇化、信息化、农业产业化进程，力争把王奔镇建设成为政治稳定，经济繁荣、生态优良，社会和谐，人民富裕的小康乡镇。以商贸、农副产品加工、绿色种植业基地为优势产业，对经济增长的拉动作用日益明显，区域性中心地位明显提高。可见，王奔的发展过程，既是其功能不断迭加过程，也其性质逐渐形成和完善的过程。

从以人为本、可持续发展上讲食品、农副产品加工及商贸业的发展是长远的、环保的、生态的。所以王奔在今后的发展中，应重点发展农产品、畜产品加工，蔬菜、水果、粮食、畜禽交易等为主，同时还应该强化其农业、物流等产业发展，不断提升新的功能，使城镇健康有序、快速协调的发展。

（3）可持续发展理论

可持续发展是在人类发展的过程中，传统的经济增长和发展方式面临一系列危机和挑战的时代背景下提出的，它是发展理论深化到一定阶段的产物，是人类对于自身的发展与环境的关系的认识上的一次革命，也是环境哲学的重要进步。

所谓可持续发展是指将有关协调和管理人类活动的两种基本思路——追求发展与控制人类活动对环境潜在的有害影响结合起来，从而建立在适度的管理与干预下的经济发展与人口、资源、环境等的高度结合和统一。即“满足当代人的需求，又不损害后代人满足其需求能力的发展。”在时间上，它体现着当前利益和未来利益的统一；在空间上，它体现着整体利益与局部利益的统一；在文化上，它体现着工具理性与价值理性的统一。

在对王奔镇的城镇性质进行定位时，必须坚持以人为本、可持续发展战略为指导，确定的城镇性质既要有利于王奔镇经济的快速发展，也要有利于王奔镇生态环境的优化。一切从人民群众的切身利益出发，坚持全面、协调、可持续发展，促进王奔镇经济更快、更好、和谐发展。

2、王奔镇城镇主要职能分析

（1）从业人员分布结构分析

2011年王奔镇国内生产总值为4.27亿元，其中第一产业增加值为3.76亿元。主要传统作物为玉米、水稻。经济作物主要是花生、香瓜、棚膜蔬菜等。养殖业发展迅猛，着重进行优良品种的引进和推广扩大养殖业的规模和基地化建设，生猪、肉牛、禽成为主要的养殖类型；第二产业增加值为0.11亿元，第三产业生产总值达为0.4亿元，三产比例为88：2.5：9.5。

从王奔镇从业人员分布上看，镇域人口主要都分布在第一产业，第二、三产业动力明显不足，这表明王奔镇生产力水平比较低，仍处于产业发展的初始阶段，因此，要想提高王奔镇的经济水平，加快城镇化的发展速度，就必须发展与第一产业密切相关的产业，大力发展第三产业，从而促进城镇主导产业的迅速发展，在保护生态环境不被破坏的前提下，带动其它各项事业的快速发展。

通过前面对现状情况的分析，可以把王奔的城镇性质确定在与第一产业和第三产业密切相关的产业范畴内。

（2）具有比较优势、可持续发展的城镇职能

王奔镇从业人员表

王奔镇土地肥沃，特别是王奔镇的土壤无污染，适合绿色食品生产，2004年被吉林省绿证委员会定位“绿色无公害瓜菜生产基地”。种植业、养殖业发达。

（3）具有发展条件、不确定性多的城镇职能

商贸活动是城镇经济不可缺少的有机组分，是城镇共有的特征。改革开放的深入极大地解放了生产力，丰富了物质产品生产，强化流通领域的作用和提高商贸活动的地位，已成为人们的共识。王奔集市贸易发达，是重要职能之一。随着区域经济的发展与完善，随着自身实力的增强，服务于区域的商贸和服务业将得以发展。

- 城镇性质的确定

综合对城镇主要职能的分析、王奔的历史发展和现实状况、未来发展趋势，确定城镇性质为：

吉林省南部门户轴上的交通节点城镇，以绿色产品生产与加工和商贸流通为主的双辽市南部的中心城镇。

- 城镇规模

- 人口规模

2015年，镇区实际居住人口10000人，其中户籍人口7300人，暂住人口2700人；

2020年，镇区实际居住人口12000人，其中户籍人口8200人，暂住人口3800人；

2030年，镇区实际居住人口18000人，其中户籍人口12000人，暂住人口6000人。

- 用地规模

1、规划依据、指导思想和原则

（1）规划依据

《中华人民共和国城乡规划法》

《中华人民共和国土地管理法》

《基本农田保护条例》

《镇规划标准》（GB50188-2007）

《双辽市土地利用总体规划》（2006-2020）

(2)指导思想和原则

贯彻落实“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，坚持“在保护中开发、在开发中保护”的总原则，妥善处理经济发展与资源环境保护、当前与长远、局部与全局的关系，转变土地利用方式，促进土地集约利用和优化配置，提高土地资源对全镇经济社会可持续发展的保障能力，保障城镇各项职能的充分发挥。

- 坚持保障经济发展和保护土地资源相统一，统筹安排各类用地。

- 集约高效利用土地资源，保护和改善城镇的生态环境。

- 优化土地利用结构和布局，促进土地资产的增值。

- 建立健全土地宏观调控体系，保障经济平稳较快发展。

- 城镇总体规划与土地利用总体规划相互协调和衔接。

- 合理确定土地利用规模，优化土地利用的结构，积极推动存量建设用地的再开发，提高土地利用效益。

- 严格保护涉及公共利益和具有特殊功能的重要土地资源，如耕地、林地、湿地和自然保护区用地。通过对建设用地规模、布局、建设时序的控制，遏制低水平、重复建设以及盲目圈占土地。依法保障国家重点建设项目、基础设施用地和其它合理建设项目用地。

- 实施城乡用地的统一规划和管理制度，依据规划和经济社会发展情况制定土地供应计划，强化城乡规划对建设用地总量的控制和对土地储备的引导。通过空间和土地用途管制，促进城乡均衡协调发展。

2、王奔镇建设用地现状分析

至2011年末，镇区常住人口为5421人 ，现状建设用地面积为80.29万平方米，人均建设用地148.11平方米。根据《镇规划标准》（GB50188-2007），属于六级（>140.0平方米/人），调整幅度为减至140以内。在规划期内，通过对王奔建设用地内涵挖潜，体现土地由粗放到集约，增加耕地面积，根据人口规模适宜确定建设用地规模，在镇域内进行统一调整建设用地比例，确保耕地总量平衡，使建设用地规模符合土地利用总体规划，并与城镇的发展速度尽可能同步。

3、用地规模确定

根据王奔经济发展趋势及城镇建设发展速度，未来城镇人口将急聚增长，现状镇区实际居住人口5421人，预测到2015年镇区实际居住人口10000人，2020年镇区实际居住人口12000人，2030年为18000人。

根据人口规模发展预测、国家规定人均建设用地指标以及对现状和规划建设用地的分析来确定镇区远期规划建成区用地规模，现状镇区人均建设用地为148.11平方米，处于人均建设用地指标的第六级，需减至140平方米以内。根据目前王奔城镇发展现状及工业区发展情况，王奔镇正是人口聚集和经济发展的快速时期，为保障城镇的健康发展，在人均用地指标上宜取上限，即镇区建设用地总量至2015年控制在137.75万平方米。至2020年控制在153.36万平方米，至2030年控制在195.25平方公里。

综上所述，王奔镇区城镇建设用地规模为：

至2015年 ：城镇建设用地为145.00万平方米，人均建设用地为145平方米/人；

至2020年 ：城镇建设用地为168.00万平方米，人均建设用地为140平方米/人；

至2030年 ：城镇建设用地为243.11万平方米，人均建设用地为135.06平方米/人。

- 城镇发展目标

规划将王奔镇建设成为社会和谐、商贸繁荣、产业发达、生态持续、特色明显、布局合理、功能完善、环境优美的 “精品”城镇。

王奔镇城镇总体布局

- 建设条件分析

- 现状布局特点

王奔镇地处松辽平原和科尔沁草原交界地带，土地肥沃,四季分明，各业兴旺，物埠民丰，素有双辽南部门户之称。

镇内县级下设单位农电所1个，农村信用社1个，农机管理服务站1个，中学1所，中心小学1所，邮政局1个，联通1个，中心卫生院1个。

王奔镇个体工商户众多，主路两侧有建材商店、家电商场、摩托车专卖、种子化肥专卖店、饭店和旅店等。

- 用地条件评价

从自然条件、生态条件、场地工程和人为因素等方面进行分析，把规划范围内的用地分为适宜建设用地、可建设用地和不宜建设用地三类：

1、适宜建设用地（一类建设用地）。是指自然条件好，场地适宜工程建设，不需要或采取简单的（一般）工程措施即可适应城乡建设要求，没有生态及人为因素影响限制的用地。现状主要为老镇区及周边农田，地形坡度在5%以下。

2、可建设用地（二类建设用地）。是指自然条件较好，场地较适宜工程建设，需采取工程措施，条件改善后方能适应城乡建设要求，没有生态及人为因素影响限制的用地。

3、不宜建设用地（三类建设用地）。是指场地工程建设适宜性差，必须采取特定的工程措施后才能适应城乡建设要求，或具有较强的生态和人为因素影响限制的用地。规划范围内的不宜建设用地，在王奔镇区周围基本无不宜建设用地。

- 用地发展方向选择

- 建设用地发展方向选择原则

1、从改善城镇生态环境和城镇景观的需要，保持城镇绿化，作为城镇大环境绿化和背景绿化。

2、严禁占用林地、基本农田，尽可能不占或少占耕地进行建设。

3、避免地震、洪水、塌陷等自然灾害可能造成的破坏。

4、呼应区域经济流向和区域交通引力方向。

5、充分考虑城镇拟建发展极核及重大基础设施对城镇发展方向的牵引。

6、集中成片，规模发展。

- 用地方向选择

王奔镇区用地发展方向在充分考虑现状建成区用地布局和城镇未来用地的发展需求及城镇总体规划的连续性等因素基础上确定。

1、王奔镇区近年发展迅速，用地局促不适应现代化城镇发展需要。

2、两条国道从镇区内部通过，并且为镇区主要道路，生活性交通与过境交通矛盾增大。

3、充分考虑交通对王奔镇的影响及未来交通格局对城镇未来发展的影响。

4、 镇区周边大多为耕地，土地资源丰富，地质条件较好，只需稍加采取一定的工程技术措施，均可利用，可以作为未来镇区发展用地的主要方向。

5、从交通引力和经济引力上分析，王奔镇与周边联系向东长春、向北双辽、向南四平、向西内蒙等地区联系紧密。

基于以上条件分析，规划城镇建设用地发展主要发展方向为向西拓展，东、南、北三个方向进行整合优化。

- 城镇布局结构

- 布局原则

1、在上版总体规划基础上，根据镇区现状建设情况，进行合理调整与扩展，保持规划的延续性。

2、从城镇发展基础和实施规划的物质条件等实际出发，高起点规划，高标准建设，高效能管理，以城镇的发展趋势来制定各项设施的标准和配置。

3、充分考虑主次干路、过境交通等的自然分隔和现状基础条件，采用组团式布局，使规划具有更多的弹性和可操作性。

4、充分考虑王奔镇自然特点，塑造城镇的景观风貌。

- 功能结构布局

根据自然地形条件，建设用地发展方向及现状用地条件，城镇用地布局注重自然条件与现状城镇布局特点的延续和整合，将王奔镇城镇总体布局确定为：“一心、两轴、七区”的结构。

“一心”——城镇核心发展区。

围绕中心路和甲二街交汇处，依托东侧镇政府、文化广场、王奔中学，西侧的文体中心、集贸中心形成王奔镇的核心发展区。该中心具有行政、商业、文化、休闲等功能。

“两轴”——两条城镇发展主轴，指以现状东西向的过境公路（中心路）和南北向的甲二街作为王奔镇主要发展轴线。甲二街由南至北，主要以商业、集贸市场为主；中心路是东西向的主轴，该轴线以文化、行政办公、商业和医疗为主。未来镇区将通过“十”字轴线带动整个城镇的健康发展。

“七区”——指两个物流仓储片区、工业片区、四个居住片区。

物流仓储片区：分为两个部分，围绕现状粮库，发展农产品仓储物流业。规划在镇区的东出口、中心路两侧，依托交通优势发展商贸物流业。

工业片区：在镇区东北侧布局工业片区，是王奔镇第二产业的集聚地，主要以农副产品加工为主。

居住片区——根据镇区主要道路分割，结合邻里关系划分四个居住片区。

王奔镇镇区用地布局规划

- 镇区现状

王奔镇镇区建设用地总面积80.29万平方米，2011年底常住人口5421人，镇区人均建设用地为148.11平方米。镇区呈沿路式发展，商业设施主要集中在中心路两侧，生活区主要集中在南北两侧。

王奔镇现状用地汇总表（2011年）

| 类别代号 | 用 地 名 称 | 现 状 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积 （hm2） | 比例 （%） | 人均 （m2/人） |
| R | 居住用地 | 41.43 | 51.60 | 76.43 |
| C | 公共设施用地 | 16.56 | 20.63 | 30.55 |
| C1 | 行政管理用地 | 1.85 | 2.30 | 3.41 |
| C2 | 教育机构用地 | 7.59 | 9.45 | 14.00 |
| C4 | 医疗保健用地 | 0.24 | 0.30 | 0.44 |
| C5 | 商业金融用地 | 6.88 | 8.57 | 12.69 |
| M | 生产设施用地 | 1.77 | 2.20 | 3.27 |
| W | 仓储用地 | 9.52 | 11.86 | 17.56 |
| S | 道路广场用地 | 9.22 | 11.48 | 17.01 |
| U | 工程设施用地 | 1.79 | 2.23 | 3.30 |
| 建设用地 |  | 80.29 | 100 | 148.11 |

从王奔镇现状建设用地的分析来看，2011年人均建设用地148.11平方米，超出《镇规划标准》（GB50188-2007）的要求，从建设用地子项的分析来看，居住用地的指标过高，占建设用地的比例为81.60%，人均建设用地为76.43平方米，公共服务设施用地虽然指标与国家标准较为相近，主要原因是由于中小学用地较大，其它设施用地人均占有量均不足。从上表可以看出，王奔镇在城镇建设上只是以城镇居民点为主，其公共服务与配套设施不足，难于快速发展的城镇相适应，需在新规划中进行适当调整，为将来城镇发展留有充足服务与配套设施用地。

- 镇区现状存在主要问题

缺少南北向联系的主要道路，东西向联系主要也以过境公路为主，支路不足且路况不好。

现状用地构成比例与城镇发展严重不协调，人均居住用地过大，其它用地不足。

住宅以低层住宅为主，占用大量城镇建设用地，且房屋建设质量较差，不适应现代化城镇发展要求。

城镇绿化覆盖率不高，几乎没有公共绿地，缺少城镇居民休闲活动场所。

居民分散采暖，低空排烟，影响城镇环境质量。

现状无污水处理设施和垃圾处理厂。

- 居住用地规划

- 现状概况

城镇现状居住用地41.43万平方米，占城镇建设用地的51.60%，人均居住用地76.43平方米。存在的主要问题：

1、从王奔镇现状建设用地的分析来看，远远高出国家标准。

2、现状居住用地多为城镇居民自发开发形成，总体上形成多点分散的布局形式，公共配套设施不足。

3、从城镇建设上来看，只有沿主要道路两侧开发以商住两用为主的二层或是三层楼房，其余以一层为主的砖瓦房。

4、基础设施不配套，亟待改造。

- 指导思想与规划原则

1、指导思想

以人为本，坚持统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、完善配套建设的原则，合理控制人口密度和居住容积率，使人口分布符合城镇总体规划空间布局，并为人们提供安宁、方便、卫生、优美的居住环境。

2、规划原则

（1）根据城镇发展方向、合理布置居住区、集中成片发展，避免过于分散。

（2）在符合城镇总体空间布局的前提下，根据人口发展规模和分布原则，合理安排居住用地。

（3）坚持可持续发展的原则。合理配置居住区内道路、公建、绿地，方便居民生活，改善镇区居住条件。

（4）坚持各项基础设施的同步建设，保证居住用地开发的综合效益，特别注意居住区的环境质量。

（5）集中紧凑组织各类生活居住用地，严格控制居住用地合理的容积率、建筑密度。

（6）保证相对完整的居住区域，尽量避免城镇主要交通穿越，确保居民安全的生活环境。

（7）为提高效率减少居民出行时间，尽可能实现居住与就业平衡。

- 居住用地布局规划

根据国家政策要求，居住用地以一类、二类居住用地为主，在城镇周边以一类居住用地为主，以低层建筑为主；中心区以二类居住用地为主。

规划至2030年规划王奔镇镇区居住用地为77.87万平方米，占城镇建设总用地的31.99%，人均居住用地43.26平方米。

根据王奔镇城镇用地功能区分的特点，按照总体规划布局，组织相应规模、等级、性质的居住区或居住组团。以中心路、甲二街划分为四个居住片区。

（1）东北居住区

中心路以北、甲二街以东区域为东北居住区。此区域是王奔镇老城区所在地，区域内平房众多，规划对居住用地进行改造，至规划期未以二类居住用地为主，提升生活的环境质量和基础设施质量,居住用地面积为18.39万平方米。

（2）西北居住区

中心路以北、甲二街以西区域为西北居住区。是未来王奔镇主 要发展的核心区域，规划居住区开发建设与商业、文体等设施紧密结合，统一考虑，特别应该注意与周边建筑的景观协调性和生态环境的打造，居住用地面积为21.04万平方米。

（3）东南居住区

中心路以南、甲二街以东区域为东南居住区。该区域多为现状镇区建设，规划进行环境整治，修建道路，建设绿地提升城镇生活环境，居住用地面积为16.18万平方米。

（4）西南居住区

中心路以南、甲二街以西区域为西南居住区。该区为王奔镇新城镇所在，规划应该着重体现小城镇建设的新风貌，加大基础设施的投入，即注重居住建筑与周边建筑的协调性，又注重新城居住区居民生活品质的提高，居住用地面积为22.26万平方米。

（5）居住区用地控制指标

居住用地建筑密度控制在25-35%；容积率控制在1.0-1.5；绿地率不低于30%；建筑限高不高于21米。

- 居住建筑用地环境要求

把握以人为本的居住设计主流，充分考虑人与环境的关系，使居民对居住区有强烈的“归属感”，逐步建设良好的居住区和城镇生态环境，使之形成地方特色。

具体要求：

严格按照国家及相关方针，进行居住区、小区及组团的规划、设计和建设；

推行全面的物业管理，作到管理专业化、公司化、现代化；

形成多层次、多类型、多形式的社区服务网络。

- 公共设施用地规划

- 现状分析

王奔镇现状公共设施用地为16.56万平方米，占城镇建设用地20.63%。作为王奔镇镇域的核心，承担行政中心、文化中心、商业金融信息中心、服务中心、科技教育基地，目前公共服务设施的规模和标准还不能满足其发展的要求。从现状用地比例上来看虽然占整个城镇建设用地的20.63%，但其中中小学用地面积较大其它公共设施不足。

（1）商业金融业用地还处于发展初期，缺少档次较高的住宿、特色餐饮等服务设施。

（2）缺少大型区域性集贸市场，现状市场用地位于镇区中心，属于沿街摆放，与居住用地相互干扰，不利于运输，不利于发展大型集贸市场。

（3）文化设施、体育设施不足，不能满足人们日益增长的精神生活需要。

- 布局原则

根据城镇建设用地布局形态的特点，公共设施用地采取分级设置，分片配套的原则。城镇新区和老区集中布置行政办公和商业金融等公共设施，以强化镇区的政治、文化、商贸、及流通中心的职能；其他各片区按生活居住区的要求，配套形成各片区的公建服务中心。

- 规划用地布局

规划城镇公共设施用地37.83万平方米，占城镇建设用地的15.56%，人均公共设施用地21.02平方米。

1、行政管理用地

规划保留现有镇政府用地，将分散的行政办用地进行整合，提高办事效率，建设行政办公中心，政府前建设开放性广场。规划行政办公用地总占地面积2.19万平方米。

2、教育机构用地

王奔镇区内现有中学一所、中心小学一所、幼儿园一所，其中王奔中学有教师51人，学生470人，12个班；王奔中心小学现有学生456人，教师12人，班级数27个班；王奔幼儿园现有教师5人，学生数117人，班级数4个班。

规划保留现有中小学用地，对现有的中小学用地加大建设力度，完善学生寄宿设施，规划在丙二街与丙二路交汇处新建一所幼儿园，占地0.68万平方米。规划教育机构用7.97万平方米。

3、文体科技用地

王奔镇区内现有文体站一所，占地500平方米，有职工一人。为了提升王奔镇人们日益增长的文化体育科技等需求，规划在镇区西侧乙一街与丙二路交汇处集中布置文体科技用地，占地1.34万平方米，以文化设施为主，包括文化馆、图书馆、科技室、青少年活动中心、科普中心、健身活动中心等一系列文体设施，为城镇居民开展文体活动提供场地，进而带动西部城区的快速发展。规划在教育路与丙二路规划一处文体科技用地，占地0.33万平方米，规划结合中小学布局以文化科普设施为主。规划文体科技用1.79万平方米。

4、医疗保健用地

现状王奔镇区内有一所中心卫生院，位于城区东部，总建筑面积1100平方米，拥有病床数8张，医生人数46人。

规划建立健全医疗保健体系，均衡布置各级医疗保健机构。规划保留中心卫生院医疗保健用地，并且扩大其规模，形成为全镇人民服务的医疗中心。在其东侧新建防疫站，满足城镇防疫需求。规划镇区医疗保健用地共计0.60万平方米。

5、商业金融用地

现有商业金融用地主要分布于中心路，教育路两侧，规划建设镇级和居住小区级二级商业网点。依托中心路和甲二街交汇处建设镇级商业金融中心；在居住小区内和主要道路两侧规划建设小区级商业网点。规划商业金融用地总占地面19.32万平方米。

6、集贸市场用地

现状镇区分散经营，缺少集中式的集贸市场用地，根据王奔镇发展的现状条件分析来看，王奔已经具备区域性集贸中心的职能，随着王奔镇经济的不断发展及辐射周边镇村商贸能力的不断加强，需规划新的集贸市场用地来满足农贸集散经济的快速发展。

规划乙一路以东、中心路以南规划一处集贸市场用地，交易以轻工、日常用品及生活必须品为主。考虑到王奔镇的特色种植业和农产品丰富，规划甲二街以西、北环路以南规划一处大型农贸、农资、农副产品集贸批发市场，以满足全镇商贸集散发展的需要。

规划集贸市场用地5.43万平方米。

7、社会福利用地

在乙一路和丙二街交汇处规划一处社会福利用地，占地0.53万平方米。

- 生产设施用地规划

- 现状概况

城镇现状工业用地1.77万平方米，占镇区建设用地的2.2%。

目前，王奔镇区工业发展比较缓慢，主要是米业公司和制酒等以农产品加工为主的产业。

- 规划布局

考虑到王奔镇未来的发展，工业对城镇的拉动能力不容忽视，依托王奔镇农副产品资源优势，结合城镇化进程的推进，发展具有本镇特色的工业企业。

规划工业布局在镇区的东北侧，城镇主导风向的下风向，且对外交通比较方便，重点发展农副产品精深加工等产业。

规划工业用地面积17.86万平方米，占城镇建设用地的7.34 %，人均工业用地面积9.92平方米。

- 仓储用地规划

- 现状概况

城镇现状仓储用地9.52万平方米，占镇区建设用地的11.86%，人均用地17.56平方米。现状仓储用地为王奔粮库。

- 布局原则

1、满足总体规划的布局要求，合理的进行土地配置。

2、在满足工业使用与物资集散要求的基础上尽量节约城镇土地。

3、与对外交通衔接，便于交通运输和物资周转。

4、对城镇有污染或危险的货物仓储用地应远离镇区布置。

- 布局规划

规划保留现有粮库用地，适当发展仓储物流产业。 规划在城镇东出口布置仓储物流用地。

规划仓储用地面积16.77万平方米，占镇区建设用地的6.89%，人均仓储用地面积9.32平方米。

王奔镇规划用地计算表（2030年）

| 类别代号 | 用 地 名 称 | 规划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积 （hm2） | 比例 （%） | 人均 （m2/人） |
| R | 居住用地 | 77.87 | 31.99 | 43.26 |
| C | 公共设施用地 | 37.83 | 15.54 | 21.02 |
| C1 | 行政管理用地 | 2.19 | 0.90 | 1.22 |
| C2 | 教育机构用地 | 7.97 | 3.27 | 4.43 |
| C3 | 文体科技用地 | 1.79 | 0.74 | 0.99 |
| C4 | 医疗保健用地 | 0.60 | 0.25 | 0.33 |
| C5 | 商业金融用地 | 19.32 | 7.94 | 10.73 |
| C6 | 集贸市场用地 | 5.43 | 2.23 | 3.02 |
| C7 | 社会福利用地 | 0.53 | 0.22 | 0.29 |
| M | 生产设施用地 | 17.86 | 7.34 | 9.92 |
| W | 仓储用地 | 16.77 | 6.89 | 9.32 |
| T | 对外交通用地 | 0.33 | 0.14 | 0.18 |
| S | 道路广场用地 | 58.43 | 24.01 | 32.46 |
| U | 工程设施用地 | 5.00 | 2.05 | 2.78 |
| G | 绿地 | 29.31 | 12.04 | 16.28 |
| G1 | 公共绿地 | 19.80 | 8.13 | 11.00 |
| G2 | 防护绿地 | 9.51 | 3.91 | 5.28 |
| 建设用地 |  | 243.40 | 100 | 135.22 |

王奔镇镇区综合交通规划

- 对外交通规划

- 对外交通现状

王奔镇是双辽市南部交通重镇，同时也是吉、辽、蒙三省区交界地带的重要城镇，目前对外交通主要依托公路。镇域及周边主要有长深高速公路、国道303线、国道203线、省道105线、省道207线。

- 规划原则

1、协调原则

城镇对外交通规划必须做到与大区域交通运输体系、与市域、省域交通体系、与城镇未来发展方向协调。

2、开放性原则

王奔镇对外交通规划必须充分考虑在区域中的地位，营造符合王奔镇未来发展的、具有明显的呈开放态势的对外交通体系布局。

3、适度超前的原则

适度超前的交通基础设施建设将有利于国民经济发展的快速发展。因此，王奔镇对外交通规划也必须适度超前，做到既不浪费资金又有利于城镇社会经济的稳步发展。

- 规划目标

综合王奔镇对外交通网络现状以及对外交通运输发展趋势，结合规划原则，确定王奔镇的对外交通规划总体目标为：长途以高速公路为主，短途以国道、省道为辅的各交通运输方式之间相互协调的发达的交通网络。

为实现以上规划目标，主要应从以下方面进行规划建设：

1、继续加强综合运输体系中各种运输方式的建设。

2、提高公路技术等级，保证城镇对外公路出入口畅通。

- 规划内容

1、公路交通规划

提高公路等级，形成对外开放城镇出入口。王奔镇对外交通四大出口，向南为至四平，向东为长春、松原出口，向北为双辽、通辽出口，向西为金宝屯、沈阳出口。由于国道203线与国道303线在镇区重合且从镇中心区通过不利于城镇发展，有安全隐患，规划将过境交通(G203,G303城区段)进行绕越，在镇区南侧南环路通过，通过镇区段后与原有线路汇合。

2、站场建设

（1）客运方面，做好公路客运站的配套建设。形成布局合理的客运站场体系，为城镇居民服好务。规划在中心路以北、东环路以东新建王奔镇公路客运站，以满足王奔客运服务要求，规划客运站用地0.33万平方米。

（2）货运方面，要大力结合仓储物流用地建设货物运输站场体系。根据城镇结构、工业布局，及主要交通出入口处，公路货运设施附近设置城镇货物流通中心。

- 镇区道路系统规划

（一）道路交通规划

1、现状概况

王奔镇区内现状道路主要是中心路，其余道路路面质量较差，基础设施建设相对薄弱。

2、存在主要问题目

（1）镇区生活性交通与过境交通混杂。

（2）镇区道路系统不健全，除镇中心区外，外围道路路况较差，且级别较低。

（3）道路基础设施不齐全，现状中很多道路无路灯、无排水设施、道路交叉口无信号灯。

（4）缺少社会停车场，各种车辆沿街停放。

3、规划原则

（1）路网结构与城镇用地布局相适应，与城镇交通主流方向相一致。

（2）道路网的规划及建设具有适当超前性，使道路交通起到社会经济发展“先行官”的作用。

（3）尽量考虑现状路网结构与道路两侧用地情况，保证规划建设的连贯性及可操作性。

（4）充分考虑道路空间的合理分配与使用，为每一种交通方式提供安全、便捷的服务。

（5）综合考虑镇内交通与对外交通的衔接转换，客货集散点交通的快速疏散。

4、道路系统规划

本次规划遵循上轮规划的思路，延续方格网状道路布局形式，结合土地使用情况进行调整。

主干路整体结构为“两横两纵一环”的网络体系。“两横”为中心路、乙一路； “两纵”为甲一街、甲二街；“一环”为东环路、南环路、西环路、北环路。

5、镇区道路规划

主干路红线宽度控制在30-40米，建筑后退主干路8-15米；干路红线宽度控制在24米，建筑后退次干路5--10米；支路：红线宽度控制在12米，建筑后退支路3-5米。

王奔镇区道路规划一览表

| 路名 | 区内长度（m） | 红线宽度（m） | 断面形式 | 道路等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北环路 | 1282 | 30 | 一块板 | 主干路 |
| 丙一路 | 1428 | 12 | 一块板 | 支路 |
| 丙二路 | 1757 | 12 | 一块板 | 支路 |
| 丙三路 | 1910 | 12 | 一块板 | 支路 |
| 乙一路 | 1582 | 24 | 一块板 | 干路 |
| 丙四路 | 296 | 12 | 一块板 | 支路 |
| 丙五路 | 280 | 12 | 一块板 | 支路 |
| 中心路 | 2105 | 40 | 三块板 | 主干路 |
| 西环路 | 1078 | 24 | 一块板 | 干路 |
| 丙一街 | 1022 | 12 | 一块板 | 支路 |
| 甲一街 | 1038 | 30 | 一块板 | 主干路 |
| 丙二街 | 850 | 12 | 一块板 | 支路 |
| 乙一街 | 688 | 24 | 一块板 | 干路 |
| 甲二街 | 1406 | 30 | 一块板 | 主干路 |
| 丙三街 | 386 | 12 | 一块板 | 支路 |
| 丙四街 | 390 | 12 | 一块板 | 支路 |
| 教育路 | 1466 | 24 | 一块板 | 干路 |
| 丙五街 | 998 | 12 | 一块板 | 支路 |
| 丙六街 | 201 | 12 | 一块板 | 支路 |
| 甲三街 | 519 | 40 | 三块板 | 主干路 |
| 东环路 | 1212 | 30 | 一块板 | 主干路 |
| 南环路 | 1234 | 24 | 二块板 | 支路 |

（二）静态交通规划

1、广场规划

现状镇区有文化广场 一处，规划增加广场功能，增加设施镇为居民提供交流、休闲，增强邻里之间关系的场所，占地1.41万平方米。规划新建广场，占地0.23万平方米。

2、停车场规划

结合大型公共服务设施和主要交通流向进行规划布置。规划布置五处停车场用地。

镇区规划停车场一览表

| 序号 | 位 置 | 占地面积(m 2) | 性 质 | 停车种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心镇区西出口 | 1906 | 客运 | 中小型 |
| 2 | 中心镇区东出口 | 2268 | 客运 | 中小型 |
| 3 | 中心小学停车场 | 2562 | 客运 | 小型 |
| 4 | 南集贸市场停车场 | 7374 | 客运 | 小型 |
| 5 | 中心广场停车场 | 2552 | 客运 | 小型 |
| 6 | 中心镇区北出口 | 4802 | 货运 | 大中型 |
| 合计 |  | 21464 |  |  |

3、加油站规划

依据《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-95），城镇公共加油站按服务半径0.9—1.2公里布置，每处占地面积0.12—0.2万平方米。其设计按《汽车加油加气站设计和施工规范GB50156-2002》(2006年版)执行，并符合有关国家规范标准和防火规范的要求。在王奔镇区内规划两处加油站，分别位于城镇东西两侧，占地0.35万平方米。

规划王奔镇道路广场用地54.62万平方米，占城镇建设用地的22.44%，人均建设用地30.34平方米。

王奔镇镇区绿地系统规划

- 现状分析

王奔镇区内仅有少数街路有行道树，现状没有成型的公园绿地，在规划中需要增加城镇公园绿地以改善镇区环境。

- 绿地系统现状存在的问题

1、就整个镇区而言，未形成较完善的园林绿地系统，公园绿地严重不足。

2、在镇区内部，各居住点公园绿地面积几乎没有或很少。

- 绿地系统布局结构

王奔镇绿地系统采用“一环、多轴、多节点”的布局形式。

“一环”：指围绕镇区内部核心区域，结合绿地建设形成核心绿化层。

“多轴”指沿镇区主次干路形成的主要绿化轴带。

“多节点”镇区内的公园绿地及重要绿化景观节点。

- 绿地系统规划

- 规划指导思想

1、根据王奔镇特定的地理位置、环境条件，力求充分利用当地有利条件，调动一切积极因素，遵循城镇园林绿化建设的发展规律，争取以较快的速度建成一个有特色的园林型城镇。

2、保护和改造城镇赖以维系和发展的自然资源，尽一切可能从根本上改善生态环境，力争充分利用自然地形、地貌造园，培育城镇风貌特色。

3、努力提高城镇绿地系统规划的可操作性,使之对于整个城镇规划、园林建设和绿化管理工作具有较强的实践指导意义。

- 规划基本原则

1、规划思路立足长远、树立高标准，加强宏观控制，注重可操作性，以宏观控制为前提。

2、注重小型块状公共绿地系统的规划，加强其与居住区的联系，保持公共绿地分布的均质性和居民使用的便捷性，绿地设计与居民活动空间设计相结合，提高绿地的使用效益，合理配置公共绿地、防护绿地，加强单位附属绿地的建设管理，全面提高镇区绿量。

3、注重防护绿地的景观设计，在注重环境保护的同时，创建王奔镇区良好的景观形象，近期规划与远期规划相结合，促进镇区的可持续发展。

- 公园绿地规划

1、公园绿地

公园一：占地2.63万平方米，位于乙一路与甲一街交汇处。

公园二：占地2.16万平方米，位于乙一路与乙一街交汇处。

公园三：占地3.53万平方米，位于南环路与甲一街交汇处。

公园四：占地1.62万平方米，位于南环路与丙三街交汇处。

公园五：占地1.98万平方米，位于丙五路与丙五街交汇处。

公园六：占地2.75 万平方米，位于教育路与南环路交汇处。

公园七：占地4.80万平方米，位于甲三路与中心路交汇处。

2、防护绿地

城镇中具有卫生、隔离和安全防护功能的绿地。工业用地周边20-50米宽防护绿地、给水厂设10米宽防护绿带、污水处理厂设20米宽防护绿带。66KV高压走廊设25米防护绿地。

高压走廊限制种植高大乔木，以低矮灌木和草本花卉为主。植物品种以金银木、金雀儿、绣线菊、鸢尾、石竹、马蔺、三叶草等为主。

3、附属绿地

指居住用地、公共设施用地、工业用地、仓储用地、对外交通等用地中的绿地。

根据王奔镇区的建设现状及发展目标，本规划确定了镇区内各项用地的绿地率规划指标。在实际建设中，除按规划所确定的绿地率指标实施外，还要大力提倡垂直绿化与屋顶绿化，以在尽量减少占用土地的情况下增加镇区绿量。

各类用地绿地率指标情况

| 用地类别 |  | 绿地率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住建筑用地 |  | >30% |  |
| 行政管理用地 |  | >30% |  |
| 商业金融用地 |  | >30% | 新建宾馆>35% |
| 医疗保健用地 |  | >30% |  |
| 教育机构用地 |  | >30% |  |
| 生产建筑用地 |  | <20% |  |
| 市政公用设施用地 |  | >20% |  |
| 其他用地 |  | >25% |  |
| 道路 | 主干路 | >25% |  |
|  | 次干路、支路 | >20% |  |

- 园林绿化树种的选择

树种规划要基本符合地带性典型植被类型的分布规律。要遵循本地地带性植物类型所展示的自然规律。以地带树种为主，适当选用少量经过长期考验的外来树种作为骨干树种。王奔镇镇区选用的园林树种有：

大青杨、旱柳、白榆、披枝榆、山桃、红皮云杉、桧柏、山杏、稠李、山楂、花红、刺槐、火炬、五角枫、珍珠绣线菊、榆叶梅、连翘、丁香等。

规划王奔镇绿地面积29.31万平方米，占城镇建设用地的12.04%，人均建设用地16.28平方米，其中公共绿地面积19.80万平方米，占城镇建设用地的8.13%，人均建设用地11.00 平方米。

王奔镇镇区景观风貌规划

- 总体思路

在物质空间趋同的大趋势下，从城镇的社会、历史、文化、艺术、自然景观中提炼精髓，塑造城镇形象，强化城镇个性。

- 城镇风貌景观设计的基本理念

延续历史文脉，实现保护和发展的内在统一；体现地域风情，实现城镇文化和民俗文化的有机结合；与自然融合，突出生态环境的保护；以人为本，创造宜居、亲善、和睦家园。

- 城镇风貌景观设计的基本原则

1、统一性与和谐性原则

2、实用性与经济性原则

3、生态性与持续发展性原则

- 风貌景观宏观区划与设计要素推荐

城镇风貌景观要素包括：区域、界面路径、节点标志系统，以此来具体控制景观品质。

- 风貌景观区域与界面

在继承和强化城镇形态、布局的基本特征的基础上，提高城镇重点地段，主要通道等景观要素的环境质量。根据用地和功能特点、景观特征、开发潜力等因素，将王奔镇镇区分为四个特色分区。

1、居住景观风貌区

这些区域应着重体现城镇居住区的现代感和地域气息，城镇新建的住宅楼应满足道路红线及居住建筑退让要求建设，重点要强调沿主要街道的住宅单体设计，突出道路交叉口等重点区段的景观设计。住宅建筑宜组团布置，色彩和谐，错落有致。居住小区内应配置高低错落的绿化树木，同时要留有足够的公共绿地供居民休闲。多个小区可同时围合一个主题公园，使得居住区的品位得到提升。

2、中心区景观风貌区

该区域包括行政办公、商业金融、文化教育、医疗、集市贸易等多种职能，也是镇区最繁华的区域所在。这一区域应着重体现现代化城镇的时代气息，城镇新建的金融贸易服务设施等依次展开，办公建筑要整体规划，建筑风格要端庄、稳重。形成高潮迭起的城镇景观风貌轴线。建筑宜成组布局，色彩和谐，错落有致，并重视天际线的设计，形成功能明确，空间层次分明，视觉走廊清晰，高低错落的现代建筑景观风貌区。

3、仓储物流风貌区

该区域要充分显示现代化物流体系的要求，建设大尺度、大空间的物流体系，建筑色彩宜以浅色调，现代化为主。

4、工业景观风貌区

工业区里的建筑应体现出现代化、工业化的特点，厂房建筑要新颖、空间要开敞，园区内的绿化要考虑到工业的种类和性质不同，分别用不同的树种加以绿化，主要是考虑吸尘、防毒、过滤性能好的树种。为人们提供一个良好的工作环境。

- 景观路径——景观线路

道路是城镇交通的载体，是人们认识城镇的第一印象。道路环境的优美与否直接关系到城镇整体环境的优劣。道路的界面景观是一座城镇的窗口，向往来的客人展示着城镇的文化与精髓。

不同性质的线路空间特征各不相同，在设计中应充分利用各种要素，加以控制引导，强化其空间品质。按性质分为生活性路径和交通性路径，路径联系各个景观风貌区，所以人们最初的视觉认知往往通过路径上的视觉认知走廊来获得。

1、生活性路径

主要是生活性道路，以人的尺度为空间塑造的原则，增加绿化面积和人行面积，强化活动特性，增加行人停留的机会，形成生气勃勃的街道生活现象。

生活性路径主要包括城镇次干路和城镇支路。

生活性路径由两旁建筑立面和地面组合而成，其要素包括：铺地、标志性景观、建筑立面、橱窗、广告招牌、游乐设施、街道小品、照明、种植的配置，其中较为关键的是街道整体景观的连续化，人性化，形成富有人情味的环境氛围。

2、交通性路径

以车行的尺度和速度为空间塑造的原则，展示各交通性线路的特有品质及沿线各区域的城镇意象。

交通性路径主要包括过境公路城镇主干路。

在城镇中心高密度区宜以连续的立面塑造完整的街道空间，在低密度或开敞空间边缘，则应以绿化树种强调个性，形成对比，尤其在公路两侧，应提供使用者一个赏心悦目的经历，并尽可能的使构筑物的视觉冲击对环境的影响降低到最小。

- 景观节点

路径的交点或路径进入某特色风貌区的指示、预告点，是塑造韵律感或展现风貌的主要焦点或视觉品质点，因其功能不同分标志性节点、交通性节点、城镇出入口节点，有的节点可能同时具有两种或多种属性，可以给人留下更为直观的城镇形象。

1、交通性节点

为主要的交通性道路或生活性道路上大量交通的交汇点，它们往往是城镇景观风貌路径的转折点和交汇点，所以规划以空间开阔为原则，保证空间的完整性，在利用交通控制系统来保证车流的顺畅的同时，注意行人的安全感和流畅性。

2、城镇出入口节点

是城镇与外界交通联系的第一接触点，除满足交通功能外，应在视觉上展现城镇的意象，主要是对外公路和城镇道路的主要出入口和外环路沿线，客运站等处，它们是城镇的门户，因而兼具一些标志性功能，必须经过严格的规划控制和精心的形象设计。

城镇出入口节点主要包括：客运站、国道303与国道203交汇处。

- 标志

标志性地标是视觉的焦点，用以指示方向及告知所在地。标志性地标不仅仅只是视觉上突出的形体，而且必须有为居民所公认的意义，才能充分发挥其在城镇中的指认及告知的功能，在人们运动的过程中，地标的影响力逐渐展开，互相联结渗透，并逐渐向外提供信息。

- 风貌景观建设推进的原则和措施

- 城镇风貌景观建设推进的原则

城镇景观建设是一个庞大的系统工程和战略任务。受观念、需求、规划、资金、技术、人才等多方面因素的制约，不可能一蹴而就，需要高瞻远瞩，统观全局，充分运用动态的、系统的工程理论和方法分轻重缓急，有阶段、有步骤的建设和推进。针对王奔的实际情况，在今后的城镇发展建设和城镇景观建设中，要坚持发展与保护，以保护优先的原则和方法。城镇发展建设不能构成对历史文化保护和生态环境保护的影响。

要坚持局部与整体并举，局部优先，以局部带整体的原则和方法。局部主要指决定和影响城镇景观，特别是第一印象的重点部位，如：出入口、过境路、重要节点等。重点部位先行就可以产生画龙点睛和局部突破的作用。个性特征与共性特征相结合，个性优先，以个性带共性的原则和方法。大型项目与中小型项目并举，大型先行，以大带小的原则和方法。大型项目主要指在城镇中心区大型公共建筑，公园绿地，重要景点、景区和滨水绿化带等能够充分体现城镇个性特征的、具有强烈感染力和影响力的项目，它对构建城镇景观特色具有不可比拟的效果。同时，对中小型项目还可以起到引导、统领、升华的作用。

- 城镇风貌景观建设推进的措施

1、建立高层次的城镇风貌景观建设的指导、协调、推进机构。

2、严格环境保护，确实体现科学发展观，做到可持续发展。

3、制定引资、投资政策与奖励激励办法。

4、建立和完善维护城镇风貌景观环境的相应法律法规和管理机制。

5、严格依照规划进行建设，控制建设用地规模，提高土地的利用率。

6、提高居民素质教育，增加群众参与活动。

7、开展媒体宣传与推介活动。

8、以改善居民生活环境为目的，以增加基础设施的投入为突破口。

- 城市设计引导

城市设计引导是依照美学和空间艺术处理原则，从建筑单体环境和建筑群体环境两个层面对建筑设计和建筑建造提出指导性综合设计要求和建议。其中建筑单体环境的控制引导，一般包括建筑风格形式、建筑色彩、建筑高度等内容，另外还包括绿化布置要求及对广告、霓虹灯等建筑小品的规定和建议。建筑色彩从色调、明度、彩度上提出控制引导要求；建筑体量从建筑竖向尺度、建筑横向尺度和建筑形体三个方面提出控制引导要求。对商业广告、标识等建筑小品的控制则规定其布置内容、位置、形式和净空限界。建筑群体环境的控制引导即是对由建筑实体围和而成的城镇空间环境及其周边其他环境要求提出控制引导原则，一般通过规定建筑组群空间组合形式、开敞空间的长宽比、街道空间的高宽比和建筑轮廓线示意等达到控制城市空间环境和空间特征的目的。

（一）空间总体形态

规划布局中道路、绿化和建筑尽量与周边环境相协调，主要通过“通道”、“区”、“界面”、“节点”和“标志”来实现。

“区”由三个层面构成：

第一层面为紧凑区，主要为中心区，创造高低错落、有序的建筑群体，为镇区内建筑密集区，以商业、办公、居住为主体现城镇核心区的特点。

第二层面为融合区,紧凑区外围，建筑相对松散，以城镇居住为主要特点。

第三层面为过度区,主要为镇区和外围环境的接触区，通过绿地将其围合，使其融于绿色之中。

以上几种空间形态各异的“区”，构成一组由紧凑空间——公共活动空间——居住区等景观序列，有很强的秩序感，容易形成空间特色，给人以深刻印象。

“通道”是指主要景观轴线和视线通廊。

“界面”是沿街建筑的立面表现形式。

规划沿街、沿河为开敞界面，入口为连续界面，强调本区的标志特征；其他区域为韵律界面，强调过度与衔接。

“节点”和“标志”

入口地块建筑是代表城镇形象的标志，风格和造型应体现时代特色、城镇特色。

规划在镇区内公园、环岛等处建设反映本地文化特色和城镇特色的雕塑，高度不宜低于15m。

- 建筑单体环境设计

1、建筑色彩

建筑色彩涉及城市的方方面面，涵盖历史、气候、植被、建筑、产物、文化等诸多因素，包括厂房建筑色彩、办公建筑色彩、居住建筑色彩、商业建筑色彩、景观建筑色彩、文化建筑色彩，是一个集中、完整的建筑色彩体系。建筑色彩可从面积对比、明度对比、色相对比、彩度对比、补色对比、冷暖对比等几个方面考虑。

（1）居住建筑环境：整个建筑效果以“白、黄、肉粉等暖色系”为主基调。

（2）工业建筑环境：色彩不宜花哨，大多采用中性或偏冷颜色，如白色、淡蓝、浅灰、灰绿。

（3）商业建筑环境：要求醒目、鲜艳、别致，力求刺激人们的视觉，使其几乎不排斥任何色彩，从而达到吸引消费的目的。

2、建筑体量

建筑应集中体现城市的特点和城乡统筹的氛围，以简洁、明快、朴实为特点。控制大体量建筑建设。

3、建筑风格

整体上要体现现代的建筑风格，在总体协调的前提下可以采用其他风格建筑。城镇中心建筑风格可以丰富、多样，体现生活、生产中心的特色。居住区内可以形成不同的局部风格，建筑风格要协调整体化，居住建筑宜采用坡屋顶形式。

王奔镇区公用工程设施规划

- 给水工程规划

- 用水量预测

至2015年，规划人口为1.0万人；至2020年，规划人口为1.2万人，至2030年，规划人口为1.8万人，根据《镇规划标准》(GB50188-2007)，镇区人均综合用水量指标（规划期最高日用水量指标，已包括管网漏失及未预见水量）：至2015年取200升/人·日；至2020年取250升/人·日，至2030年取300升/人·日，供水普及率为100%。

至2015年，最高日用水量为0.20万立方米/日。

至2020年，最高日用水量为0.30万立方米/日。

至2030年，最高日用水量为0.54万立方米/日。

日变化系数取1.3，则平均日用水量：至2015年为0.15万立方米/日；至2020年为0.23万立方米/日；至2030年为0.42万立方米/日。

年用水量：2015年为55万立方米/年；2020年为84万立方米/年；2030年为153万立方米/年。

消防用水量

根据《建筑设计防火规范》1-2.5万人口的城市，同一时间内的火灾次数为1次，一次灭火用水量为15升/秒，火灾延续时间为2小时，则一天最大消防水量为108立方米。

- 供水系统

1、规划至2015年，在丙二路与东环路交汇处建一座净水厂，供水规模为0.30万立方米/日，总占地面积为0.96万平方米，水源为地下水。

规划至2030年，扩大净水厂的供水规模，使其达到0.50万立方米/日。在污水处理厂旁建一座再生水厂，处理规模达到0.10万立方米/日。占地面积为0.2万平方米。

生活饮用水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的规定。

再生水水质控制指标，应符合《污水再生利用工程设计规范》（GB50335—2002），可用于对水质要求不高的工业用水及非生活饮用水。

水厂厂区及污水再生水厂周围应设置宽度不小于10米的绿化地带。

2、供水管网为环状网布置形式，保证供水安全可靠，管网设计时变化系数采用kh=1.4。管网最不利点水压按28米水柱设计，对水压有特殊要求的用户，自行解决升压问题。

3、再生水的输配水系统应建成独立系统。再生水管道严禁与饮用水管道连接。再生水管网采用枝状方式布置管网，以提高供水保证率，再生水管网须具有监控水质的措施。

4、消防采用低压供水系统，与生活给水共用管网，在给水管道上每隔一定距离设置地下式消火栓，间距不大于120米。

5、给水管道最小管径为DN150毫米。

- 地下水源保护

1、在水源地单井或井群影响半径范围内，不得使用工业废水或生活污水灌溉和施用持久性或剧毒农药，不得修建饲养场、渗水厕所、渗水坑，不得堆放垃圾、废渣、粪便，不得进行破坏深层土层的活动；

2、依法治水，合理开发利用地下水资源，避免乱开采现象的发生；

3、限制污水的排放，对不达排放标准的工业污水要坚决制止，以防止工业污水通过渠道渗入地下污染地下水；

4、应发展低污染、低消耗的节水型工业。

- 排水工程规划

- 排水体制

至2030年，采用分流制排水系统。

- 污水系统

1、污水量：污水量按平均日给水量的80%计算，污水收集率，2015年为80%； 2020年为85%； 2030年为90%；则至2015年，污水量为0.10万立方米/日；至2020年，污水量为0.16万立方米/日；至2030年，污水量为0.30万立方米/日。

2、污水处理

规划至2015年，在镇区东南处建一座污水处理厂，处理规模为0.20万立方米/日，总占地面积为0.51万平方米，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(CB18918--2002)一级A级标准后，将处理水排入附近水体。

规划至2030年，扩大污水处理厂的处理规模使其达到0.2万立方米/日，污水经过处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(CB18918--2002)一级A级标准后，将0.10万立方米/日处理水进行再生回用，剩余处理水排入附近水体。

在污水处理厂周围设置20米宽的防护绿带。

3、污水管网

污水管网采用暗管，污水管最小管径采用Dw300毫米。

规划至2030年，沿东环路、甲三街布置一条污水干管，将收集到的污水排至污水处理厂。

- 雨水系统

1、王奔镇暴雨强度公式参照四平市暴雨强度公式：

937.7(1+0.7LgP)

q=─────────  (L/s.ha)

t 0.6

其中：q——设计暴雨强度 (L/(s·ha))

P——重现期， P=1-2年

t——降雨历时(分钟)

设计雨水量：Q=ψ·q·F (L/s)

其中：ψ——径流系数，镇区采用0.2—0.7

F——汇水面积(ha)

2、雨水管道根据地形和道路竖向，利用地形坡度就近排入附近水体。

3、规划雨水管最小管径采用Dy500毫米。

4、雨水综合管理与规划

雨水综合管理应按照低影响开发（LID）理念采用源头削减、过程控制、末端处理的方法进行，控制面源污染、防治内涝灾害、提高雨水利用程度。雨水利用措施如下：

（1）植被浅沟和下凹绿地

植被浅沟和下凹绿地是指种植植被的景观地表沟渠排水系统。经过植草沟滞留、植物过滤和渗透作用，可以降低地表径流速度，减少径流流量，从而起到调蓄峰流量的作用。

（2）雨水调蓄池

结合城市绿地、运动场等公共设施，设雨水调蓄池，以调蓄暴雨峰流量为核心，把控制洪涝、雨水调蓄利用与公共设施、生态环境更好地结合，高效率地利用土地资源的一类综合性的治水和雨水控制利用设施。

（3）渗透性铺设

人行道、停车场、和广场等采用渗透性混凝土或其他渗透性材料代替传统的不透水混凝土或沥青。渗透性材料能够将雨水进行空间渗透，并渗过下层土壤补充地下水。一些研究表明渗透性混凝土路面和停车场相当于蓄水设施两倍的雨水处理能力，从而能够降低或省去传统的雨水管理设施。

- 供热工程规划

- 现状及存在的问题：

1、 供热现状

王奔镇现状没有集中供热，现有楼房由分散小锅炉供热。居民供热以火炕采暖形式为主。

2、存在的问题

（1）分散小锅炉多，锅炉效率低耗能量大，污染环境。

（2）热源管网建设与房屋建设不同步，造成热源和管网改造频繁。

（3） 现有的供热锅炉，80%设备已经老化需要更新改造。

（4） 供热没有形成规模，设备闲置，能源物资浪费严重。

- 供热规划原则

1、坚持远期与近期结合，新建与改造结合的原则。

2、根据规划期末热负荷的需求，贯彻以大代小的原则。以提高供热保障能力和热化率。

3、根据地区能源结构，规划热源主要以天然气和煤为主。可再生能源为补充的原则。

4、统筹兼顾，远近结合满足热用户用热增长的需求，并对扩建和新建的热源预留用地。

- 供热工程规划目标

提高城市整体供热水平，降低城市大气污染，促进供热产业的健康发展。

形成以区域集中锅炉房为主的供热系统，调整和优化现有供热布局，集约分配热负荷，使镇区供热事业形成产业化、物业化格局，推广使用二次能源，积极开发新型能源。

- 供热工程规划

1、采暖热指标

参考国家《城市热力管网设计规范》（CJJ34-2010）中所推荐的各类建筑耗热指标（见表2—2）及《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ26-2010），同时考虑今后含有一定比例的节能建筑，结合一些工程实例，分别确定各类建筑的热指标（热指标包括5%的管网热损失）：

住宅建筑采暖热指标：45W/m²；公共建筑采暖热指标：70W/m²；

工业建筑采暖热指标：100W/m²。

2、供热负荷确定

根据近几年房屋建设统计资料与经济发展状况，以及总体规划中人口、用地发展规模等相关数据分析。

至2015年规划人口1万人，规划居住建筑面积25万m2。

规划公共设施建筑面积10万m2，规划工业建筑面积3万m2。

2015年集中供热面积约为30万m²，热化率达到78%，采暖热负荷为16.6MW。

2015年供热负荷预测表

| 项目 建筑 类别 | 规划实有建筑面积 (万m²) | 规划集中供热面积 (万m²) | 热化率% | 集中供热负荷 (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅建筑 | 25 | 20 | 80 | 9 |
| 公共建筑 | 10 | 8 | 80 | 5.6 |
| 工业建筑 | 3 | 2 | 70 | 2 |
| 合 计 | 38 | 30 | 78 | 16.6 |

到2020年规划人口为1.2万，规划居住建筑面积30万m2。

规划公共设施建筑面积15万m2，规划工业建筑面积6万m2。

2020年集中供热面积约为43万m²，热化率达到85%，总热负荷达到25.4MW。工业用汽负荷估算为50吨/小时。

2020年供热负荷预测表

| 项目 建筑 类别 | 规划实有建筑面积 (万m²) | 规划集中供热面积 (万m²) | 热化率% | 集中供热负荷 (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅建筑 | 30 | 25 | 85 | 11.3 |
| 公共建筑 | 15 | 13 | 90 | 9.1 |
| 工业建筑 | 6 | 5 | 75 | 5 |
| 合 计 | 51 | 43 | 85 | 25.4 |

至2030年规划人口1.8万人，规划居住建筑面积45万m2。

规划公共设施建筑面积20万m2，规划工业建筑面积10万m2。

2030年集中供热面积约为68万m²，热化率达到90%，采暖热负荷为39.8MW。工业用汽负荷估算为50吨/小时。

2030年供热负荷预测表

| 项目 建筑 类别 | 规划实有建筑面积 (万m²) | 规划集中供热面积 (万m²) | 热化率% | 集中供热负荷 (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅建筑 | 45 | 41 | 90 | 18.5 |
| 公共建筑 | 20 | 19 | 95 | 13.3 |
| 工业建筑 | 10 | 8 | 80 | 8 |
| 合 计 | 75 | 68 | 90 | 39.8 |

4、供热热源

规划新建集中供热锅炉房，采用间接供热，供热热负荷为39.8MW，设置3台14MW的热水锅炉，锅炉房占地约1公顷，位于乙一路和丙一街交汇处。

5、供热管网

规划供热管网输送能力按最大负荷规划，供热管径根据计算热负荷和热水管网允许流速确定。为减少交叉和大量搬迁，不影响市容，主干线、支线及用户线宜采用直埋敷设。主次管网均采用波纹管补偿器。直埋管道采用专业预制的直埋保温管，保温层采用聚胺脂硬质泡沫塑料保温。

6、换热站规划

根据供热负荷分布情况，和现状锅炉房供热情况，规划换热站14处。

换热站指标计算表

| 名称 | 规划供热面积 （万m2） | 名称 | 规划供热面积 （万m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 换热站1 | 15 | 换热站2 | 15 |
| 换热站3 | 15 | 换热站4 | 14 |
| 换热站5 | 8 |  |  |

- 规划实施的措施

1、对供热企业给予政策和法律上的支持。

2、合理改革热费收缴制度，使集中供热事业得以良性循环。

3、规划热源点的建设应与城镇建设同步进行。

4、积极推进节能建筑改造。

- 燃气工程规划

- 现状概况

镇区现状供气气源为液化石油气。由双辽市液化气站供应王奔镇居民用气。

- 供气原则

1、居民和公共建筑用户的供气原则

（1）优先满足城镇居民炊事和日常生活热水用气。

（2）尽量满足供气范围内的各类公共建筑用户的用气需要。

（3）混合气一般不供应锅炉用户，尤其不供季节性的采暖锅炉用户。

2、工业企业用户的供气原则

（1） 优先满足工艺上必须使用燃气，用气量不大，自建燃气发生站又不经济的工业企业用气。

（2）对工艺上必须使用燃气，用气量较大的工业企业，是使用城市燃气还是自建气源厂，需进行技术经济比较，并考虑“三废”处理和运输等具体条件加以综合研究确定。

（3） 对临近管网，用气量不大的工业企业，如果使用燃气后可提高产品质量，改善劳动条件和生产条件的，考虑供应燃气。

- 指导思想

城乡统筹：通过城乡燃气供需分析，明确城乡燃气需求，统筹全市域燃气设施配置，保障供给，促进城乡燃气协调发展。

近远期统筹：通过分析预测，准确定位不同区域燃气近远期发展目标以及近远期不同气源间的相互衔接，促使资源得到充分和高效利用。

- 规划目标

规划应达到的目标为：确立发展策略，逐步建立天然气供气体系，以液化石油气输配系统作为辅助气源，指导建设管理。具体分解为以下几项：

1、调整能源结构，积极发展天然气等清洁能源，提高燃气占有率。

2、规划天然气供气系统，加快城市燃气管网和设施的建设，完善输配气系统。

3、构建燃气安全储备体系。

4、制定促进发展、安全管理的政策和制度，鼓励用户节约用气、错峰用气，积极推广节约型燃气用具，促进燃气综合利用。

- 天燃气规划

2015年以液化石油气作为镇区气源，到2020年以天然气作为燃气气源的主要形式，以液化石油气罐为辅满足管道供应外的居民用气需求。

到2020年天然气普及率达到85%。到2030年天然气普及率达到90%。

1、天然气耗气量各项指标选取

居民天然气耗气定额 x104千卡/人.a

| 时 间 市 | 2020年 | 2030年 |
| --- | --- | --- |
| 镇区 | 50 | 55 |

居民耗气量与商业耗气量比例(%)

| 时 间 市 | 2020年 | 2030年 |
| --- | --- | --- |
| 镇区 | 1：0.5 | 1：0.6 |

一般工业用户天然气年耗气量与居民耗气量比例

| 时 间 市 | 2020年 | 2030年 |
| --- | --- | --- |
| 镇区 | 1：0.4 | 1：0.5 |

2、天然气耗气量确定

到2020年规划人数1.2万人，天然气气化率为80%。

居民耗气量  Qn=50x1.08x0.8/8500=56万m3/年

商业用耗气量28万m3/年，一般工业用户天然气耗气量22.4万m3/年。

2020年总耗气量为106.4万m3/年。

到2030年规划人数1.8万人，天然气气化率为90%。

居民耗气量  Qn=55x1.8x0.9/8500=104.8万m3/年

商业用耗气量62.9万m3/年，一般工业用户天然气耗气量52.4万m3/年。

2030年总耗气量为220.1万m3/年。

- 天然气储配站

规划在镇区西部设天然气储配站，达到日供气能力0.6万m3，占地面积0.5公顷。规划期末天然气气源从双辽燃气分输站引入。

- 液化石油气规划

2030年规划用液化石油气人数为1800人，供气户数为500户，用气量按15kg/户.月，月用气量7.5吨。

- 天然气输配管网

1、管网布置原则

① 应结合城市总体规划和相关专业规划进行。

② 尽量靠近用户，以保证最短的线路长度，达到同样的供气效果。

③ 应减少穿、跨越河流、水域、铁路等工程，以减少投资。

④ 为确保供气可靠，一般各级管网应成环路布置。

2、管网布置方案

天然气中压管网布置采用环状管网为主，低压管网采用环状、枝状管网相结合的布置形式，分散用气点以支线供气。管道敷设采用直埋，埋深在冰冻线以下。燃气管道采用PE管。

规划新建居住小区时，随小区建设同时配套建设自动调压房，实现小区管道供气。

- 规划实施的措施

（1）认真贯彻执行城市燃气管理法规，按照城镇总体规划的要求，有计划、分步骤实施。

（2）加强行业管理，避免重复建设。

- 电力工程规划

（一）电力现状概况：

1、66KV变电所：

王奔镇镇区有一座王奔66KV变电所。

2、66KV电力线路：

镇区有由南向北进入王奔变电所有66KV架空电力线路。

3、10KV变电所：

镇区10KV变电所除了自用变电所外大部分为杆（台）上变压器。

4、10KV电力线路：

镇区10千伏电力线路128公里，有152台变压器，容量达890KVA。

5、电压等级：

镇区电网电压为66KV、10KV、0.4KV/0.22KV三个等级。

6、年用电量：

目前镇区年用电量为850万KWH。

（二）、电力工程规划

1、用电负荷的预测：

镇区用电负荷的预测采用年平均增长率法和负荷密度法确定。

年平均增长率法：

王奔镇镇区现状年用电量为850万KWH。王奔镇镇区规划用电量递增率设为10%时2015年用电量为867万KWH，2020年用电量为911万KWH，2030年用电量为1007万KWH。

镇区年用电利用时间为2500小时时，2015年用电负荷为0.35万KW ， 2020年用电负荷为0.36万KW，2030年用电负荷为0.40万KW。

负荷密度法：

用电负荷指标采用GB/50293－1999《城市电力规划规范》表4.3.4《规划单位建设用地负荷指标》的标准。根据镇区的实际，居住用地用电指标取为100KW/万m2；公共设施用地用电指标取为300 KW/万m2；工业用地用电指标取为200 KW/万m2，其它用地（市政设施用地、广场用地、道路用地）用电指标取为50KW/万m2。

根据镇区总体规划的用地性质及其面积预测， 居住用地用电负荷为0.87万KW；公共设施用地用电负荷为1.18万KW；工业用地用电负荷为0.35万KW，其它用地用电负荷为0.45万KW，总负荷为2.85万KW。

当公共设施用地用电和工业用地用电需用系数0.7时，其计算用电负荷分别为0.83万KW和0.70万KW。当居住用地和其它用地用电需用系数0.3时，其计算用电负荷分别为0.26万KW和0.13万KW。总计算负荷为1.47万KW。

当功率因数为0.9时2030年计算视在负荷为1.63万KVA。

当容载比取2.0时，2030年镇区66KV总变电容量为3.27万KVA。

综合以上计算分析，王奔镇2015年用电负荷为0.35万KW，2020年用电负荷为0.36万KW，2030年用电负荷为1.47万KW。

2、电力规划：

（1）66KV变电所规划：

根据负荷预测，将王奔变电所扩容成（2X2.0）万KVA的66KV变电所。

（2）10KV变电所规划：

在镇区除了自用变电所外全部采用箱式变电所。

（3）10KV线路规划：

10KV线路采用地埋电缆环网开环运行方式。

（4）路灯规划：

路灯采用杆柱式。路灯和广告宣传用灯的设置由当地路灯专业部门和镇区主管部门确定。其道路照明平均照度应符合《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2006)。其平均照度主干路为15lx；次干路为8 lx。

- 通信工程和广播电视工程规划

（一）通信工程规划

1、现状概况

镇区有中国联通王奔分公司。其占地面积1000平方米，建筑面积260平方米，职工人数3人。

目前镇区网通分公司镇区电话装机总容量800门，实装电话数450门。

镇区电信线路为地埋和架空的光缆线路。

2、固定电话规划

固定电话数量的预测采用按人口电话普及率法进行。

根据镇区现状电话普及率和规划人口，2015年电话普及率为30门/100人， 2020年和2030年电话普及率为50门/100人。

电信线路，在镇区主干线为地埋光缆，其埋深为-0.8－-1.2米。

3、移动通信工程规划

2015年移动电话普及率为40部/100人，2020年为70部/100人，到2030年移动电话普及率为100部/100人。

在镇区移动基站的建设，原则上以镇区没有移动通信无线盲区为原则。其线路采用地埋光缆。线路的敷设采用统一规划统一施工的原则同其他通信线路同一个路径上统一敷设。

4、宽带数据网络规划

2015年宽带普及率为20%，2020年宽带普及率为50%，到2030年宽带普及率为100%。

将宽带网络建设成数字化、光纤化，实现光纤到户。实现双向互动式网络。实现电子政务、远程教育、电子商务、金融服务等双向联络。

其线路采用地埋光缆。线路的敷设采用统一规划统一施工的原则同其他通信线路同一个路径上统一敷设。

（二）广播电视工程规划

1、现状概况

王奔镇有线电视可以收看中央、省和地方及其它省市电视台节目。

目前，王奔镇镇区有线电视主网为地埋和架空的光缆和电缆混合线路。

有线电视入户率50%。

2、广播电视工程规划

在本次规划期间，使无线电视节目覆盖率达到100%，有线电视入户率达到100%。

在镇区，逐步改造有线电视主干线为地埋的同时，凡新建有线电视主干线均地埋。

（三）通信管道

1、三网融合

通信网、广电网、宽带网互相兼容，这就是“三网融合”。

三网融合后的通信线路会是固定电话线路、有线电视线路、宽带线路等融合在一起的综合线路。三网融合工程按国家计划和有关专业部门规划进行。

2、通信管道

固定电话网、宽带数据网、移动通信网、有线电视网等地下通信和数据传输线路采用综合管群，统一规划统一施工的原则与电信线路同一路线用梅花管和双波纹塑料管敷设。其管道数在主干路为24孔；其余路为16孔和8孔。

- 邮政工程规划

（一）现状概况

镇区有王奔邮政局。

镇区邮政局业务处理微机化。

（二）邮政工程规划

在本次规划期间继续扩展邮政业务范围，提高邮政业务处理机械化、智能化水平，扩大机械化邮路数。

王奔镇镇区环境保护规划

- 现状及存在主要问题

- 环境污染概况

1、地表水

镇区内无河流通过，西南侧有排干通过。

2、大气

镇区大气污染主要的燃煤、烧柴所排放的废物、汽车尾气、地面扬尘等。

3、噪声

镇区的噪声污染主要来自生活噪声、交通噪声等。

4、固体废弃物

固体废弃物主要为建筑垃圾和生活垃圾。

- 存在的主要问题

1、基础设施建设滞后：镇区基础设施建设不足，没有形成完备的设施系统，在污水处理系统等方面尤为突出，直接影响到镇区环境容量和环境承载力。

2、城镇环境卫生设施及管理滞后：由于城镇经济的逐年增长，镇区人口呈上升趋势，而城镇环境卫生设施建设相对不足，加剧了镇区的环境恶化。

3、燃用能源结构和采暖方式不尽合理，居民燃料结构和冬季采暖方式落后，形成主要的大气污染源。

4、绿化系统建设滞后：没有形成与周边绿化相匹配的镇区绿化系统，生产防护绿地严重不足，无法发挥防护作用。

- 环境保护规划原则

（一）坚持环境建设与城镇建设、经济建设同步规划、同步实施、同步发展的原则。

（二）坚持全面规划，突出重点的原则，抓住主要环境问题，以工业污染防治和宏观调控措施为重点，实行全过程污染控制。

（三）坚持“预防为主、防治结合”的综合治理原则。

（四）坚持“污染者付费、利用者补偿、开发者保护、破坏者恢复”的原则。

- 环境质量规划目标

- 水环境质量目标

至2015年，王奔镇区地表水水质达到国家《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）Ⅲ类水质标准。地下水环境质量达到国家《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类水体标准，饮用水源水质达标率100%。

至2020年，王奔镇区地表水水质达到国家《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）Ⅲ类水质标准。地下水环境质量达到国家《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类水体标准，饮用水源水质达标率100%。

至2030年，王奔镇区地表水水质达到国家《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）Ⅲ类水质标准。地下水环境质量达到国家《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类水体标准，饮用水源水质达标率100%。

- 空气环境质量目标

至2015年，空气环境质量达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

至2020年，空气环境质量达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

至2030年，空气环境质量达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

- 声环境质量控制目标

至2015年，声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应的区域环境噪声标准。

至2020年，声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应的区域环境噪声标准。

至2030年，声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应的区域环境噪声标准。

- 固体废弃物控制指标

至2015年，城镇生活垃圾无害化处理率达到60%。

至2020年，城镇生活垃圾无害化处理率达到75%。

至2030年，城镇生活垃圾无害化处理率达到90%。

- 环境功能分区和质量标准

根据国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）。按照居民生活区、文教区、商贸区、工业区和仓储区对王奔镇区进行环境功能分区。各功能区环境标准如下：

分区及环境质量一览表

| 环境分区 | 功能区及范围 | 大气标准 | 声环境标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准 | 昼间噪声 （分贝） | 夜间噪声 （分贝） |
| 一类环境保护区 | 居住区、文教区、行政办公 为主的区域 | 二级 | 1类 | 55 | 45 |
| 二类环境保护区 | 商住混合及商业中心区 | 二级 | 2类 | 60 | 50 |
| 三类环境保护区 | 工业区、仓储区 | 二级 | 3类 | 65 | 55 |
| 四类环境保护区 | 过境路及交通性城镇干道两侧 | 三级 | 4类 | 70 | 55 |

- 环境保护措施

（一）大气环境污染治理

1、充分利用电力、管道煤气或天然气，以减少污染物排放量。

2、加强绿化建设和道路硬化，防止二次降尘，降低扬尘污染。

3、加强交通管理和疏导，改进燃油类型，控制汽车尾气排放，预防NOx污染。

4、加强技术投入，降低万元产值能源消耗。

5、推行集中供热，减少小型锅炉房建设。

（二）水环境污染整治

1、增强法制观念和环保意识，保护清洁的水环境。生活污水和工业废水必须经过处理达标后方准排放。

2、引进高新技术，尽可能采用产生废水少的工艺和设备。

3、严格控制有毒、有害、难降解污染物的排放。

（三）声环境防治

加强道路交通管理，逐步实施区内所有机动车禁鸣喇叭，主要交通干线按绿化控制线建设绿化隔离带。

（四）固体废弃物综合治理措施

采用有力的管理措施，确定固体废弃物污染控制目标，妥善处理固体废物，最大限度地降低固体废弃物对环境的污染。

（五）空间环境质量

1、不宜提倡大面积采用玻璃幕墙，以减少污染的产生。

2、高压供输线保证相应的高压走廊，以减少电磁波对本区的影响。

（六）环境保护实施措施

1、严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度。

环境影响评价制度与“三同时”制度是我国建设项目环境保护的基本制度，因此，工业集中区内企业在建设过程中必须严格执行这两项制度。企业在申请入驻工业区时，应委托专业人员或机构进行环境影响评价，编写环境影响报告书(表)，报经相关机构或部门审批通过后，方可开工建设。企业获批准进入工业区后，在建设过程中还必须严格执行“三同时”制度，由工业区环境管理机构或部门负责对企业“三同时”工作的验收，验收通过后，方可生产运营.

2、坚持排污许可证制度和排污收费制度。

排污许可证制度和排污收费制度也是我国环境保护的重要制度，工业区在发展过程中应该坚持这两项制度。对于有污染物排放企业，应由镇区环境管理机构负责组织进行排污申报登记和《排污许可证》的发放与管理，对工业区内污染超标企业依法征收超标排污费，运用经济手段促使工业区内企业在生产过程中加强环境管理，以保障园区良好的环境质量。

3、对环境保护先进企业提供适当的奖励和优惠。

工业区在条件许可的前提下，可对环境保护先进企业提供适当的奖励或政策优惠，以提高企业加强环境保护的积极性。

4、在工业园区中推行ISO14000环境管理体系认证制度。

王奔镇镇区环境卫生设施规划

- 现状存在的问题

1、垃圾收集方式落后，没有实现袋装分类收集，不利于资源的再利用。

2、无特殊垃圾处理设施，存在特殊垃圾与生活垃圾混杂收运处理现象。

3、旱厕多，设备简陋，不能杜绝蚊蝇的孳生。

4、垃圾和粪便的处理、消纳方式简单，环境污染严重。

5、环卫机械设备陈旧落后。

- 规划目标与原则

（一）规划目标

环境卫生设施规划需与城镇经济发展和城镇建设水平相适应，实现功能的协调，与自然和谐共存。废弃物的收集、处理及综合利用达到科学、先进，生态的水平，实现处理的减量化、资源化、无害化。

环境卫生规划目标

| 环境卫生发展目标 指标 | 2015（%） | 2020（%） | 2030（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾密闭收运率 | 75 | 85 | 90 |
| 环卫作业机械化程度 | 50 | 65 | 80 |
| 道路保洁率 | 70 | 80 | 90 |
| 公厕水厕率 | 60 | 70 | 90 |
| 垃圾、粪便无害化处理率 | 60 | 75 | 90 |

（二）规划原则

依据《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337—2003），从实际出发，遵循全面规划、合理布局、清洁城镇、化害为利、造福人民的原则，科学地确定环卫设施，以形成高效完善的城镇环卫设施体系。

- 环境卫生公共设施规划

依据《环境卫生设施设置标准》CJJ27－2012中规定的指标，并结合总体规划，本着布局合理、美化环境、方便使用、整洁卫生和有利于环境卫生作业等要求，进行环境卫生规划，逐步建立一套垃圾收集、转运、无害化处理、综合利用卫生科学的城镇生活垃圾消纳体系。

（一）公共厕所规划

商业街区、人口流动密集、新建居民区的街道设置距离为300～500米；一般街道设置距离以750～1000米为宜；未改造的老居民区为100～150米；旧区成片改造地区和新建小区每平方公里不少于3座；公共厕所按常住人口2500～3000人设置1座；街巷内建造的没有卫生设施住宅的居民使用的厕所，按服务半径70～100米设置一座。城镇公共厕所建筑面积按30～50平方米设置。独立式的公共厕所外墙与相邻建筑物距离一般不应小于5米，周围应设置不小于3米的绿化带。

（二）垃圾收集运输

生活垃圾收集点的服务半径不超过100m,在新住宅区未设垃圾管道的多层住宅，每四幢设置一个垃圾桶（箱）收集点，并建造生活垃圾容器间，安置活动垃圾桶（箱）。

现状生活垃圾混合收集方式应逐步改为袋装分类收集方式，同时合理布局垃圾袋装收集点，城镇道路应按国家规范要求设置分类果皮箱。

废物箱设置间隔：商业、金融业街道：50-100米，主干路、次干路：100-200米，支路200-400米。

卫生院等机构所产生的特种垃圾须单独存放，不得混入居民生活垃圾。

运输应使用封闭垃圾收集车，垃圾运输以美化环境，减少运输距离为原则。减少运输过程对环境的污染，提高运输效率。

（三）垃圾转运站

垃圾转运站是供城镇生活垃圾收集、转运的设施，规划转运方式为集装箱化。 规划在镇区北部,建设垃圾转运站一座，占地面积0.46万平方米。

（四）垃圾处理场

王奔与双辽市区毗邻，与双辽共用垃圾处理场。

特殊垃圾：卫生院等机构所产生的特殊垃圾，应送至有资质的危废处理中心统一处理，同时应特别注意防止焚烧时产生有害气体污染大气。

工业垃圾及建筑垃圾：工业垃圾因种类繁多，性质相关甚远，本着有关环保法规关于谁污染谁治理的原则，可考虑由工业生产企业自己负责妥善处理（应尽可能地再生利用），并由环保部门负责监督管理；建筑垃圾可统一指定填埋位置。

王奔镇镇区综合防灾规划

- 抗震防灾规划

- 现状概况

根据震发办(1992)160号关于发布《中国地震烈度区划图（1990）》、《中国地震烈度区划图（1990）使用规定》的通知和吉建抗（93）4号文件，王奔镇区抗震防灾规划确定的防御目标是Ⅵ度地震基本烈度。

- 规划指导思想

1、认真贯彻“预防为主、平震结合、常备不懈”的原则，立足抗御中强震和大震，加强对地震灾害的预防、抗御和救灾的规划工作，最大限度地减小地震损失。

2、充分发挥城镇自救的能力。发生震灾时，要能保证在组织领导上、生产指挥上、生活安排上、物资储备上等多方面充分发挥作用，最大限度地减少震灾损失。

3、认真合理地组织好抗震防灾指挥系统。以现有行政管理体制为基础，组织抗震救灾指挥系统，平时结合生产和建设，抓好抗震防灾规划的贯彻实施，震时有领导有组织有秩序地做好抗震救灾工作，尽快恢复生产和群众的正常生活。

- 抗震防灾规划

1、建筑工程抗震规划

（1）建筑物抗震加固与旧城改造

建成区老旧建筑物较多，平房多，抗震性能差，建筑物密度大，道路狭窄，遭受强烈地震时，会出现房屋倒塌、道路堵塞的情况，抢险救灾工作可能受阻。按照城镇总体规划，进行旧城改造，改善城镇布局和土地利用状况，拆除危房，拓宽路面。新建居住小区按规范标准建设绿地，地震时做为居民疏散用地。

建筑物的加固要与旧城改造相结合，紧密结合城镇规划，保证重点，区别对待，老旧房屋要以更新改造为主，对有加固价值的应先鉴定后加固。加固的重点应该是生命线系统工程的薄弱环节和对生产、生活有重大影响的建筑、设施及设备；地震时可能发生次生灾害的重要建筑物；党政指挥系统、人流集中的公共建筑物和学校的主要建筑。对已建的未达到《建筑抗震设计规范》要求的工程，应进行鉴定并提出整改措施

（2）新建工程设防与管理

所有新建工程均应要严格按照国家《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）的要求及有关抗震技术规程进行设计、施工和管理。

新建工程在选址上应尽量选择抗震有利地段，避开不利的地段，不在危险地段进行建设，应符合总体规划的要求。设计时严格按照设防标准设防，不得随意降低设防标准。对生命线工程和重要建筑，要按高于基本设防标准设防，更要严格把好设计质量关。凡不符合设防要求的项目，一律不予审批。

2、抗震规划要点

① 注重生命线工程建设，改善给排水管网接口，对电力、通信、医疗、粮油储存等设施进行加固，拓宽城镇道路并提高桥梁抗震能力，合理布置消防站。

② 结合易发生次生灾害的单位和地段，进行合理布局和规划，逐步进行加固改造。

③ 避震疏散采取临震避难为主，震前疏散为辅，就近方便，安全可靠，条块结合，以块为主，统筹安排，分级实施的原则进行疏散。

3、设防震减灾指挥中心：规划在王奔政府设置防震减灾指挥中心，负责制订地震应急方案。负责本镇的抗震救灾工作。指挥中心由镇政府有关领导负责，指挥处理地质灾害的避难、疏散与营救工作。

4、避震疏散道路和疏散场地：

当受大于基本烈度Ⅵ度地震袭击时，将有大多数砖混结构建筑受损毁，大量旧平房民宅将可能产生中等以上破坏，除少量伤亡者需紧急处置外，其余绝大部分居民为按规定路线有组织地疏散到指定场所。因此，确保地震发生时城镇道路的通畅和有足够空间的避震场所是非常重要的。

规划将下列道路定为震时镇区居民疏散和救灾货物运输的主通道，即西环路、甲一街、乙一街、甲二街、教育路、东环路、北环路、乙一路、丙三路、丙六路、中心路、南环路、甲三街。在发生破坏性地震时，上述疏散通道要保证畅通，并彼此构成环路及有两个以上出入口与居民区联接。对通向避震场所的道路设置明显路标。

镇区内部设紧急避震疏散场所和固定避震疏散场所，紧急避震疏散场所包括：镇区内的小公园、小花园、小广场、专业绿地等。固定避震场所包括：大型公园绿地、广场、学校操场、体育场等作为避震疏散场地。紧急避震疏散场所人均有效避难面积不小于1平方米，固定避震疏散场所人均有效避难面积不小于2平方米。 紧急避震疏散场所服务半径宜为500米，固定避震疏散场所的服务半径宜为2-3公里。

- 次生灾害防止和生命线系统保障

1、预防次生灾害规划

城镇发生地震时极易引起次生灾害，会导致比原生灾害更为严重的灾害，是抗震防灾不可忽视的一个重要方面。根据城镇实际情况，存在有火灾主要次生灾害。城镇内的液化气供应站、加油站等都属易燃易爆重点保护单位，如遇地震，都有发生火灾、爆炸的危险。同时，如医院、生产资料仓库也可能在震时对所在区域造成次生灾害。

城镇建设应远离崩洪涝灾害和地质不稳定区及地面塌陷等地质灾害地段。

2、生命线系统保障工程

城镇生命线工程是城镇的基础设施，也是震后抢险救灾的关键生命线工程包括城镇交通系统、供水系统、通讯系统、供电系统、粮食系统、卫生系统、消防系统、供热燃气系统。制定城镇生命线工程的抗震防灾规划，提高各系统的抗震应变能力，对减轻地震灾害，确保震后城镇救灾和恢复建设都将起到重要作用。规划城镇生命线工程包括医院、供水厂、变电所、粮库、消防站。加强成品粮储备，对现有粮库和粮食加工进行改造；对医院进行加固改造，增加设备，配备自备电源，满足断电时，正常进行医疗救护的要求。

- 消防规划

- 消防设施现状

王奔镇区现有一个消防站，位于镇政府院内，有一台消防车，工作人员4人。

- 存在问题

1、缺少市政消防水源

2、执勤人员数量不足

3、周边村屯火灾多，村民防火意识低，无人管理。

- 消防队规划

1、消防队布局

根据《乡镇消防队标准》（GA/T 998-2012）王奔镇区内应规划一处二级乡镇专职消防队，位于乙一路以南、甲二街以东，占地0.46万平方米。

消防指挥中心：规划消防指挥中心位于消防队内。

2、消防给水规划

采用多水源供水方式，一是利用城镇供水设施，二是充分利用天然地表水。城镇供水设施应满足公共消火栓管道最小管径不少于100mm的要求，管网末端消火栓水压不小于10米水柱，在管网压力低的地区设供水增压站。

城镇公共消火栓沿主次干道路设置，并应靠近道路交叉口，消火栓间距应小于或等于120米。新建、改建道路每1公里设一处消防水鹤。

新建建设工程项目应根据需要设消防蓄水池和室外消火栓。

3、消防通道

镇区主次干道为消防车的主要通道，消防通道交叉口道路转弯半径不应小于15m，主要建筑物周边按要求留有满足建筑防火要求的消防通道，最窄不得小于6m。

沿街建筑连续长度超过150m或总长度超过220米时，应设穿过建筑物的消防通道，沿街建筑应设连接街道和院内的通道，其间距不大于80米，消防通道最小净空为4米×4米。

4、消防通讯：完善消防通信系统，消防站与消防指挥中心有专线联接，并配备必要的现代消防通讯设施。

- 防洪规划

王奔镇处于东西辽河夹角处，属易受洪涝灾害区，王奔镇区防洪标准按30年一遇标准设防。

- 人防规划

- 规划原则

1、坚持“统筹兼顾、因地制宜、重点建设、平战结合、注重实效、着眼发展、长期坚持、全面发展”的原则。

2、依据《中华人民共和国人民防空法》和《中华人民共和国城乡规划法》制定人防规划，按照相对分散、集中配置的原则，制定调整人防工程的布局和建设数量。

- 规划目标

实现王奔镇城镇建设与人防建设的协调发展，达到战备与经济效益同步提高，增强城镇总体防护能力、平战生存能力，战灾后的恢复能力，保障城镇居民的生命安全。

- 防护规划

1、人口疏散方向

规划战时城镇人口疏散方向为周边村屯。

2、紧急疏散通道

规划形成以镇区主、次干路和对外交通联系的交通线和高速公路作为紧急疏散通道。

3、重点设防目标

重点防护目标为指挥控制系统目标、生命线系统目标和工业及交通系统目标。

①指挥控制系统目标：镇政府、广播电视台、邮政局、电信局

②“生命线”系统目标：变电所、移动基站、油库、水源地

③工业及交通系统目标：工业区、客运站、高速公路。

对上述重点目标进行加固伪装，以重点防护目标为重点，构筑一定规模的骨干工程。

- 人防报警系统

1、成立王奔镇人防指挥部警报控制中心。

2、在镇区内建设警报器数字无线遥控系统，向用户发放警报信号。

3、在镇政府楼上安装防空警报器。

- 次生灾害系统

对易燃、易爆、有毒等危险品企业或仓库，选址应远离居住区和重点防护目标，对原有的应进行控制、搬迁或构筑地下工程，加强安全检查和防护管理，制定防灾应急措施，提高抗毁能力。

- 人防工程建设规划

规划战时留城人口比例为70%，按人均1平方米的建筑面积，总计修建人防工程1.26万平方米。其余人口采取疏散的方式疏散到附近村屯。

- 生命线系统规划

城镇生命线系统包括交通、能源、通信、给排水等城镇基础设施，是城镇的“血液循环系统”和“免疫系统”。

各类生命线工程设防标准应保证当遭受罕遇地震时，城镇功能不瘫痪，要害系统和生命线工程不遭受破坏，保障人民生命的安全和经济建设的正常进行。规划应有便捷通畅的疏散交通网络，并为城镇提供部分避难场所。

王奔镇镇区“四线”控制规划

- 城市蓝线

城市蓝线主要指王奔镇镇区内水域、水系的保护控制范围，主要包括城镇东南侧排干的控制范围,面积为4.96万平方米。

在城市蓝线内禁止违反城市蓝线保护和控制要求的建设活动；禁止擅自填埋、占用城市蓝线内水系；禁止影响水系安全的爆破、采石、取土；禁止擅自建设各类排污设施；禁止其他对城镇水系保护构成破坏的活动。控制要点是：

1、严格保护现有水域，不得减少水域面积。原则上不得改变其原有的水域形态，并尽量保留生态自然岸线。

2、在水体陆域保护范围内不得建设除防洪排涝或水利设施以外的任何其它建（构）筑物。滨水地区现状建设对水域造成污染的必须迁出或逐步改造。

- 城市绿线

城市绿线主要指王奔镇镇区各类公共绿地、生产防护绿地的控制范围。主要包括七个公园绿地和工业用地周边防护绿地、给水厂、供热锅炉房周边防护绿地的用地范围,面积为29.31万平方米。

城市绿线控制范围内的用地不得改作他用，不得违反法律、法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设。有关部门不得违反规定，在城市绿线范围内进行建设。城市绿线范围内的公共绿地、防护绿地、生产绿地、居住区绿地、单位附属绿地、道路绿地等，必须按照《镇规划标准》、《公园设计规范》等标准，进行绿地建设。

- 城市黄线

城市黄线主要指王奔镇镇区各类基础设施用地控制范围。主要包括：停车场、客运站、高压走廊、变电站、给水厂、供热锅炉房、文化广场、垃圾转运站、污水处理厂、加油站、邮政局、电信局、天然气储备站等设施的控制界线,面积为9.48万平方米。

在城市黄线内新建、扩建、改建各类建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施，应依法向城乡规划主管部门申请办理城市规划许可，并依据有关法律、法规办理相关手续。在城市黄线范围内禁止违反城镇规划要求，进行建筑物、构筑物及其他设施的建设；禁止违反国家有关技术标准和规范进行建设；禁止未经批准，改装、迁移或拆毁原有城镇基础设施；禁止其他损坏城镇基础设施或影响城镇基础设施安全和正常运转的行为。

王奔镇镇区近期建设规划

- 近期发展目标

在城镇总体规划指导下，依据王奔镇近期工作的部署，本着统一规划、分步实施、突出重点、适度超前的原则，合理安排镇区各项近期建设，既从镇区现有基础出发，又要预见未来镇区发展的可能，妥善处理好近、远期建设的衔接。 初步建设成功能布局合理，环境整洁、功能完善，经济繁荣的城镇。

- 规划期限与规模

规划近期期限至2015年，预测2015年城镇实际居住人口1万人，建设用地预计达到145.00万平方米。

- 近期建设原则

1、处理好近期建设与远期发展、经济发展与资源环境条件的关系，实施可持续发展战略。

2、综合王奔镇的社会经济发展水平，符合资源、环境、财力的实际条件，以适应市场经济发展的客观要求。

3、以构建和谐社会为指导，坚持为广大人民群众服务，维护公共利益，完善城镇综合服务功能，改善人居环境。

4、以集中紧凑、逐步发展为原则，加强城镇基础设施建设为远期发展留有余地。

5、严格依据城镇总体规划，不得违背总体规划的强制性内容。

- 近期建设的主要内容

- 居住用地规划

近期重点建设中心路两侧、甲二街以西的居住用地，鼓励统一规划，统一开发，同时完善镇区基础设施建设，基础设施建设要与城镇建设同步进行。

必须坚持高起点规划，引导镇区居住建筑的发展，在建设中应该统筹兼顾不同居住群体的居住需求。以较高的居住环境质量吸引人口向中心镇区转移。

- 公共设施建设

      - 建设北部集贸市场。

      - 建设标准化幼儿园。

      - 依托居住用地开发建设中心路两侧商业。

- 公用工程设施建设

1、建设二级乡镇专职消防队。

2、与城镇道路建设同步铺设基础设施管道，同时做好王奔镇污水处理厂建设。

- 道路交通建设

1、建设王奔公路客运站。

2、建设甲一街。

- 绿地广场建设

建设公园一。

王奔镇镇区中期建设规划

- 中期发展目标

“十三五”时期（2016-2020）是王奔镇经济转型，经济社会发展进入新常态，全面建设小康社会的关键时期，科学制定“十三五”国民经济和社会发展规划，理清全镇经济社会发展思路，明确指导思想，工作原则，主攻方向，奋斗目标和工作任务，对于贯彻落实“四个全面”战略布局，动员组织全镇人民，步调一致，同心同德，艰苦创业，克难攻坚，开拓创新，全面实现王奔镇经济社会持续、稳定、健康发展，建设美丽、和谐、富裕、文明王奔镇具有十分重大的意义。

立足镇情，综合分析王奔镇“十三五”的发展趋势和有利条件，充分估计发展中的不利因素和可能遇到的各种困难，本着客观实际的原则来预计我镇的目标，到“十三五”末期，全镇的综合经济实力将明显增强，经济结构发生质的转变，农业经济发展方式由粗放型向集约型转变，工业经济比重大幅度增加，财政实力明显增强，人民生活水平明显提高，交通、电力、通讯等基础条件明显改善，城镇化建设水平明显提升，建设起覆盖全镇的社会保障体系。

- 规划期限与规模

规划中期期限至2020年，预测2020年城镇实际居住人口12000人，建设用地预计达到168.00万平方米。

- 中期建设原则

1、综合王奔镇的社会经济发展水平，符合资源、环境、财力的实际条件，以适应市场经济发展的客观要求。

2、以构建和谐社会为指导，坚持为广大人民群众服务，维护公共利益，完善城镇综合服务功能，改善人居环境。

3、以集中紧凑、逐步发展为原则，加强城镇基础设施建设为远期发展留有余地。

4、严格依据城镇总体规划，不得违背总体规划的强制性内容。

- 中期建设的主要内容

- 居住用地规划

中期重点建设中心路两侧、甲一街以西的居住用地，鼓励统一规划，统一开发，同时完善镇区基础设施建设，基础设施建设要与城镇建设同步进行。

必须坚持高起点规划，引导镇区居住建筑的发展，在建设中应该统筹兼顾不同居住群体的居住需求。以较高的居住环境质量吸引人口向中心镇区转移。

- 公共设施建设

- 建设防疫站。

- 依托居住用地开发建设中心路两侧商业。

- 建设文体活动中心。

- 粮库南侧商业街区。

- 建设社会福利中心。

- 公用工程设施建设

- 建设王奔镇自来水厂。

- 建设集中供热锅炉房。

- 建设王奔镇天然气储备站。

- 建设王奔镇66KV变电所。

- 建设垃圾转运站。

- 建设加油站。

- 道路交通建设

- 建设中心路。

- 建设南环路。

- 建设教育路。

- 建设丙一路。

- 建设丙二路。

- 建设丙三路。

- 建设丙五路。

- 建设乙一路。

- 建设甲二街。

- 建设丙二街。

- 建设丙三街。

- 建设丙四街。

- 建设丙六街。

- 建设乙一街。

- 绿地广场建设

- 建设公园二。

- 建设公园三。

- 建设公园四。

- 建设公园五。

- 建设公园六。

规划实施措施

城镇总体规划是城镇发展的重要战略纲领，关系到城镇的发展目标、发展任务、发展方向、发展步骤。总体规划的实施是一项长期和艰巨的任务。由于涉及面大、综合性强，因此需要在统一认识的基础上，健全法制、加强管理、综合开发、配套建设，保证总体规划的顺利实施，促进城镇社会经济健康持续的发展，为此，提出以下规划实施建议：

一、广泛宣传、统一认识，依靠社会力量实施城镇总体规划。

总体规划批准后，应通过各类媒体广为宣传，做到人人皆知、家喻户晓，使每个集体和个人都能够了解规划、关心规划、自觉维护规划、认真执行规划。

二、抓紧编制近期建设地段的控制性详细规划和修建性详细规划。

总体规划批准后，按照国家和吉林省的有关规定，应抓紧做好近期建设地段的控制性详细规划和修建性详细规划，将王奔镇总体规划进一步深化、细化，以便于规划管理部门的审批工作，从而更好的实施总体规划。

三、加强法制建设，将总体规划实施管理工作纳入法制轨道。

本规划是城镇建设和管理的指导性文件，经批准便具有法律效力。全镇职能部门、集体和个人，都应严格遵守本规划，未经法定程序，不得擅自修改。

四、内引外联，实施规划与经济的互动作用。

没有强有力的经济支撑，实施规划便是空谈，可是没有规划，城镇经济就不能有效运转。因此，应加强规划的对外宣传工作，通过规划的优势条件来吸引外来经济，同时又通过外来经济的注入让规划得以更好的实施，从而实现经济建设和规划建设的良好互动关系。

五 科学经营城镇，多方筹措城镇建设资金。

引进经营城镇理念，加大对公益性公共设施和基础设施的投入，建立固定的资金投入制度和资金保障体系，并鼓励各种社会资金投入。

- 附表一:  王奔镇总体规划用地汇总表

王奔镇现状用地汇总表（2011年）

| 类别代号 | 用 地 名 称 | 现 状 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积 （hm2） | 比例 （%） | 人均 （m2/人） |
| R | 居住用地 | 41.43 | 51.60 | 76.43 |
| C | 公共设施用地 | 16.56 | 20.63 | 30.55 |
| C1 | 行政管理用地 | 1.85 | 2.30 | 3.41 |
| C2 | 教育机构用地 | 7.59 | 9.45 | 14.00 |
| C4 | 医疗保健用地 | 0.24 | 0.30 | 0.44 |
| C5 | 商业金融用地 | 6.88 | 8.57 | 12.69 |
| M | 生产设施用地 | 1.77 | 2.20 | 3.27 |
| W | 仓储用地 | 9.52 | 11.86 | 17.56 |
| S | 道路广场用地 | 9.22 | 11.48 | 17.01 |
| U | 工程设施用地 | 1.79 | 2.23 | 3.30 |
| 建设用地 |  | 80.29 | 100 | 148.11 |

王奔镇规划用地计算表（2030年）

| 类别代号 | 用 地 名 称 | 规划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积 （hm2） | 比例 （%） | 人均 （m2/人） |
| R | 居住用地 | 77.87 | 31.99 | 43.26 |
| C | 公共设施用地 | 37.83 | 15.54 | 21.02 |
| C1 | 行政管理用地 | 2.19 | 0.90 | 1.22 |
| C2 | 教育机构用地 | 7.97 | 3.27 | 4.43 |
| C3 | 文体科技用地 | 1.79 | 0.74 | 0.99 |
| C4 | 医疗保健用地 | 0.60 | 0.25 | 0.33 |
| C5 | 商业金融用地 | 19.32 | 7.94 | 10.73 |
| C6 | 集贸市场用地 | 5.43 | 2.23 | 3.02 |
| C7 | 社会福利用地 | 0.53 | 0.22 | 0.29 |
| M | 生产设施用地 | 17.86 | 7.34 | 9.92 |
| M2 | 二类工业用地 | 15.40 | 6.33 | 8.56 |
| M4 | 农业服务设施用地 | 2.46 | 1.01 | 1.37 |
| W | 仓储用地 | 16.77 | 6.89 | 9.32 |
| T | 对外交通用地 | 0.33 | 0.14 | 0.18 |
| S | 道路广场用地 | 58.43 | 24.01 | 32.46 |
| S1 | 道路用地 | 54.62 | 22.44 | 30.34 |
| S2 | 广场用地 | 3.81 | 1.57 | 2.12 |
| U | 工程设施用地 | 5.00 | 2.05 | 2.78 |
| U1 | 公用工程用地 | 4.08 | 1.68 | 2.27 |
| U2 | 环卫设施用地 | 0.46 | 0.19 | 0.26 |
| U3 | 防灾设施用地 | 0.46 | 0.19 | 0.26 |
| G | 绿地 | 29.31 | 12.04 | 16.28 |
| G1 | 公共绿地 | 19.80 | 8.13 | 11.00 |
| G2 | 防护绿地 | 9.51 | 3.91 | 5.28 |
| 建设用地 |  | 243.40 | 100 | 135.22 |