2025年双辽市第二季度公示水水质检测结果

按照《吉林省卫健委关于进一步加强饮用水水质监测和信息公开工作的通知》的要求，双辽市疾病预防控制中心对城乡居民饮用水水质进行了监测，本季度监测点的具分

布为：

一、城市市政水厂末梢水监测点：

- 大富商店            （辽西街）

- 大发活鱼商店        （辽西街）

- 果然不同水果捞      （辽北街）

- 博岚源加油站        （辽北街）

- 双辽市第五中学      （辽南街）

- 6、郑家屯苗圃          （郑家屯街）

- 农村自建式式供水末梢水监测点：

- 红旗中学             (红旗街）

- 三、农村安全饮水工程末梢水监测点：

- 1、双山镇班达村         （双山镇）

- 辽南街张家村         （辽南街）

- 王奔镇王奔中学       （王奔镇）

经检测，以上10个监测点水质的检测结果符合《国家生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

双辽市卫生健康局

2025年6月13日